|  | МЧС РОССИИ |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы |
|  | МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ |
|  | Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой общетехнических и специальных дисциплин Мурманского филиала

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

_______________И.П. Курляндская

«____»____. 2015г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

по дисциплине

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

- СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

- 280705.65 /20.05.01 «Пожарная безопасность»

квалификация (степень) – «специалист»

форма обучения заочная

Обсуждена на заседании кафедры

протокол № ____

«___»_________________ 2015 г.

Мурманск - 2015

Составитель: Троценко А.А., к.б.н., доцент кафедры общетехнических и специальных дисциплин Мурманского филиала Санкт-петербургского университета ГПС МЧС России

Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» для обучающихся по специальности 280705.65 /20.05.01 «Пожарная безопасность», квалификация (степень) – «специалист» очной формы обучения рассмотрены и одобрены кафедрой общетехнических и специальных дисциплин Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России «____»_____2015, протокол №____

Рецензент: Челтыбашев А.А. к.п.н., доцент  кафедры общетехнических и специальных дисциплин Мурманского филиала Санкт-петербургского университета ГПС МЧС России

Основные этапы выполнения контрольной работы и порядок представления на проверку

Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо ознакомиться с программой, настоящими методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы.

Усвоив основные теоретические положения отдельных тем курса, слушатель может переходить к решению задач по этой дисциплине.

Слушатель должен выполнить одну контрольную работу, включающую теоретическую часть (два вопроса)  и расчетную часть.

Работа над контрольной работой включает в себя следующие основные этапы:

- выбор варианта контрольной работы;

- подготовка ответов по теоретическим вопросам;

- подбор необходимых справочных данных и выполнение расчетов;

- представление контрольной работы на проверку.

Работа должна быть выполнена в тетради объемом 12-18 листов, разборчивым почерком, грамотно и аккуратно оформлена.

При затруднении в самостоятельном решении какого-либо вопроса или задачи можно обратиться за консультацией к практическим работникам пожарной охраны или преподавателям университета.

Завершенная контрольная работа представляется и регистрируется на факультете заочного обучения.

Оценивается работа с учетом глубины изложения материала, правильности решения задач, самостоятельности выполнения, умения увязывать теоретические вопросы с практикой работы пожарной охраны.

Контрольная работа оценивается "зачтено / не зачтено". Преподаватель, проверяющий работу, проставляет оценку на обложке тетради, в ведомости и заверяет ее своей подписью. При получении "не зачтено" обучающийся обязан повторно выполнить контрольную работу по новому варианту или переработать прежний.

Контрольная работа должна быть сдана и проверена до начала экзаменационной сессии. Обучающийся, не сдавший работу в установленный срок, к экзаменационной сессии не допускается.

Для иногородних слушателей факультета заочного обучения вызов на учебно-экзаменационную сессию оформляется лишь при наличии сданной и зарегистрированной контрольной работы.

Контрольная работа регистрируется на кафедре в специальном журнале и хранится на кафедре в течение одного года.

# Выбор исходных данных для контрольной работы

Задание на контрольную работу состоит из трех теоретических вопросов и расчетной части.

Вариант контрольной работы определяется по Приложению 1 по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 76125. Следовательно, вариант контрольной работы 25. По табл. 1 Приложения 1  определяются номера теоретических вопросов (25;  54;   задача № 25) и расчетного задания (25; 5).

Необходимые исходные данные для расчетной части контрольной работы представлены в табл. 2 и 3 (Приложение 1.).

Выполнение каждого раздела должно начинаться с изучения лекций, практических занятий, нормативных документов, учебных и методических пособий, предложенных в списке литературы.

# Содержание и оформление контрольной работы

Расчетно-пояснительная записка включает в себя:

- титульный лист;

- лист исходных данных (вариант задания);

- ответы на два теоретических вопроса;

- расчетную часть;

- список литературы, оформленный по ГОСТу (обратиться за консультацией по оформлению списка литературы в библиотеку Мурманского филиала вуза).

Лист исходных данных оформляется в произвольной форме и должен отражать: номер варианта, теоретические вопросы и исходные данные для расчетной части контрольной работы.

При подготовке к ответам на теоретические вопросы необходимо пользоваться рекомендуемой и другой доступной научной информацией.  Ответы должны быть развернутыми, грамотно сформулированными и обоснованными.

Расчетная часть  включает в себя следующие разделы и подразделы:

1. Общие сведения

Название вещества. Химическая развёрнутая формула вщества.

2. Физико-химические свойства

Агрегатное состояние; внешний вид, цвет, запах; плотность;. температура плавления; температура кипения; растворимость в воде; коэффициент молекулярной диффузии пара; удельное электрическое сопротивление; диэлектрическая проницаемость; предельно допустимая концентрация ПДК (справочные данные).

2.1. Расчет относительной плотности паров по воздуху (Dвозд);

2.2. Расчет плотности паров при нормальных условиях

(пар = М/Vм, кг/м3);

2.3. Расчет процентного элементного состава вещества.

2.4. Расчет коэффициента горючести.

3. Расчет характеристик горения

3.1. Определение характера свечения пламени.

3.2. Низшая теплота сгорания

По формуле Д.И. Менделеева в кДж/кг.

3.3. Уравнение реакции горения.

3.4. Объем воздуха на горение (теоретический и практический)

По уравнению реакции горения (для 1 кг горючего вещества при нормальных условиях).

3.5. Объем и состав продуктов горения (теоретический)

По уравнению реакции горения (для 1 кг горючего вещества при нормальных условиях).

3.6. Стехиометрическая концентрация в паровоздушной смеси

3.6.1. Объемная концентрация (%).

3.6.2. Массовая концентрация (кг/м3, г/м3).

3.7. Концентрационные пределы распространения пламени

3.8. Расчет давления насыщенного пара

по уравнению Антуана (для температуры 250С).

4. Вывод

Производится анализ пожарной опасности вещества, даются рекомендации по работе с ним, безопасные режимы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

составляющих теоретическую часть экзамена по дисциплине

«Физико-химические основы развития и тушения пожаров»

- Распределение t  в горящих жидкостях.

- Геометрические размеры пламени; факторы, влияющие на них.

- Какова t  поверхности жидкости при установившемся ее горении?

- Что  такое температура кипения и что  такое скорость испарения (W)? Зависимость W от Pнас,  t, скорости воздушного потока.

- Как изменится скорость распространения пламени по поверхности  жидкости  при увеличении начальной t?

- Какие условия необходимы, чтобы произошло  воспламенение жидкости?

- Методы расчета температуры вспышки, ее практическое значение.

- Зависимость давления насыщенного  пара от температуры.  Уравнение Клайперона – Клаузиуса.

- Зависимость Pнас от t . Уравнение Антуана.

- Методы определения концентрации ненасыщенного пара в производственных помещениях и оценка их опасности.

- Как изменяется температура вспышки горючих растворов при изменении концентрации горючего компонента?

- Методы определения концентрации насыщенного пара в аппаратах и резервуарах, и оценка их опасности.

- Линейная скорость выгорания и скорость распространения пламени по ГЖ – это одно и то же понятие или нет?

- Существует ли связь между температурными концентрационными пределами РП?

- По какому параметру классифицируются жидкости на ЛВЖ(легковоспламеняющаяся жидкость) и ГЖ(горючая жидкость)?

- Расположите в порядке возрастания температурные параметры пожарной опасности; t горения, t вспышки, t кипения, ВТПР, t самовоспламенения, НТПР, t воспламенения.

- Температурные пределы РП, их практическое значение.

- Причины образования гомотермального слоя в горящих жидкостях.

- Что является движущей силой процесса РП по ГЖ?

- Как изменится скорость выгорания ГЖ при уменьшении уровня жидкости в резервуаре?

- t вспышки, практическое значение.

- Вскипание, причины, условия, меры профилактики.

- Насыщенный и ненасыщенный пар. Условия образования, характеристики.

- Как меняется скорость распространения пламени по ГЖ при изменении условий окружающей среды?

- Массовая и линейная скорости выгорания жидкости, их взаимосвязь.

- Как изменяется t вспышки жидкостей в гомологическом ряду предельных углеводородов?

- Причины РП по поверхности жидкостей, от каких факторов зависит скорость РП.

- На что расходуется теплота, падающая от пламени на поверхность горящей жидкости.

- Основные особенности горения металлов.

- Основные характеристики возникновения, распространение пламени и горения твердых органических веществ.

- Индекс распространения пламени по поверхности ТГМ(твёрдых горючих материалов).

- Основные макростадии процессов термического разложения древесины.

- Показатели токсичности продуктов горения ТГМ, практическое применение.

- Тление, его особенности. Температура тления, практическое применение.

- Приведенная массовая скорость выгорания, практическое применение.

- Причины токсичности для жизни человека продуктов горения ТГМ.

- Особенности горения пылевидных веществ.

- Алгоритм процессов горения ТГМ.

- Схема распространения пламени по поверхности ТГМ.

- Показатель горючести ТГМ, практическое применение.

- Состав продуктов термического разложения ТГМ.

- Чем вызвано требование ко всем, о необходимости сначала сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара и только, потом приступать к тушению его подручными средствами.

- Какими показателями характеризуется пожарная опасность горючей пыли, дайте определение и укажите область практического применения.

- Причины химического недожога при горении ТГМ.

- НКПР пыли, область применения, зависимость от различных условий.

- Основные закономерности термической деструкции органических веществ.

- Как подразделяются горючие вещества по агрегатному состоянию при определении показателей пожарной опасности?

- Что называется температурой вспышки, для каких веществ она определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева ГЖ по температуре вспышки?

- Что такое температура самовоспламенения, для каких веществ она определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева неизолированных поверхностей по температуре
самовоспламенения?

- Что такое область воспламенения, ее практическое применение, для каких веществ определяется этот параметр; взрывобезопасные концентрации газов и паров ГЖ в смесях с воздухом?

- Что такое температурные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, безопасные температуры нагрева ГЖ?

- Что такое температура тления, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ по температуре тления?

- Что такое условия теплового самовозгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные температуры нагрева веществ и материалов по температуре самовозгорания?

- Что такое минимальная энергия зажигания, для каких веществ определяется, ее практическое применение, безопасные источники зажигания по значению их энергии?

- Что такое критический гасящий диаметр, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое группа горючести, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое температура воспламенения, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени, для каких веществ определяются, их практическое применение?

- Что такое способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами, для каких веществ определяется, практическое применение этого показателя?

- Что такое нормальная скорость распространения пламени, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое скорость выгорания, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Коэффициент дымообразования, определение, классификация, область применения, сущность метода определения?

- Что такое индекс распространения пламени, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое минимальное взрывоопасное содержание кислорода, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Что такое максимальное давление взрыва, для каких веществ определяется, его практическое применение?

- Что такое скорость нарастания давления при взрыве, для каких веществ определяется, ее практическое применение?

- Тепловая теория гашения пламени

- Предельные режимы нормального горения, методы их оценки для реальных паровоздушных систем.

- Способы тушения пожаров.

- Классификация огнетушащих веществ и способы тушения пожаров.

- Огнетушащая эффективность огнетушащих веществ и методы их оценки.

- Практическое применение теории гашения. Огнепреградитель, физико-химические основы его действия.

- Вода как огнетушащее вещество. Область применения, достоинства, недостатки.

- Пены в качестве огнетушащего вещества. Физико-химические основы получения. Область применения, достоинства, недостатки.

- Негорючие газы в качестве огнетушащих веществ Область применения, достоинства, недостатки.

- Галогенуглеводороды как огнетушащие вещества. Область применения, достоинства, недостатки.

- Огнетушащие порошковые составы, механизм действия, эксплуатационные свойства и методы их контроля. Область применения, достоинства, недостатки.

- Пути повышения эффективности основных огнетушащих веществ. Основные типы комбинированных огнетушащих составов.

- РЕШИТЬ ЗАДАЧУ

- Рассчитайте температуру вспышки для 1,10 дихлордекан С10Н20Cl2

- Рассчитайте температуру вспышки для  1,6 Дихлоргексан C6H12Cl2.

- Рассчитайте температуру вспышки для  2,3 Гександиол C6H14О2.

- Рассчитайте температуру вспышки для  1,3 Гександиол C6H14О2.

- Определите температуру воспламенения бензола С6Н6.

- Определите температуру воспламенения диэтилового эфира С2Н5ОС2Н5.

- Определите температуру вспышки глицерина С3Н8О3.

- Рассчитайте температуру вспышки для диэтилового эфира С2Н5ОС2Н5.

- Какой  теоретический объем воздуха необходим для полного сгорания 1 кг водорода Н2, Температура 200С, давление 720 мм. рт. ст.

- Определить ТПР анилина С6Н5NH2,

- Определить ТПР пропанола С3Н7ОН,

- Определить избыточное давление взрыва при разрушении аппарата с пентилциклогексаном С11Н22 объемом 16 л, размеры помещения 20×30×5. Температура 300С, давление 150 кПа.

- Определить избыточное давление взрыва при разрушении аппарата с амиленом С5Н10, объемом 160 л, размеры помещения 10×30×4. Температура 120С, давление 120 кПа

- Определить избыточное давление взрыва при разрушении аппарата с диэтилтолуолом С11Н16, объемом 260 л, размеры помещения 10×20×4 Температура 340С, давление 1,6 ат.

- Определить избыточное давление взрыва при разрушении аппарата с аллиловым спиртом С3Н6О. Температура 1500С, давление 1,8 ат.

- Определить избыточное давление взрыва при разрушении аппарата с 1,4Диоксана С4Н8О2. Температура 1100С, давление 1,3 ат.

- Вычислить низшую теплоту сгорания сульфадимезина С12Н14О2N4S по формуле Д.И. Менделеева.

- Вычислить низшую теплоту сгорания абиетиновой кислоты С20Н30О2 по формуле Д.И. Менделеева.

- Вычислить низшую теплоту сгорания бутилнитрита С4Н9NО2 по формуле Д.И. Менделеева.

- Вычислить низшую теплоту сгорания бутилнитрата С4Н9NО3 по формуле Д.И. Менделеева.

- Рассчитать КПР газа пропана С3Н8.

- Рассчитать КПР трет-бутилмочевины С5Н12N2О.

- Рассчитать КПР 4-трет-Бутил-2 метафенола С11Н16О.

- Рассчитать КПР бензилтиола С7Н8S.

- Рассчитать КПР бензилтиоцианат С8Н7SN.

- Рассчитать стехиометрическую концентрацию пропана С3Н8 в % объемных и г/м3 при температуре 250С и давлении 95 кПа.

- Рассчитать стехиометрическую концентрацию бензилтиоцианат С8Н7SN в % объемных и г/м3 при температуре 270С и давлении 110 кПа.

- Рассчитать стехиометрическую концентрацию бензилтиола С7Н8S в % объемных и г/м3 при температуре 280С и давлении 115 кПа.

- Рассчитать стехиометрическую концентрацию трет-бутилмочевины С5Н12N2О в % объемных и г/м3 при температуре 270С и давлении 110 кПа.

- Вычислить максимальное давление взрыва смеси гексана С6Н14 с воздухом, если начальное давление 101,3 кПа, начальная температура 273 К, температура взрыва 2355 К.

# Приложение 1 Варианты заданий на контрольную работу

Таблица 1. Номера заданий для выполнения контрольной работы

| Две последние цифры номера зачетной книжки | Номера вопросов и заданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопросы |  |  | Расчетное задание |  |
|  | №1 Теоретическая часть | №2 Теоретическая часть | №3 Решить задачу | Вещество (табл.2) | Характеристика помещения (табл.3) |
|  | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 |
|  | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 |
|  | 5 | 34 | 5 | 5 | 5 |
|  | 6 | 35 | 6 | 6 | 6 |
|  | 7 | 36 | 7 | 7 | 7 |
|  | 8 | 37 | 8 | 8 | 8 |
|  | 9 | 38 | 9 | 9 | 9 |
|  | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 |
|  | 11 | 40 | 11 | 11 | 1 |
|  | 12 | 41 | 12 | 12 | 2 |
|  | 13 | 42 | 13 | 13 | 3 |
|  | 14 | 43 | 14 | 14 | 4 |
|  | 15 | 78 | 15 | 15 | 5 |
|  | 16 | 79 | 16 | 16 | 6 |
|  | 17 | 80 | 17 | 17 | 7 |
|  | 18 | 47 | 18 | 18 | 8 |
|  | 19 | 48 | 19 | 19 | 9 |
|  | 20 | 49 | 20 | 20 | 10 |
|  | 21 | 50 | 21 | 21 | 1 |
|  | 22 | 51 | 22 | 22 | 2 |
|  | 23 | 52 | 23 | 23 | 3 |
|  | 24 | 53 | 24 | 24 | 4 |
|  | 25 | 54 | 25 | 25 | 5 |
|  | 26 | 55 | 26 | 26 | 6 |
|  | 27 | 56 | 27 | 27 | 7 |
|  | 28 | 57 | 28 | 28 | 8 |
|  | 29 | 58 | 29 | 29 | 9 |
|  | 1 | 59 | 30 | 30 | 10 |
|  | 2 | 60 | 1 | 31 | 1 |
|  | 3 | 61 | 2 | 32 | 2 |
|  | 4 | 62 | 3 | 33 | 3 |
|  | 5 | 63 | 4 | 34 | 4 |
|  | 6 | 64 | 5 | 1 | 5 |
|  | 7 | 65 | 6 | 2 | 6 |
|  | 8 | 67 | 7 | 3 | 7 |
|  | 9 | 68 | 8 | 4 | 8 |
|  | 10 | 69 | 9 | 5 | 9 |
|  | 11 | 30 | 10 | 6 | 10 |
|  | 12 | 31 | 11 | 7 | 1 |
|  | 13 | 32 | 12 | 8 | 2 |
|  | 14 | 33 | 13 | 9 | 3 |
|  | 15 | 34 | 14 | 10 | 4 |
|  | 16 | 35 | 15 | 11 | 5 |
|  | 17 | 36 | 16 | 12 | 6 |
|  | 18 | 37 | 17 | 13 | 7 |
|  | 19 | 38 | 18 | 14 | 8 |
|  | 20 | 39 | 19 | 15 | 9 |
|  | 21 | 40 | 20 | 16 | 10 |
|  | 22 | 41 | 21 | 17 | 1 |
|  | 23 | 42 | 22 | 18 | 2 |
|  | 24 | 43 | 23 | 19 | 3 |
|  | 25 | 44 | 24 | 20 | 4 |
|  | 26 | 45 | 25 | 21 | 5 |
|  | 27 | 46 | 26 | 22 | 6 |
|  | 28 | 47 | 27 | 23 | 7 |
|  | 29 | 48 | 28 | 24 | 8 |
|  | 1 | 49 | 29 | 25 | 9 |
|  | 2 | 50 | 30 | 26 | 10 |
|  | 3 | 51 | 1 | 27 | 1 |
|  | 4 | 52 | 2 | 28 | 2 |
|  | 5 | 53 | 3 | 29 | 3 |
|  | 6 | 54 | 4 | 30 | 4 |
|  | 7 | 55 | 5 | 31 | 5 |
|  | 8 | 56 | 6 | 32 | 6 |
|  | 9 | 57 | 7 | 33 | 7 |
|  | 10 | 58 | 8 | 34 | 8 |
|  | 11 | 59 | 9 | 1 | 9 |
|  | 12 | 60 | 10 | 2 | 10 |
|  | 13 | 61 | 11 | 3 | 1 |
|  | 14 | 62 | 12 | 4 | 2 |
|  | 15 | 63 | 13 | 5 | 3 |
|  | 16 | 64 | 14 | 6 | 4 |
|  | 17 | 65 | 15 | 7 | 5 |
|  | 18 | 67 | 16 | 8 | 6 |
|  | 19 | 68 | 17 | 9 | 7 |
|  | 20 | 69 | 18 | 10 | 8 |
|  | 21 | 30 | 19 | 11 | 9 |
|  | 22 | 31 | 20 | 12 | 10 |
|  | 23 | 32 | 21 | 13 | 1 |
|  | 24 | 33 | 22 | 14 | 2 |
|  | 25 | 34 | 23 | 15 | 3 |
|  | 26 | 35 | 24 | 16 | 4 |
|  | 27 | 36 | 25 | 17 | 5 |
|  | 28 | 37 | 26 | 18 | 6 |
|  | 29 | 38 | 27 | 19 | 7 |
|  | 1 | 39 | 28 | 20 | 8 |
|  | 2 | 40 | 29 | 21 | 9 |
|  | 3 | 41 | 30 | 22 | 10 |
|  | 4 | 42 | 1 | 23 | 1 |
|  | 5 | 70 | 2 | 24 | 2 |
|  | 6 | 71 | 3 | 25 | 3 |
|  | 7 | 72 | 4 | 26 | 4 |
|  | 8 | 73 | 5 | 27 | 5 |
|  | 9 | 74 | 6 | 28 | 6 |
|  | 10 | 75 | 7 | 29 | 7 |
|  | 11 | 76 | 8 | 30 | 8 |
|  | 12 | 77 | 9 | 31 | 9 |

Таблица 2. Задания для расчетной части

| Номер задания по табл.1 | Вещество | Химическая формула | Максимальная температура в помещении, °С (с учетом повышения температуры при аварии) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,2-Дихлорэтан | С2Н4Сl2 | 40 |  |
| 02 | 1,4-Диоксан | С4Н8О2 | 55 |  |
| 03 | 2,2,4-Триметилпентан | С8Н18 | 34 |  |
| 04 | Амилен | С5Н10 | 34 |  |
| 05 | Ацетальдегид | С2Н4О | 34 |  |
| 06 | Ацетон | С3Н6О | 34 |  |
| 07 | Бензол | С6Н6 | 34 |  |
| 08 | Гептан | С7Н16 | 42 |  |
| 09 | Диэтиламин | С4Н11N | 34 |  |
| 10 | Диэтиловый эфир | С4Н10О | 34 |  |
| 11 | Изобутиловый спирт | С4Н10О | 45 |  |
| 12 | Изопентан | С5Н12 | 34 |  |
| 13 | Изопропиловый спирт | С3Н8О | 40 |  |
| 14 | Метиловый спирт | СН4О | 40 |  |
| 15 | Метилпропилкетон | С5Н10О | 40 |  |
| 16 | м-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 17 | н-Бутил-ацетат | С6Н12О2 | 50 |  |
| 18 | н-Гексан | С6Н14 | 34 |  |
| 19 | н-Нонан | С9Н20 | 61 |  |
| 20 | н-Октан | С8Н18 | 61 |  |
| 21 | н-Пентан | С5Н12 | 34 |  |
| 22 | н-Пропиловый спирт | С3Н8О | 55 |  |
| 23 | о-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 24 | Пиридин | С5Н5N | 45 |  |
| 25 | п-Ксилол | С8Н10 | 61 |  |
| 26 | Сероуглерод | СS2 | 34 |  |
| 27 | Стирол | С8Н8 | 61 |  |
| 28 | Тетрагидрофуран | С4Н8О | 34 |  |
| 29 | Толуол | С7Н8 | 40 |  |
| 30 | Хлорбензол | С6Н5Cl | 61 |  |
| 31 | Циклогексан | С6Н12 | 34 |  |
| 32 | Этилацетат | С4Н8О2 | 34 |  |
| 33 | Этилбензол | С8Н10 | 50 |  |
| 34 | Этиловый спирт | С2Н6О | 45 |  |

Таблица 3. Характеристики помещений для расчетной части

| Номер задания по табл.1 | Скорость воздушного Потока в помещении, м/с | Площадь помещения | Высота помещения | Объем емкости (аппарата), л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 150 | 5 | 200 |  |
| 2 | 0,1 | 50 | 4,5 | 40 |  |
| 3 | 0,3 | 200 | 5,5 | 50 |  |
| 4 | 0,25 | 80 | 4 | 50 |  |
| 5 | 0,5 | 56 | 3 | 200 |  |
| 6 | 0,3 | 100 | 4 | 45 |  |
| 7 | 0,35 | 25 | 3 | 20 |  |
| 8 | 0,4 | 78 | 4,5 | 30 |  |
| 9 | 0,15 | 94 | 4,5 | 25 |  |
| 10 | 0,2 | 170 | 4,5 | 200 |  |

# Рекомендуемый список литературы

а) основная литература:

- Мельник А.А., и др. Расчетные методы оценки пожаровзрывоопасных горючих жидкостей. – СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2010. – 140 с. (эл.библ.)

- Мельник А.А., Коробейникова Е.Г., Шкитронов М.Е. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. Исследование пожаровзрывоопасности горючих жидкостей: учеб. пособие. – СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2008. – 114 с. (эл.библ.)

- Лыгина, Т.З. Физико-химические и адсорбционные методы исследования неорганических природных минеральных сорбентов [Электронный ресурс] / Т.З. Лыгина, О.А. Михайлова. — Электрон. дан. — Казань: КНИТУ, 2009. — 79 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13348

- Егорова, Е.В. Физико-химические основы нанотехнологий: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорова, Ю.В. Поленов. — Электрон. дан. — Иваново: ИГХТУ, 2009. — 73 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4510

- Филиппов, Д.В. Физико-химические свойства, устойчивость и коагуляция лиофобных дисперсных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.В. Филиппов, М.В. Улитин, М.В. Лукин. — Электрон. дан. — Иваново: ИГХТУ, 2007. — 108 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4494

б) дополнительная литература:

- Липин, А.Г. Интенсификация тепловых и массообменных процессов в гетерогенных средах [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — Иваново: ИГХТУ, 2009. — 164 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4475

- Буданов, В.В. Химическая кинетика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Буданов, Т.Н. Ломова, В.В. Рыбкин. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2014. — 284 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196

- Вшивков, С.А. Фазовые и структурные переходы жидкокристаллических наносистем [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2012. — 112 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4038

- Егорова, Е.В. Поверхностные явления и дисперсные системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорова, Ю.В. Поленов. — Электрон. дан. — Иваново: ИГХТУ, 2008. — 84 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4500

- Шилова, С.В. Химическая термодинамика [Электронный ресурс] / С.В. Шилова, В.Е. Проскурина, Г.В. Булидорова и др. — Электрон. дан. — Казань: КНИТУ, 2009. — 116 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13353

- Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2014. — 368 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51931

- Бадаев, Ф.З. Методические указания к решению задач по курсу «Физическая и коллоидная химия» [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / Ф.З. Бадаев, Е.Е. Гончаренко, М.Б. Степанов. — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 72 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62051

- Сафонова, Л.П. Физическая химия дисперсных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.П. Сафонова, В.В. Королев, В.И. Савельев. — Электрон. дан. — Иваново: ИГХТУ, 2007. — 40 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4465

- Морачевский, А.Г. Физическая химия. Термодинамика химических реакций [Электронный ресурс] / А.Г. Морачевский, Е.Г. Фирсова. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2015. — 101 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64336

- Морачевский, А.Г. Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные системы [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2015. — 155 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64335

- Попова, А.А. Физическая химия [Электронный ресурс] / А.А. Попова, Т.Б. Попова. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2015. — 495 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63591

- Шленский О.Ф., Сиренко В.С., Егорова Е.А. Режимы горения материалов [Электронный ресурс] – М.: Машиностроение, 2011. - 220 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2018

- Гельфанд Б.Е.,  Попов О.Е.,  Чайванов Б.Б. Водород: параметры горения и взрыва. [Электронный ресурс] – М.: Физматлит, 2008. – 288 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2680

- Горение, деструкция и стабилизация полимеров.- под.ред. Заикова Г.Е [Электронный ресурс]– М.:  НОТ, 2008. - 422 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4307

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Корпоративная сеть университета, в которой создан сайт, предоставляющий обучающимся возможность пользоваться материалами электронной библиотеки университета, знакомиться с дидактическими и методическими материалами кафедры, сопровождающими учебный курс;

- Обеспечена возможность выхода в глобальную сеть Internet, что позволяет обучающимся знакомиться с материалами тематических сайтов (http://t-human.com; http://www.pcweek.ru; http://www.stu.ru/inform/glaves2/glava16/gl_16_3.htm; http://www.nsu.ru/education/iit/; и др.), а также пользоваться материалами справочных сайтов и поисковых систем (http://www.ru.wikipedia.org;  и др.);

- Программное обеспечение Microsoft® Windows Professional 8 Russian; Microsoft® Office 2010, АСКОН Компас 3D LT.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная библиотека университета

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com/;

- Электронная библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/

- Поисковые системы https://yandex.ru; https://www.google.ru.