МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

                                                                                Л.Ф.  СИЛИН 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   МАШИНЫ 

СИНХРОННЫЕ  МАШИНЫ

СБОРНИК   ЗАДАЧ
КРАСНОЯРСК  2005
В В Е Д Е Н И Е
Электрические машины – это один из наиболее важных элемен-тов  систем  производства  и  распределения  электроэнергии,  устройств  автоматизированного электропривода и технологического промышлен-ного  оборудования. Основанное на ясном понимании физических яв-лений умение определять параметры и характеристики электрических  машин,  грамотно  использовать  эти  машины  в  конкретных  техноло-гических  условиях  и  различных  режимах  работы  необходимо  для  инженеров  электротехнических  специальностей.           
Предлагаемое  учебное  пособие  предназначено  для  активизации  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении  курсов  “Электри-ческие  машины”  и  “Электромеханика”  с  целью  улучшения  практи-ческой  инженерной  подготовки  будущих  специалистов  к  их  профес-сиональной  деятельности.       

Сборник  задач  соответствует  программе  раздела  “Синхронные  машины”  дисциплин  “Электрические  машины”  направления  подго-товки  654500 – “Электротехника,  электромеханика  и  электротехноло-гии”  (спец.  180400, 180500, 180700)  и  “Электромеханика”  направле-ния  подготовки  650900 – “Электроэнергетика”  (спец. 100100, 100200, 100400, 101900)  и  может  быть  рекомендован  студентам  других  элек-тротехнических  специальностей.  Сборник  задач  содержит  пятьдесят  индивидуальных  вариантов  задач,  вследствие  чего  для  их  решения  требуется  сознательная  самостоятельная  работа  каждого  студента. 

В  начале  приведены  ссылки  на  рекомендуемую  литературу  с  указанием необходимых для решения той или иной задачи разделов.  Пользуясь  этими  ссылками,  можно  повторить  или  изучить  основные  теоретические  положения,  необходимые  для  решения  конкретной  за-дачи.  Список  рекомендуемой  литературы, на  которую  сделаны  ссыл-ки,  приведен  в  конце  сборника  задач.  Условия  общих  для  всех  ва-риантов  задач  № 3–6, 8, 11, 13, 14, 15  приведены  после  раздела  “Ре-комендуемая  литература”.  
         В  каждом  из  вариантов  задачи  распределены  в  порядке,  соот-ветствующем  общепринятой  последовательности  изучения  теорети-ческого  материала.  Сначала  даны  наиболее  простые  задачи,  служа-щие  для  лучшего  понимания  устройства  и  принципа  действия,  ме-тодов  исследования,  способов  определения  параметров  и  характе-ристик  синхронных  машин.  Далее  следуют  более  сложные  задачи  по  изучению  свойств  машины  и  возможности  работы  в  конкретных  эксплуатационных  режимах.  Поэтому   решать   задачи   целесообразно 

в  заданном  порядке,  начиная  с  первой. 

         Большинство  синхронных  машин,  технические  данные  которых  использованы  в  условиях  задач,  предназначены  для  включения  в  сеть  с  частотой  изменения  напряжения  50 Гц.  Поэтому  в  тех  случа-ях,  когда  это  не  оговорено  специально,  следует  принимать  частоту  сети  f1 = 50 Гц.  Активные  сопротивления  обмоток  машин  приведены  к  рабочей  температуре.  Расчеты  следует  выполнять  в  международ-ной  системе  измерения  физических  величин  (СИ). 

Р Е К О М Е Н Д У Е М А Я    Л И Т Е Р А Т У Р А 

К  задачам  1, 2

              [ 1 ]  –  параграфы  1.7–1.12,  1.15,  4.1–4.5

              [ 2 ]  –  параграфы  1.7–1.13,  4.1–4.5

              [ 3 ]  –  гл. 22–27,  параграфы  51.1–51.4,  53.1–53.3,  54.1–54.3

              [ 4 ]  –  гл. 20–22,  параграфы  19.21,  19.3,  32.1,  32.4,  33.2

              [ 5,  часть 1 ]  –  параграфы  3.1 – 3.5 

              [ 5,  часть 2 ]  –  параграфы  8.1–8.5

              [ 6,  часть 2 ]  –  гл. 2–4,  параграфы  1.1–1.6,  11.1,  11.2,  

К  задачам  3–8 

              [ 1 ]  –  параграфы  1.16,  4.3–4.10 

              [ 2 ]  –  параграфы  1.13,  4.3–4.10

              [ 3 ]  –  параграфы  54.1–54.5,  55.1–55.4,  57.1–57.5

              [ 4 ]  –  параграфы  32.1–32.4,  33.1–33.3

              [ 5,  часть 2 ]  –  параграфы  8.4–8.8 

              [ 6,  часть 2 ]  –  гл. 8, 9;  параграфы  11.1–11.7

              [ 7 ]  –  пункты  2.3.3–2.3.6

К  задаче  9

              [ 1, 2 ]  –  параграфы  3.8,  4.8

              [ 3 ]  –  гл. 56

              [ 4 ]  –  параграф  35.2

              [ 6,  часть 2 ]  –  параграф  11.8

К  задачам  10, 11

              [ 1, 2 ]  –  параграфы  4.11–4.14,  4.16 

              [ 3 ]  –  параграфы  58.1–58.7,  58.9

              [ 4 ]  –  параграфы  35.1–35.5

              [ 5,  часть 2 ]  –  параграфы  8.9–8.11 

              [ 6,  часть 2 ]  –  параграфы  12.1–11.5

              [ 7 ]  –  пункты  2.3.7,  2.3.8

К  задаче  12 

              [ 1, 2 ]  –  параграфы  4.15,  4.16 

              [ 3 ]  –  параграфы  58.10,  58.11

              [ 4 ]  –  параграфы  37.1,  37.2

              [ 5,  часть 2 ]  –  параграф  8.13 

              [ 6,  часть 2 ]  –  параграфы  13.1–13.5

К  задачам  13–15 

              [ 1, 2 ]  –  параграфы  4.11,  4.12,  4.17–4.19,  4.21 

              [ 3 ]  –  гл. 60, 61;  параграфы  58.1,  58.2,  59.1–59.4

              [ 4 ]  –  гл. 33, 34, 38, 39;  параграф  35.1

              [ 5,  часть 2 ]  –  параграфы  8.9,  8.18,  8.19 

              [ 6,  часть 2 ]  –  параграфы  12.1, 12.2, 14.3, 15.8, 15.9, 16.1, 16.3
   О Б Щ И Е   З А Д А Ч И 

3.  Для синхронного гидрогенератора с данными, приведенными   в  табл. П1,  определите  номинальные  фазные  напряжение  и  ток  обмотки якоря, базисное сопротивление и сопротивления обмотки якоря  в  относительных  единицах.  Номер  задания  в  табл. П1  соответствует  номеру  варианта  решаемых  задач.  

4.  Определите с помощью реактивного треугольника (треуголь-ника короткого замыкания) приведенную к обмотке возбуждения маг-нитодвижущую  силу  (МДС)  якоря  F*a d f Н  (F*a f Н)  при  номинальной  нагрузке  синхронного  гидрогенератора.   Данные  генератора  приведе- ны  в  табл. П1.  Номер  задания  в  табл. П1  соответствует  номеру  ва-рианта  решаемых  задач.  Нормальная  характеристика  холостого  хода  (х.х.х.)  приведена  в  табл. П2.  

5.  Используя  исходные  данные  и  результаты  решения  задач   № 3, №4,  определите при помощи диаграммы Потье МДС возбуждения  F* f Н  в  режиме  номинальной  нагрузки  генератора:  а)  без  учета  и  б)  с  учетом  насыщения  магнитной  системы  машины.  

6.  Для  синхронного  гидрогенератора,  данные  которого  исполь-зованы  при  решении  задач  № 3  и  № 4,  определите  при  помощи  ди-аграммы  Блонделя  МДС  возбуждения  F* f Н  в  режиме  номинальной  нагрузки  с  учетом  насыщения  магнитной  системы  машины.  Сравни-те  результаты  решения  задач  №5  и  №6.

8.  Используя  исходные  данные  и  результаты  решения  задач   № 3, № 4,  рассчитайте графически внешнюю характеристику синхронного  генератора  при  изменении  нагрузки  от  нуля  до  номинальной  и  неизменном  номинальном  коэффициенте  мощности.  Для  решения  задачи  допустимо  по  разрешению  преподавателя  использовать  диаграмму  Потье. 

11.  Для  синхронного  гидрогенератора  с  данными,  приведенными  в  табл. П1,  рассчитайте  графически  U-образные  характеристики  для трех режимов работы с постоянной активной мощностью: Р* = 0;   Р* = 0,5Р*Н; Р* = Р*Н.  Для  решения  задачи  допустимо  по  разрешению  преподавателя  использовать  диаграмму  Потье.

13.  Для  гидрогенератора  с  данными,  приведенными  в  табл. П1,  определите  в  относительных  единицах  и  в  А  установившиеся  токи  одно-,  двух-  и  трехфазного  короткого  замыканий,  а  также  ударный  (максимально  возможный)  ток  трехфазного  короткого  замыкания,  при  условии  что  генератор  работал  с  номинальным  напряжением:  а)  в  режиме  холостого  хода;  б)  в  режиме  номинальной  нагрузки.  При  определении  токов  короткого  замыкания  используйте  результаты  решения  задач  № 5  и  № 6.

14.  Для генератора с данными, приведенными в табл. П1, определите  наибольший  мгновенный  ток  обмотки  якоря  в  относительных  единицах  и  в  А  при  включении  в  сеть  с  номинальным  напряжением  через  трансформатор  с  сопротивлением  х*К = 0,1:  а) невозбужденного генератора методом грубой синхронизации (самосинхронизации),  б)  возбужденного  до  номинального  напряжения  генератора  методом  точной  синхронизации  при  нарушении  условий  синхронизации.  Сопротивление  короткого  замыкания  трансформатора  х*К  в  относительных  единицах  выражено  через  базовое  сопротивление  генератора.

15.  Для  гидрогенератора  с  данными,  приведенными  в  табл. П1,  определите  частоту  собственных  (свободных)  колебаний  ротора  от-носительно  синхронной  скорости  вращения  в  режимах:  а)  холостого  хода, б) номинальной нагрузки. Для учета вращающихся частей турбины  заданный  в  табл. П1  момент  инерции  ротора  J  следует  увеличить:  в  1,1–1,15  раза  для  гидро-  и  в  1,5  раза  для  турбоагрегатов.         

В А Р И А Н Т Ы    З А Д А Ч

В а р и а н т  1

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой обмотки  со  следующими  данными:  Z = 18;  2p = 2; a = 2; y = 0,6(.

2.  Определите  частоту  вращения  магнитного  поля  синхронного генератора  с  числом  пар  полюсов  p = 4.  Частота  генерируемого  на-пряжения  f1 = 50 Гц.
7.  По  характеристикам  холостого  хода  (х.х.х.)  и  индукционной нагрузочной (и.н.х.) определите индуктивное сопротивление Потье xР  обмотки статора синхронного турбогенератора. Схема соединения об-мотки  статора – звезда.  Х.х.х  нормальная,  определенная  при  номи-нальном  токе  статора  I* = I*Н  и.н.х.  приведена   в  таблице. 

	F* f
	1,67
	2,07
	2,80
	3,02
	3,56

	U*
	0,0
	0,5
	1,0
	1,1
	1,2


9.  Номинальные данные двухполюсного турбогенератора: линей-ное  напряжение  UНЛ = 15,75 кВ;  фазный ток  IНФ = 8625 А;  коэффици-ент  мощности  cos( Н = 0,85;  частота  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  ста-тора  звезда.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  механи-ческие  pМЕХ = 468 кВт;  магнитные  pМ = 394 кВт;  потери  на  возбужде-ние  pf = 890 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  (включая  добавоч-ные)  pЭ = 1056 кВт.  Определите  номинальные  электрическую  актив-ную  мощность  Р2Н;  подводимые  к  валу  генератора  от  турбины  ме-ханические  мощность  Р1Н  и  момент  М1Н.

10.  Синхронный  турбогенератор  включен  в  электрическую  сис-тему  и  работает  с  номинальной  нагрузкой.  Статическая  перегружае-мость  генератора  КП = 1,66;  номинальный  коэффициент  мощности cos( Н = 0,85.  Останется  ли  устойчивой  работа  генератора  при  неиз-менном  вращающем  моменте  на  валу  и  уменьшении  тока  возбужде-ния  в  1,9  раза.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

12.  Номинальные  данные  синхронного  двигателя:  полезная  ме-ханическая  мощность  на  валу Р2Н = 800 кВт; UНЛ = 6000 В;  cos( Н = 0,9 (опережающий).  Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронные  индук-тивные  сопротивления  x*d = 1,52;  x*q = 1,06.  Номинальный  ток  воз-буждения  I*f H = 2,1.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Без учета  насыщения  магнитной  системы  рассчитайте  угловую  характе-ристику  активной  мощности  и  начертите  график  этой  характеристи-ки.  Определите  номинальный  и  максимальный  углы  нагрузки.
В а р и а н т  2
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 2;  a = 2;  y = 5/6(.

2.  Определите действующее значение первой гармонической ли-нейной  ЭДС  обмотки  статора  синхронного  турбогенератора  в  режи-ме  холостого  хода.  Основная  гармоническая  магнитного  потока  в  зазоре  машины  Фf = 2,76 Вб.  Частота  индуктируемой  ЭДС  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда,  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 14.  Коэффициенты  укорочения  kУ1 = 0,965;  распре-деления  kР1 = 0,96.  

7.  По  результатам  решения  задач  № 5  или  № 6 определите  из-менение  фазного  напряжения  генератора  U*  в  относительных  еди-ницах  и  U  в  В  при  сбросе  номинальной  нагрузки  и  неизменном  токе  возбуждения  I* f = I* f Н.  Выделите  составляющие  U*  и  U,  об-условленные  действием  МДС  якоря  и  падением  напряжения  на  со-противлении  рассеяния.  Схема  обмотки  статора  звезда.
9.  От  турбины  к  валу  синхронного  гидрогенератора  подведен  номинальный  вращающий  момент  М1Н = 13,2 МНм = 1,32·10 7 Нм.  Ро-тор  вращается  с  синхронной  частотой  n = n1 = 57,69 об/мин.  Соеди-ненная  в  звезду  обмотка  статора  включена  в  сеть  с  номинальными  линейным  напряжением UНЛ = 13,8 кВ  и  частотой  f1 = 50 Гц.  Коэффи-циент  мощности  номинальный  cosφH = 0,85.  Потери  мощности:  элек-трические в обмотке статора (включая добавочные) рЭ1 = 689 кВт; ме-ханические  и  магнитные  вместе  рМЕХ + рМ = 632 кВт;  на  возбуждение  рf = 443 кВт.  Определите  число  полюсов  машины, номинальный  КПД    и  отдаваемую  генератором  в  сеть  полную  электрическую  мощность.
10.  Определите в именованных и относительных единицах пре-дел  статической  устойчивости  синхронного  гидрогенератора  полной  мощностью  SН = 206 МВ·А  с  линейным  напряжением  UНЛ = 15,75 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронные  индуктивные  сопротив-ления  x*d = 1,0;  x*q = 0,67.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f Н = 1,75.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

12.  Определите  линейный  ток  и  потребляемую  из  сети  актив-ную  электрическую  мощность  синхронного  двигателя  со  следующи-ми номинальными данными: полезная механическая мощность на ва-  лу Р2Н = 20 кВт;  напряжение  220/380 B;  КПД  ηН = 92 %,  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Обмотка  статора  соединена  в  треугольник.
В а р и а н т  3
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 30;  p = 1;  a = 1;  y = 0,87(.

2.  Определите амплитуду и частоту вращения основной гармо-нической  магнитодвижущей  силы  (МДС)  обмотки  якоря  трехфазной    синхронной  машины  со  следующими  данными:  число  пар  полюсов  р = 2;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 305; коэффициенты  укорочения  kУ1 = 0,951  и  распределения  kР1 = 0,954; номинальная  частота  f1 = 50 Гц;  номинальный  ток  якоря  I = 6 А.

7.  У  турбогенератора  с  нормальной  характеристикой  холостого  хода  синхронное  индуктивное  сопротивление  x* С = x*d = 1,86.  Опре-делите  ток  трехфазного  установившегося  короткого  замыкания  I* К  при  токе  возбуждения  I* f = 1,5.  
9.  Номинальные  данные  гидрогенератора:  полная  (кажущаяся) мощность  SН = 26,2 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 10,5 кВ;  час-тота  напряжения  f1 = 50 Гц;  коэффициент  мощности  cosφH = 0,8.  Об- мотка  статора  с  р = 24  соединена  по  схеме  звезда.  Потери  холосто-го  хода  рХХ = 331 кВт;  номинальные  потери  короткого  замыкания  рКН = 352 кВт.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  загрузки  при  номи-нальном  коэффициенте  мощности  для  значений  kЗ = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25  и  начертите  график  этой  зависимости.  Определите  номи-нальный  вращающий  момент  М1Н  турбины  на  валу  генератора.

10.  Трехфазный  двухполюсный  турбогенератор  с  нормальной характеристикой  холостого  хода  включен  в  электрическую  систему  с  U * = 1,0  и  работает  с  номинальными  нагрузкой,  током  возбужде-ния  I* f Н = 2,06  и  коэффициентом  мощности  cosφH = 0,8.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  якоря  x*С = x*d = 1,71. Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы,  рассчитайте  угловую  характерис-тику  активной  мощности,  начертите  график  этой  характеристики.  Определите  номинальный  угол  нагрузки  генератора  θН.   
12.  Известна  кратность  максимального  момента  Мm /МН = 1,7 синхронного двигателя номинальной мощностью Р2Н = 3200 кВт. Чис- ло  пар  полюсов  р = 3.  Определите  максимальный  момент,  при  кото-ром двигатель удержится в синхронизме, если уменьшить ток возбуж-дения  в  два  раза.  Явнополюсностью  машины,  насыщением  магнито-провода  и  потерями  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  4
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  2p = 2;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  В  таблице  приведена  магнитная  характеристика  (кривая  на-магничивания)  Φf = f (Ff )  трехфазного  синхронного  турбогенератора с  номинальными  данными:  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  но-минальная  частота  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  статора  w1 = 14;  обмо-точный  коэффициент  kО1 = 0,93.  Рассчитайте  характеристику  холос-того  хода  генератора  в  относительных единицах.

	Ff , А
	3,59·10 3
	7,33·10 3
	1,38·10 4
	2,65·10 4
	3,15·10 4

	Фf , Вб
	1,6
	2,76
	3,34
	3,67
	3,86


7.  Определите  ОКЗ  гидрогенератора  со  следующими  данными:  номинальная полная мощность SН = 9,4 МВ·А; номинальное линейное  напряжение  UНЛ = 6,3 кВ;  продольное  синхронное  индуктивное  со-противление  xd = 4 Ом.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Характерис-тика  холостого  хода  нормальная.

9.  Номинальные данные трехфазного двухполюсного турбогене-ратора:  линейное  напряжение UНЛ = 6,3 кВ;  частота  изменения  напря-

жения  f1 = 50 Гц;  фазный  ток  IНФ = 687,3 А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Суммарные  потери  мощ-ности  при  номинальной  нагрузке  Σр = 145,2 кВт.  Определите  враща-ющий  момент  турбины  и  КПД  генератора.

10.  Синхронный  турбогенератор  с  нормальной  характеристикой  холостого  хода  мощностью  SН = 125 МВ·А  включен  в  сеть  с  номи-нальным  линейным  напряжением UНЛ = 13,8 кВ.  Обмотка  статора  со-единена по схеме звезда, синхронное индуктивное сопротивление фа- зы  якоря x*С = 1,63.  При  номинальном  токе  возбуждения I*f Н = 2,1  ге-нератор нагружен активной мощностью Р* = 0,7. Определите угол на-грузки генератора. Как изменится угол нагрузки при снижении напря-жения сети в 1,5 раза и неизменной механической мощности на валу. Потерями  мощности  и  насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

12.  Перегрузочная  способность  (статическая  перегружаемость)  восьмиполюсного  двигателя  kП = 1,65.  Номинальные  данные  двигате-ля:  Р2Н = 1000 кВт;   f1 = 50 Гц;   cosφН = 0,9.  Останется  ли  двигатель  в синхронизме  при  уменьшении  тока  возбуждения  в  1,8  раза  и  неиз-менном  моменте  нагрузки  на  валу  М2 = 1,082·10 4 Нм.  Насыщением магнитопровода,  явнополюсностью машины  и  потерями  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  5
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 3;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Номинальная  мощность  турбогенератора  SН = 7,5 МВ·А;  но-минальное  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 6,3 кВ;  но-минальная частота f1 = 50 Гц; число пар полюсов р = 1; схема соеди-нения  фаз  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  вит-ков  фазы  статора  w1 = 28;  коэффициент  укорочения kУ1 = 0,96;  коэф-фициент  распределения  kР1 = 0,96.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармонической  МДС  якоря. 

7.  Определите графически индукционную нагрузочную характе-ристику при номинальном токе якоря I*Н гидрогенератора с нормаль-ной  характеристикой  холостого  хода  и  параметрами  обмотки  стато-ра  x*σ = 0,13,  x*a d = 1,15  и  x*a q = 0,72.
9.  Известны  номинальные  данные  двухполюсного  турбогенера-тора:  частота  f1 = 50 Гц;  фазное  напряжение  UНФ = 11547 В;  фазный  ток IНФ = 16980 А; коэффициент мощности cosφН = 0,85; коэффициент  полезного  действия  ηН = 98,72 %.  Потери  мощности  в  режиме  номи-нальной  нагрузки:  магнитные  рМ = 692 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 2480 кВт.  Определите  электромагнитные  мощность  и  мо-мент  генератора.

10.  Синхронный  гидрогенератор  включен  в  электрическую  сис-тему  и  работает  устойчиво  при  пониженном  токе  обмотки  возбуж-дения I*f = 1,3. Число  полюсов машины 2р = 24. Номинальные данные генератора:  SН = 31,25 МВ·А;  UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,85;  f1 = 50 Гц. Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда,  синхронные  индуктив-ные  сопротивления  фазы  статора  x* d = 1,1;  x*q = 0,7.  Характеристика  холостого хода нормальная. Пренебрегая насыщением магнитопрово-  да  машины,  определите  в Вт  и  относительных  единицах  максималь-ную электромагнитную мощность, до которой может быть нагружен  генератор,  при  условии  сохранения  статической  устойчивости.  

12.  Синхронный двигатель с номинальными данными: f1 = 50 Гц; UНЛ = 6000 В;  IНЛ = 140,2 А;  ηН = 95,3 %  развивает  полезную  механи-ческую  мощность  Р2Н = 1250 кВт.  Определите  потребляемую  двига-телем  из  сети  активную  электрическую  мощность,  и  коэффициент  мощности,  с  которым  работает  машина.

В а р и а н т  6
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 2;  a = 4;  y = 0,8(.

2. Основная гармоническая магнитного потока обмотки возбуж-дения  Фf = 4,33 Вб  индуктирует  в  обмотке  статора  синхронного  тур-богенератора  линейную  ЭДС  Еf Л = 13800 В  частотой  f1 = 50 Гц.  Ко-эффициенты  распределения  kР1 = 0,955  и  укорочения  kУ1 = 0,965  об-мотки  статора.  Какое  число  витков  фазы  соединено  последователь-но,  если  обмотка  статора  соединена  в  звезду. 

7.  Определите  синхронное  индуктивное  сопротивление  x* d  син-хронного  гидрогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  полная  мощность  SН = 18 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 10,5 кВ.Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Ток  короткого  замыкания  I* К = 1,3  при  I* f = I* f Х. 

9. Определите механические мощность и момент турбины, вра-щающей  ротор  гидрогенератора  со  следующими  номинальными  дан-ными:  SН = 150 МВ·А;  UНЛ = 13,8 кВ;  cosφН = 0,9;  ηН = 98,39 %.  На  роторе  генератора  80  полюсов.  Трехфазная  обмотка  статора  соеди-нена  по  схеме  звезда.  

10. Параллельно с электрической системой работает трехфазный  синхронный  гидрогенератор  со  следующими  номинальными  данны-ми:  SН = 26,2 МВ·А;  UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  ста-тора  звезда;  синхронные  индуктивные  сопротивления  x* d = 0,824;   x*q = 0,611.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Генератор  несет  номинальную  нагрузку,  при  этом  ток  возбуждения  I* f Н = 1,64.  Рассчитайте  и  начертите  угловую  характеристику  активной  мощнос-ти  и  определите  номинальный  угол  нагрузки  θН  генератора.  Насы-щением  магнитной  цепи  машины  пренебречь.  

12.  Двухполюсный  синхронный  двигатель  нагружен  номиналь-ной  мощностью  Р*2Н = 0,9.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  обмотки  якоря  x* d = 1,8.  Номинальный  ток  возбуждения  I* f Н = 2,2.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Останется  ли  в  синхро-низме двигатель при снижении тока возбуждения I*f в 1,6 раза и не-изменном моменте нагрузки на валу. Если работа двигателя устойчи-  ва, определите угол нагрузки θ. В противном случае определите ми-нимальный ток возбуждения, при котором работа двигателя будет ус-тойчивой.  Насыщением  машины  и  потерями  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  7

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 42;  p = 1;  a = 1;  y = 0,7(.

2.  Определите  амплитуду  основной  гармонической  индукции магнитного  поля  якоря  трехфазного  синхронного  генератора  со  сле-дующими  данными:  число  пар  полюсов  p = 1;  число  пазов  статора z1 = 66; шаг обмотки у = 27; число последовательно соединенных вит-ков фазы w1 = 11; фазный ток статора IНФ = 2430 А. Зазор между ста-тором  и  ротором  ( = 43 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,13.  Насыще-нием  магнитной  цепи  машины  пренебречь. 
7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.)  и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря синхронного  турбогенератора.  Определите  по  х.х.х.  и  и.н.х.  син-хронное  индуктивное  сопротивление  в  относительных  единицах  и  в  Ом  при  U* = 0  и  U* = 1  на  и.н.х.  Номинальные  данные  генератора:  полная  электрическая  мощность  SН = 100 МВ(А;  линейное  напряже-ние  UНЛ = 13,8 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда.
	I* f
	0,5
	1,0
	1,5
	1,8
	2,5
	3,0
	3,5

	E*f
	0,54
	1,0
	1,22
	1,29
	1,39
	1,43
	1,46

	U*
	–
	–
	–
	0,0
	0,72
	1,0
	1,12


9.  От  турбины  на  вал  двухполюсного  турбогенератора  подает-ся  механи​ческий  вращающий  момент  М1 = 5,171(10 5 Нм.  Генератор  включен  в  сеть  с  линейным  напряжением UНЛ = 13,8 кВ,  фазный  ток  якоря  IФ = 7875 А.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда;  ак-тивное  сопротивление  фазы  об​мотки  статора  r = 0,0029 Ом.  Ток  воз-буждения  генератора  I f  = 1900 А;  активное  сопротивление  цепи  воз-буждения  rf = 0,163 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 95 %.  Известны  поте-ри  мощности  в  машине:  механические  pМЕХ = 295,5 кВт;  магнитные pМ = 313,8 кВт;  добавочные  pД = 714,5 кВт.  Определи​те  КПД  и  коэф-фициент  мощности  генератора.
10.  Определите,  до  какой  максимальной  активной  мощности  можно  нагру​зить  синхронный  гидрогенератор  при  потере  возбужде-ния  (I f = 0).  Данные  гидрогенератора:  SН = 91,8 МВ(А;  UНЛ = 13,8 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротив-ления  xd = 1,49 Ом;  xq = 1,06 Ом.  Насыщением  машины  пренебречь.
12.  Восьмиполюсный  синхронный  двигатель  включен  в  сеть  с  частотой  f1 = 50 Гц,  напряжением  UНЛ = 6 кВ  и  нагружен  номиналь-ной  мощностью  Р2Н = 800 кВт.  Номинальные  КПД  η Н = 94,9 %  и  ко-эффициент  мощности  cos( Н = 0,9.  Определите  номинальный  полез-ный  момент  на  ва​лу  М2Н,  линейный  ток  якоря  и  потребляемую  из  сети  активную  мощность.
 В а р и а н т  8
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 18;  p = 1;  a = 1;  y = 0,7(.

2.  В  таблице  приведена  характеристика  холостого  хода  (х.х.х.) турбогенератора  в  относительных  единицах.  Номинальная  мощность генератора  SН = 62,5 МВ·А;  номинальная  частота  изменения  напряже-ния  f1 = 50 Гц;  номинальное  линейное  напряжение UНЛ = 10,5 кВ;  ток  возбуждения,  обеспечивающий  номинальное  напряжение  при  холос-том  ходе  генератора,  I f Х = 258 А.  Схема  соединения  обмотки  стато-ра  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  обмот-ки  статора  w1= 11;  обмоточный  коэффициент  kО1 = 0,921.  Рассчитай-те  х.х.х.  Ef = f (I f )  в  именованных  единицах;  определите  амплитуду  магнитного  потока  возбуждения  при  номинальном  напряжении  гене-ратора.

	I*f
	        0,5
	      1,0
	        1,62
	     2,66
	     3,88

	E*f
	     0,58           
	        1,0
	     1,21
	        1,33
	       1,4


7.  Используя исходные данные и результаты решения задач № 5  или  № 6,  определите  изменение  выходного  напряжения  U*  генера-тора  при  сбросе  нагрузки  и  неизменном  токе  возбуждения  I* f = I* f Н.

9.  Определите в Ом и относительных единицах активное сопро-тивление фазы якоря двухполюсного турбогенератора со следующими  номинальными  данными:  SН = 62,5 МВ·А;  UНЛ = 10,5 кВ;  cos Н = 0,8;   f1 = 50 Гц;  электромагнитный  момент  МН = 1,605·10 5 Нм.  Схема  об-мотки  статора  звезда.  Магнитные  потери  генератора  pМ = 298 кВт.

10.  В  сеть  с  номинальными  частотой  f1 = 50 Гц  и  напряжением  UНЛ = 10,5 кВ  включен  синхронный  двухполюсный  турбогенератор  мощностью  SН = 62,5 МВ·А.  Ток  возбуждения  I* f = 1,2.  Схема  об-мотки  статора  звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление  x* С = x* d = 1,78.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Будет  ли  ус-тойчивой  работа  генератора  при  вращающем  моменте  турбины  на  валу  M1 = 0,159·10 6 Нм.  Потерями  мощности  и  насыщением  магнит-ной  цепи  пренебречь.

12.  Синхронный  двигатель  в  номинальном  режиме  развивает  полезный  механический  момент  на  валу  M2Н = 4,775·10 4 Нм.  Данные двигателя:  UНЛ = 6000 В;  η Н = 96,2 %;   f1 = 50 Гц;  cos Н = 0,9  (опере-жающий).  Число  пар  полюсов  p = 6.  Определите  линейный  ток  яко-ря;  потребляемую  из  сети  активную  мощность;  генерируемую  дви-гателем  реактивную  мощность.

В а р и а н т  9
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  2p = 8;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Определите  амплитуды  основных  гармонических  МДС  Ff 1m и  индукции  в  зазоре  Bδ f 1m  распределенной  обмотки  возбуждения  двухполюсного  турбогенератора. Число  витков  обмотки  возбуждения  wf = 220;  ток  возбуждения If = 258 А;  отношение  обмотанной  части  ротора  ко  всей  окружности  ротора  γ = 0,727;  зазор  между  статором  и  ротором  δ = 33 мм;  коэффициент  зазора   kδ = 1,127.  Насыщением  магнитной  цепи  машины  пренебречь.
7.  По приведенным в таблице опытным характеристикам холостого хода (х.х.х.) и индукционной нагрузочной (и.н.х.) при номинальном  токе  якоря  определите  приведенную  к  обмотке  возбуждения  МДС  якоря  F*a f  (F*a d f )  при  токе  якоря  I* = 0,75.  Номинальные  данные  генератора:  полная  мощность  SН = 62,5 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  схема  обмотки  статора  звезда.
	 Ff , А                                 
	14400
	28800     
	43200
	53000
	72000 
	80800
	91500
	109200

	 Ef , В
	  4300
	  7970
	  9080           
	  9480
	10120
	10350
	10600
	  10840

	 U, В  
	    –   
	    –
	    –
	     0
	  5580
	  7170
	  7970
	    8760


9.  Определите  в  именованных  и  относительных  единицах  но-минальные  электромагнитные  мощность  и  момент  двухполюсного  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  полная  мощность  SН = 125 МВ·А;  фазное  напряжение  UНФ = 7970 В;  коэффи-циент  мощности  cosφ Н = 0,8;  КПД  η Н = 98,52 %;  частота  f1 = 50 Гц.  Известны  потери  мощности: механические  pМЕХ = 243,5 кВт;  добавоч-ные  pД = 177,4 кВт.  Номинальный  ток  возбуждения  If  Н = 1605 А;  ак-тивное  сопротивление  цепи  возбуждения  rf 75 = 0,1169 Ом;  КПД  воз-будителя  η f = 90 %.

10.  В  электрическую  систему  включен  гидрогенератор  с  номи-нальными  данными:  PН = 20 МВт;  UНЛ = 6,3 кВ;  IНЛ = 2156 А.  Схема соединения  обмотки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  со-противления:  продольное  хd = 2,0 Ом;  поперечное  хq = 1,25 Ом.  Опре-делите  статическую  перегружаемость  генератора  без  учета  насыще-ния машины. Ток возбуждения считайте соответствующим номиналь-ному  режиму  работы.

             12.  Определите полезный механический момент на валу и КПД  синхронного  двигателя  со  следующими  номинальными  данными: UНЛ = 6000 В;  IНЛ = 440,4 А;  сosφ Н = 0,9.  Потери  мощности:  холосто-го хода (постоянные) pХХ = 52 кВт; потери короткого замыкания (пе-ременные)  при  номинальной  нагрузке  pКН = 67,5 кВт.  На  роторе  ма-шины  6  полюсов.          

В а р и а н т  10

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  2p = 4;  a = 1;  y = 0,85(.

2.  Определите  действующее  значение  первой  гармонической  ЭДС  обмотки  статора  синхронного  турбогенератора.  Амплитуда  ос-новной гармонической индукции потока  возбуждения  Bδ f 1m = 0,829 Тл;  частота  индуктируемой  ЭДС  f1 = 50 Гц. Схема  обмотки  статора  звез-да; число последовательно соединенных витков фазы статора w1 = 10;  обмоточный  коэффициент  kО1 = 0,916.  Внутренний  диаметр  статора  D1 = 1,0 м;  расчетная  длина  статора  lδ = 3,52 м.  

7.  Определите  ток  установившегося  трехфазного  короткого  замыкания  I*К  при  МДС  возбуждения  F* f = F* f Н = 2,55.  Номинальные  данные  генератора:  активная  мощность  РН = 80 МВт;  коэффициент  мощности cosφ Н = 0,8;  линейное  напряжение UНЛ = 13,8 кВ;  схема  обмотки  статора  звезда.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  хС = хd = 3,55 Ом.  Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице. 
	Ff , А
	24240
	43890
	50900
	68140
	89750
	114800

	Ef , В
	4620
	7970
	8767
	9644
	10600
	111600


9.  В  номинальном  режиме  гидрогенератора  вращающий  меха-нический  момент  на  валу  М1Н = 43,514· 10 6 Нм;  частота  генерируе-мого  напряжения  f1 = 50 Гц;  фазный  ток  IНФ = 26100 А;  коэффициент  мощности  cosφ Н = 0,9.  Активное сопротивление  фазы  обмотки  стато-ра  r = 0,0034 Ом.  Полные  потери  мощности  в  номинальном  режиме   Σp = 11066 кВт.  На  роторе  генератора  42  полюса.  Определите  номи-нальные  полную  и  активную  электрические  мощности  генератора.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  загрузки  kЗ  при  неизменном  cosφ Н  для  значений  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0  1,25.  

10. Синхронный гидрогенератор включен в сеть с номинальным  напряжением.  Синхронные  индуктивные  сопротивления  фазы  обмот-ки  статора:  продольное  х* d = 1,22;  поперечное  х* q = 0,78.  Механичес-кая  мощность  турбины  на  валу  генератора  P*1 = 0,4.  Сохранится  ли  устойчивость  работы  генератора  при  потере  возбуждения  (I* f = 0).  Потерями  мощности  пренебречь. 
12.  Номинальный  механический  вращающий  момент  на  валу  синхронного  двигателя  М2Н = 3,183· 10 4 Нм.  Известны  номинальные  данные  двигателя:  UНЛ = 6000 В;  f1 = 50 Гц;  IНЛ = 222,5 А;  сosφ Н = 0,9.  Число  полюсов  10.  Определите  потребляемые  из  сети  полную  и  ак-тивную  электрические  мощности  и  КПД  двигателя.

В а р и а н т  11
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 54;  2p = 6;  a = 2;  y = 0,85(.

2.  Ротор  синхронного  генератора  вращается  с  угловой  механической  скоростью  Ω ( 52,4 рад/с  и  индуктирует  в  трехфазной  обмотке  статора  ЭДС  Еƒ  с  частотой  ƒ1 =  50 Гц.  Определить  число  полюсов  на  роторе  генератора  и  частоту  вращения  МДС  якоря  машины.

7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.)  и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  синхронного  генератора  с  номинальными  данными:  полная  мощность  SН = 294 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 20 кВ.  Схема  обмотки  статора – звезда.  Определите  индуктивное  сопротивление  Потье  хР.
	I* f
	0,5
	1,0
	1,14
	1,5
	2,0
	2,42
	3,0

	Е* f
	0,53
	1,0
	1,12
	1,2
	1,27
	1,31
	1,34

	U*
	–
	–
	0,0
	0,28
	0,78
	1,0
	1,11


9.  Определите  мощность  возбудителя  гидрогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  фазный  ток  IН = 1718 А;  фазное  напряжение  UН = 6062 В;  коэффициент  мощности  сosφ Н = 0,8;  КПД  η Н = 97,8 %.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  механические  рМЕХ = 159,1 кВт;  магнитные  рМ = 182,9 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 57,4 кВт;  добавочные  рД = 61,7 кВт.

             10.  Рассчитайте  угловую  характеристику  активной  мощности  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  активная  мощность  РН = 160 МВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  коэф-фициент  мощности  сosφ Н = 0,85.  Схема  обмотки статора  звезда,  син-хронное  индуктивное  сопротивление  фазы  статора  х*С = х* d = 2,47. Начертите  график  характеристики  и  определите  номинальный  угол  нагрузки.  Насыщением  магнитопровода  пренебречь.

12.  Перегрузочная  способность  (статическая  перегружаемость)  синхронного  двигателя  kП = 1,7.  Данные  двигателя:  Р2Н = 1250 кВт;  nН = 750 об/мин;  f1 = 50 Гц.  Останется  ли  двигатель  в  синхронизме  при  уменьшении  тока  возбуждения  в  2  раза  и  моменте  нагрузки  на  валу  М2 = 1,273·10 4 Нм.  Если  работа  двигателя  устойчива,  то  укажите  угол  нагрузки,  с  которым  работает  двигатель  после  уменьшения  тока  возбуждения.  Если  двигатель  выпадет  из  синхронизма,  то  определите,  как  и  до  какой  величины  следует  увеличить  ток  возбуждения,  чтобы  обеспечить  статическую  устойчивость  работы  двигателя.  Явнополюсностью  машины,  насыщением  магнитопровода  и  потерями  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  12

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 30;  2p = 2;  a = 1;  y = 0,6(.

2.  В  таблице  приведена  магнитная  характеристика  трехфазного  турбогенератора.  Номинальные  данные  генератора:  полная  мощность  SН = 62,5 МВ·А;  линейное  напряжение UНЛ = 10,5 кВ;  частота  изменения  напряжения  f1 = 50 Гц.         Схема  обмотки  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 10;  коэффициент  уко-рочения  kУ1 = 0,96;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,955.  Рассчитайте  характеристику  холостого  хода  в  относительных  единицах.
	Ff , А
	1,62·10 4
	3,11·10 4
	4,21·10 4
	5,54·10 4
	7,67·10 4

	Фf , Вб
	1,72
	2,98
	3,27
	3,59
	3,95


7.  Для  синхронного  генератора  с  исходными  данными  задачи  № 4  рассчитайте  графически  с  помощью  реактивного  треугольника  индукционную  нагрузочную  характеристику  при  токе  якоря  I* = 0,5.

       9.  Определите  активную  электрическую,  электромагнитную  и  механическую  (турбины  на  валу)  мощности  двухполюсного  турбоге-нератора  с  номинальными  данными:  частота  f1 = 50 Гц;  фазный  ток  IНФ = 4182 А; линейное напряжение UНЛ = 13,8 кВ; коэффициент мощности  сosφ Н = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда,  активное  сопротивление  фазы  статора  r = 0,002125 Ом.  Напряжение  возбуждения   Uf = 195 В;  ток  возбуждения  If = 2007 А.  Известны  потери  мощности:  механические  рМЕХ = 246,3 кВт;  магнитные  рМ =  326 кВт;  добавочные  рД = 193 кВт.  Рассчитайте  вращающий  момент  турбины.

10. Двухполюсный турбогенератор работает с номинальным то-ком возбуждения и отдает в электрическую систему активную мощность  Р = 0,75РН.  Статическая  перегружаемость  генератора  kП = 1,7;  номинальный  коэффициент  мощности  сosφ Н = 0,8.  Оцените  устойчивость  работы  генератора  при  неизменной  механической  мощности  на  валу  и  уменьшении  тока  возбуждения  в  два  раза.  Если работа  генератора  устойчива,  определите  угол  нагрузки  генератора  θ  после  уменьшения  тока  возбуждения.  Насыщением  машины  пренебречь.

12.  Определите  линейный  ток  и  потребляемую  из  сети  мощность  для  синхронного  двигателя  со  следующими  номинальными  данными:  полезная  механическая  мощность  на  валу  Р2Н = 400 кВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 6000 В;  КПД  η Н = 93,4 %;  коэффициент мощности  сosφ Н = 0,9  (опережающий).

В а р и а н т  13

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 18;  2p = 2;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармо-нической  МДС  якоря  трехфазного  турбогенератора  со  следующими  данными:  номинальная  частота  f1 = 50 Гц;  число  пар  полюсов  р = 1;  номинальный  ток  якоря  IН = 2440 А.  В  обмотке  статора  60  катушек;  обмотка  статора  двухслойная  петлевая;  шаг  обмотки  у = 25  зубцо-вым  делениям;  число  параллельных  ветвей  обмотки  а = 2;  все  ка-тушки  обмотки  статора  одновитковые.

7.  Обмотка  статора  синхронного  гидрогенератора  соединена  в  звезду.   Данные   гидрогенератора:   полная   мощность  SН = 590 МВ·А;

линейное  напряжение  UНЛ = 15,75 кВ;  продольное  синхронное  индук-тивное сопротивление фазы обмотки якоря  хd = 0,42 Ом. Характерис-тика  холостого  хода  (х.х.х.)  приведена  в  таблице.  Определите  ОКЗ.

	I*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,54
	1,0
	1,22
	1,28


9.  Гидрогенератор с числом пар полюсов р = 32 включен в сеть     частотой  f1 = 50 Гц  с  линейным  напряжением  UНЛ = 15,75 кВ.  В  но-минальном  режиме  механический  вращающий  момент,  подводимый  от  турбины  на  вал  генератора,  М1Н = 52,022·10 6 Нм. Потери  мощнос-ти  при  номинальной  нагрузке:  механически  рМЕХ = 3,076 МВт;  маг-нитные  рМ = 1,945 МВт;  добавочные  рД = 0,65 МВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 2,769 МВт;  на  возбуждение  рf = 2,285 МВт.  Оп-ределите  номинальные:  активную  и  полную  электрические  мощнос-ти;  КПД  генератора,  если  коэффициент  мощности  сosφ Н = 0,85.

10.  Номинальные  данные  трехфазного  синхронного  гидрогене-ратора: SН = 150 МВ·А; UНЛ = 13,8 кВ; сosφН = 0,9. Схема обмотки ста-тора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротивления:  продольное   xd = 1,08 Ом;  поперечное  хq = 0,711 Ом.  Найденная  по  продолжению  линейной  части  х.х.х.  ЭДС  фазы  обмотки  статора  в  режиме  холос-того  хода  Е*f = 1,85.  Определите  в  именованных  и  относительных  единицах  предел  статической  устойчивости  генератора.

12.  Синхронный  двигатель  включен  в  сеть  с  линейным  напря-жением  UНЛ = 6000 В,  частотой  f1 = 50 Гц  и  нагружен  номинальной  мощностью  Р2Н = 500 кВт.  Номинальные  коэффициент  мощности сosφ Н = 0,9  (опережающий)  и  КПД  η Н = 93 %.  На  роторе  машины  16 полюсов.  Определите  номинальную  частоту  вращения  ротора,  по-лезный  механический  момент  на  валу,  активную  мощность,  потреб-ляемую  двигателем  из  сети.

В а р и а н т  14
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  2p = 6;  a = 6;  y = 0,7(.

2.  Определите  амплитуды  основных  гармонических  МДС Ff 1m и  индукции  в  зазоре Bδ f 1m  распределенной  обмотки  возбуждения  двух-

полюсного  турбогенератора. Число  витков  обмотки  возбуждения      wf = 144;  ток  возбуждения  If = 258 А;  отношение  обмотанной  части  ротора  ко  всей  окружности  ротора  γ = 0,667;  зазор  между  статором  и  ротором  δ = 60 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,104.  К  обмотке  воз-буждения  подведено напряжение  Uf = 80 B;  активное  сопротивление  обмотки  возбуждения  rf = 0,118 Ом.  Насыщением  магнитной  цепи  машины  пренебречь.
7.  Двухполюсный турбогенератор с номинальными данными: ак-тивная  мощность  PН = 500 МВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 20 кВ; коэффициент  мощности  cosφН = 0,85  работал  с  номинальным  коэф-фициентом  мощности  и  током  якоря  I* = 0,75.  При  этом  МДС  воз-буждения  F*f = 2,46.  Определите  в  относительных  и  именованных  единицах  увеличение  напряжения  ΔU  при  уменьшении  нагрузки  до  нуля.  Выделите  составляющие  ΔU,  обусловленные  падением  напря-жения  на  сопротивлении  рассеяния  и  реакцией  якоря.  Обмотка  ста-тора соединена в звезду, индуктивное сопротивление рассеяния фазы  статора  x*σ = 0,24.  Характеристика  холостого  хода  дана  в  таблице.

	F*f
	0,49
	1,0
	1,3
	1,7
	2,6
	3,.4

	E*f
	0,58
	1,0
	1,1
	1,21
	1,33
	1,4


9.  Определите  активную  электрическую  мощность;  подводимые  к  валу  от  турбины  механические  вращающие  мощность  и  момент  в режиме номинальной нагрузки гидрогенератора с  следующими дан-ными:  UНЛ = 10,5 кВ;  IНЛ = 1440 А;  cosφН = 0,8;  f1 = 50 Гц;  число  по-люсов  ротора  48.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  ме-ханические  рМЕХ = 88,3 кВт;  магнитные  рМ = 138,5 кВт;  на   возбужде-ние  рf = 167 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 125 кВт;  доба-вочные  рд = 60,4 кВт.                                                                                        

10. Двухполюсный турбогенератор отдаёт в электрическую сис-тему номинальную активную мощность и работает с коэффициентом мощности  cosφН = 0,8.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  об-мотки  якоря  x*С = x*d = 2,06.   Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы,  рассчитайте  в  относительных  единицах  угловую  характе-ристику  активной  мощности.  Определите  статистическую  перегру-жаемость  генератора.

12.  Неявнополюсный  синхронный  двигатель  нагружен  полезной  механической  мощностью  P*2 = 0,5.   Синхронное  индуктивное  сопро-
тивление  фазы  обмотки  якоря  двигателя  x*С = x*d = 1,7.  Ток  возбуж-дения  I*f  = 1,5.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Оцените  устойчивость  работы  двигателя.  Если  работа  двигателя  устойчива,  определите  угол  нагрузки  θ.  Насыщением  магнитопровода  и  потеря-ми  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  15
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  2p = 2;  a = 2;  y = 0,75(.

2.  Номинальная  мощность  турбогенератора  SН = 125 МВ·A;  но-минальное  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  номинальная  частота  f1 = 50 Гц;  число  пар  полюсов  р =1;  схема  обмотки  статора  звезда;  число  параллельных  ветвей  обмотки  статора  а1 = 2. Число  пазов  статора  z1 = 66;  шаг  обмотки  статора  у1 = 28.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармонической  МДС  якоря  при  номинальном  токе  якоря.

7.  Для  синхронного  гидрогенератора  с  нормальной  характерис-тикой  холостого  хода  и  номинальными  данными:  полная  мощность  SН = 103,5 MBA;  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ  определите  не-насыщенное  продольное  синхронное  индуктивное  сопротивление  х*d.  Ток  трехфазного  короткого  замыкания  I*К = 0,6  при  I* f = 0,5.  Схема  обмотки  статора  звезда.

9.  Определите  механические  мощность  и  момент,  подводимые от турбины к валу гидрогенератора в номинальном режиме. Данные  генератора:  SН = 31,25  MB·A;  UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8; ηН = 96,67 %;  f1 = 50 Гц.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  На  роторе генератора  16  полюсов.

10.  Номинальные  данные  синхронного  двухполюсного  турбоге-нератора:  SН = 352,9 MB·A;  UНЛ = 20 кВ.  Обмотка  статора  соединена   по  схеме  звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  обмотки  статора  х*С = х*d = 1,87.  Механическая  мощность  турбины  на  валу  P*1 = 0,6.  Ток  возбуждения  I*f = 2,0.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Определите  угол  нагрузки  генератора  (  при  номинальном  напряжении  сети  и  пониженном  напряжении  U* = 0,6.

12.  Данные синхронного двигателя: номинальная полезная мощность  на  валу  P2Н = 630 кВт;  частота  напряжения  f1 = 50 Гц;  частота  вращения  ротора  nН = 500 об/мин.  Кратность  максимального  момента  Mmax /MН = 1,95.  Определите  максимальный  момент  на  валу,  при  котором двигатель остается в синхронизме, при уменьшении тока возбуждения  в  2,5  раза.  Явнополюсностью  машины,  насыщением  магнитной  системы  и  потерями  мощности  пренебречь. 

В а р и а н т  16

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 54;  2p = 6;  a = 1;  y = 0,85(.

2.  В  таблице  приведена  характеристика  холостого  хода  (х.х.х.)  турбогенератора  мощностью  SН = 294 МВ·A.  Номинальное  линейное  напряжение  UНЛ = 18 кВ;  ток  возбуждения,  обеспечивающий  номинальное  напряжение  при  холостом  ходе,  I f Х = 2370 А;  номинальная  частота  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 9;  коэффициент  укорочения  kУ1 = 0,958;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,955.  Число  витков  обмотки  возбуждения  wf = 72.  Рассчитайте  х.х.х.  Ef = f (Ff )  в  именованных  единицах;  определите  амплитуду  магнитного  потока  возбуждения  Фf  при  номинальном  напряжении  в  режиме  холостого  хода.
	I*f
	0,50
	1,0
	1,69
	2,33
	3,33

	E*f
	0,58
	1,0
	1,21
	1,33
	1,4


7.  Определите  ток  установившегося  трехфазного  короткого  за-мыкания  I*К  синхронного  генератора  при  токе  возбуждения  I*f = 2,0.  Номинальные  данные  и  х.х.х.  генератора  приведены  в  задаче  № 2.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  якоря  х*d = 1,98.

9.  Известны  номинальные  данные  гидрогенератора:  f1 = 50 Гц; UНЛ = 10,5 кВ;  IНЛ = 3785 A;  cosφН = 0,8;  ηН = 97,5 %  и  потери  мощности  при  номинальной  нагрузке – механические  рМЕХ = 521 кВт;  на  возбуждение рf = 163 кВт; добавочные рД = 126 кВт. Определите электромагнитные  мощность  и  момент  в  номинальном  режиме,  если  число  полюсов  на  роторе  генератора  равно  14.

10.  Двухполюсный  турбогенератор  включен  в  электрическую  систему  в  режиме  холостого  хода  с  I* f  = I* f Х.  Номинальные  данные генератора:  РН = 1200 MBт;  UНЛ = 24 кВ;  cosφН = 0,9;  f1 = 50 Гц. Схема  обмотки  статора  звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление   х*С = х*d = 2,58.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Определите  в  именованных  и  относительных  единицах  максимальную  активную  мощность,  которую  может  отдавать  генератор  в  сеть,  оставаясь  в  синхронном  режиме.  Насыщением  магнитопровода  и  потерями  мощности  в  машине  пренебречь.    

12.  Синхронный  двигатель  в  номинальном  режиме  развивает  полезный  механический  момент  на  валу  М2Н = 0,509·10 6 Нм.  Известны  данные  двигателя:  UНЛ = 6000 В;  ηН = 95 %;  cosφН = 0,9  (опережающий);  f1 = 50 Гц.  Число  пар  полюсов  р = 40.  Определите  линейный  ток  якоря;  потребляемую  из  сети  активную  мощность;  реактивную  мощность,  генерируемую  двигателем. 

В а р и а н т  17

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 1;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Определите действующее значение первой гармонической ли-нейной  ЭДС  обмотки  статора  синхронного  турбогенератора  в  режиме  холостого  хода.  Амплитуда  основной  гармонической  индукции  магнитного  потока  возбуждения  Bδ f 1m = 0,929 Тл;  частота  индуктируемой  ЭДС  f1 = 50 Гц. Схема  обмотки  статора  звезда;  число  пар  полюсов  р = 1;  число  параллельных  ветвей  а1 = 2.  Число  пазов  статора  z1 = 54;  шаг  обмотки  y = 22;  обмотка  двухслойная  петлевая;  все  катушки  обмотки  одновитковые.  Внутренний  диаметр  расточки  статора  D1 = 1,255 м;  расчетная  длина  статора  lδ = 5,6 м.  

7.  Рассчитайте  и  начертите  характеристику  короткого  замыкания  IК = f (If )  синхронного  генератора  с  индуктивными  сопротивлениями  фазы  обмотки  якоря:  рассеяния  х*σ = 0,21  и  взаимоиндукции  х*а d = 2,29,  если  известны  характеристика  холостого  хода  (см. таблицу);  номинальная  полная  мощность  SН = 588,2 МВ·A;  номинальное  линейное  напряжение  UНЛ = 20 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда.
	If , A
	577
	1185
	1537
	2010
	3045
	4060

	Ef , B
	6700
	11550
	12700
	13970
	15360
	16170


9.  Номинальные  данные  трехфазного  синхронного  гидрогенератора:  SН = 144,44 МВ·A; UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,9;  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Частота  вращения  ротора  nН = 187,5 об/мин.   Потери  мощности  в  режиме  номинальной  нагрузки  генератора:  магнитные  рМ = 327 кВт;  механические  рМЕХ = 563 кВт;  на  возбуждение  рf = 614 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 618 кВт;  добавочные  рД = 192 кВт.  Определите  подводимый  к  валу  генератора  в  номинальном  режиме  механический  вращающий  момент  турбины.  Рассчитайте зависимость КПД от загрузки при постоянном номинальном  коэффициенте  мощности  для  значений  коэффициента  загрузки  kЗ,  равных:  0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25.  

10.  Синхронный  гидрогенератор  отдает  в  электрическую  систему  номинальную  мощность,  работая  с  током  возбуждения  I* f  = 1,74. Номинальные  данные  гидрогенератора:  РН = 215 MBт;  UНЛ = 15,75 кВ;  cosφН = 0,85.  Схема  обмотки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротивления:  продольное  х* d = 1,03  и  поперечное  х*q = 0,588.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Рассчитайте  и  начертите  угловую  характеристику  активной  мощности,  определите  номинальный  угол  нагрузки  θН.  Насыщением  машины  пренебречь. 

12.  Двухполюсный  синхронный  турбодвигатель  включен  в  сеть  на  холостом  ходу  с  током  возбуждения  I*f = I*f Х. Характеристика  хо-лостого  хода  нормальная.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  х* С = х* d = 2,0.  Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы  и  потерями мощности, оцените устойчивость работы двигателя при мощности  нагрузки  на  валу  Р*2 = 0,5. 

В а р и а н т  18

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 3;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Определите  число  полюсов  и  частоту  вращения  магнитодвижущей  силы  (МДС)  якоря  синхронного  генератора  при  частоте  вращения  ротора  n = 1000 об/мин.  Магнитный  поток  обмотки  возбуждения  индуктирует  в  обмотке  статора  ЭДС  частотой  f1 = 50 Гц.  
7. Определите по характеристикам холостого хода (х.х.х.) и ин-дукционной  нагрузочной   (и.н.х.)   при  номинальном  токе  якоря  син хронное  индуктивное  сопротивление  в  относительных  единицах  и  в Ом  для  напряжений  U( = 0  и  U( = 1,0  на  и.н.х.  
Данные  турбогенератора:  активная  электрическая  мощность  РН = 100 МВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Х.х.х.  и  и.н.х.  приведены  в  таблице.
	Ff, A
	27090
	48890
	73870
	97800
	117200
	13100
	15100

	Ef, B
	4620
	7970
	9640
	10280
	10520
	10600
	10680

	U, B
	–
	–
	0
	3820
	6850
	     7970
	8770


9.  Определите  в  Ом  и  относительных  единицах  активное  со-противление фазы обмотки статора двухполюсного синхронного тур-богенератора со следующими номинальными данными: PН = 500 МВт; UНЛ = 20 кВ;  cosφН = 0,85;  η Н = 98,72 %;  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  меха-нические  рМЕХ = 966 кВт;  магнитные  рМ = 991,8 кВт;  на  возбуждение     рf = 1715 кВт;  добавочные  рД = 791 кВт.

10.  К валу синхронного двухполюсного турбогенератора от тур-бины  подведен  механический  вращающий  момент  М1 = 1,273·10 5 Нм.  Номинальные  данные  машины: РН = 80 МВт; UНЛ = 13,8 кВ;  f1 = 50 Гц; cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление  x* С = x*d = 1,87.  Оцените  статическую  устойчивость  генератора  при  токе  возбуждения  I*f =1.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Насыщением  магнитопровода  и  потерями  мощнос-ти  пренебречь.

12.  Номинальные  данные  двигателя: Р2Н = 5000 кВт; UНЛ = 10 кВ; cosφН = 0,9.  Схема  обмотки  статора – звезда;  синхронные  индуктив-ные  сопротивления  x*d = 1,55;  x*q = 1,1.  Номинальный  ток  возбужде-ния  I*f Н = 2,2. Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Рассчи-тайте  угловую  характеристику  активной  мощности  и  начертите  гра-фик  характеристики.  Определите  номинальный  и  максимальный  уг-лы  нагрузки.  Насыщением  магнитопровода  и  потерями  мощности  пренебречь.

В а р и а н т  19
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 2;  a = 1;  y = 0,75(.

2. Основная гармоническая магнитного потока обмотки возбуж-дения  Фf  = 5,684 Вб  индуктирует  в  обмотке  статора  трехфазного синхронного  турбогенератора  линейную  ЭДС  Еf Л = 18 кВ  частотой   f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Коэффициент  укорочения kУ1 = 0,958;  коэффициент  распределения  kР1= 0,955.  Определите  чис-ло  последовательно  соединенных  витков  фазы.
7.  По номинальным данным гидрогенератора: полная мощность  SН = 65,5 МВ(А;  линейное  напряжение  UНЛ = 10,5 кВ;  характеристика  холостого  хода  (см.  таблицу);  индуктивные  сопротивления  обмотки  якоря:  рассеяния  xσ = 0,27 Ом  и  взаимоиндукции  по  продольной  оси  xа d = 1,91 Ом  определите  графически  индукционную  нагрузочную  характеристику  при  токе  якоря  I* = 0,75.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.

	F*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,545
	1,0
	1,21
	1,28


9.  Определите  вращающий  механический  момент  турбины  в  номинальном режиме гидрогенератора со следующими данными: фаз-ные  напряжение  UНФ = 6351 В  и  ток  IНФ = 6700 А;  частота  f1 = 50 Гц;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  На  роторе  генератора  20  полю-сов.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке  (р = 2276 кВт.

10.  Определите статическую перегружаемость синхронного гид-рогенератора со следующими номинальными данными: SН = 66,7 МВ(А; UНЛ = 11 кВ;  cosφН = 0,9.  Схема  соединения  обмотки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротивления  фазы  статора:  продольное  x*d = 0,88  и  поперечное  x*q = 0,54.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь.   
12.  Трехфазный  синхронный  двигатель  с  номинальными  данными:  UНЛ = 6 кВ;  IНЛ = 550 А;  η Н = 96,5 %  развивает  в  номинальном  режиме  полезную  механическую  мощность  на  валу  Р2Н = 5000 кВт.  Определите  активную  электрическую  мощность,  потребляемую  двигателем,  и  коэффициент  мощности  при  номинальной  нагрузке.

В а р и а н т  20

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 42;  p = 1;  a = 2;  y = 0,6(.

2.  В  таблице  приведена  кривая  намагничивания  синхронного  генератора  с  номинальными  данными:  частота  f1 = 50 Гц;  линейное  напряжение  UНЛ = 18 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  по-следовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 9;  обмоточный  коэф-фициент  kО1 = 0,915.  Рассчитайте  характеристику  холостого  хода  в  относительных  единицах. 

	Ff , А
	3,69·10 4
	7,33·10 4
	1,24·10 5
	1,71·10 5
	2,44·10 5

	Фf , Вб
	3,3
	5,68
	6,88
	7,56
	7,96


7.  Используя  исходные  данные  и  результаты  решения  задач   № 5  или  № 6,  определите  в  относительных  единицах  и  в  А  ток  ус-тановившегося трехфазного короткого замыкания обмотки якоря син-хроного  при  номинальной  МДС  обмотки  возбуждения  F*f Н. 

9.  Определите  КПД  и  коэффициент  мощности  двухполюсного  синхронного  турбогенератора  в  режиме  номинальной  нагрузки.  Но-минальные  данные  генератора:  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  линейный ток IНЛ = 5229 А; вращающий механический момент турби- ны  на  валу  М1Н = 3,288·10 5 Нм.  Обмотка  статора  соединена  по  схе-ме  звезда,  активное  сопротивление  фазы  статора  r =   2,032·10 – 3 Ом; Номинальный ток возбуждения If Н = 1605 А; активное сопротивление  цепи  возбуждения  rf = 0,1169 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 90 %.  Гене-ратор  включен  в  сеть  промышленной  частоты.  Потери  мощности  в режиме  номинальной  нагрузки:  механические  рМЕХ = 243,5 кВт;  маг-нитные  рМ = 439,2 кВт;  добавочные  рД = 210 кВт. 

10.  Синхронный  гидрогенератор  включен  в  электрическую  сис-тему  с  номинальным  напряжением и  нагружен  активной  электричес-кой  мощностью  Р* = 0,55.  Оцените  устойчивость  работы  генератора  при  потере  возбуждения  (If  = 0),  если  известны  синхронные  индук-тивные  сопротивления  обмотки  якоря:  продольное  x*d = 1,05  и  попе-речное  x*q = 0,6.  Потерями  мощности  пренебречь,  момент  на  валу  считать  постоянным. 

12.  Опредеите  КПД  и  полезный  механический  момент  на  ва-лу  синхронного  двигателя  со  следующими  номинальными  данными:  UНЛ = 6000 В;  IНЛ = 193,5 А;  cosφН = 0,85. Потери  мощности:  холосто-го  хода  (постоянные)  рХХ = 54,4 кВт;  короткого  замыкания  (перемен-ные) при номинальной нагрузке рКН = 55 кВт. Число пар полюсов ма-шины  р = 30;  частота  напряжения  питающей  сети  f1 = 50 Гц. 

В а р и а н т  21
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 12;  2p = 2;  a = 1;  y = 0,7(.

2.  Определите  амплитуду  основной  гармонической  индукции  магнитного  поля  якоря  трехфазного  синхронного  турбогенератора  со  следующими  данными:  число  полюсов  2р = 2;  число  пазов  стато-ра z1 = 54; шаг обмотки y1 = 22; число последовательно соединенных  витков фазы w1 = 9; фазный ток статора I = 6800 А. Зазор между ста-тором  и  ротором  δ = 79 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,064.  Насыще-нием  магнитной  цепи  машины  пренебречь.
 7.  В таблице приведены характеристики холостого хода (х.х.х.)   и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  синхронного генератора с номинальными данными: полная мощность  SН = 7,5 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 6,3 кВ.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Определите  индуктивное  сопротивление  Потье  хР  в  относительных  единицах  и  в  Ом.
	F* f
	0,5
	1,0
	1,5
	1,79
	2,1
	2,5
	2,94
	3,16

	Е* f
	0,56
	1,0
	1,19
	1,27
	1,33
	1,39
	1,44
	1,47

	U*
	–
	–
	–
	0
	0,34
	0,75
	1,0
	1,1


9.  Определите активное сопротивление цепи возбуждения двух-полюсного турбогенератора, если известны номинальные ток возбуж-дения  If Н = 476 А;  КПД  η Н = 97,8 %;  вращающий  момент  турбины  на  валу  генератора  М1Н = 8,137·10 4 Нм.  Потери  мощности  генерато-ра  при  номинальной  нагрузке:  механические  рМЕХ = 182,9 кВт;  маг-нитные  рМ = 159,1 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 57,4 кВт;  добавочные  рД = 61,7 кВт.  КПД  возбудителя  η f = 0,92. 

10.  Параллельно с электрической системой работает синхронный  генератор  с  номинальными  данными:  SН = 31,25 МВ·А; UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8. Обмотка статора соединена в звезду, синхронные индук-тивные  сопротивления  фазы  обмотки  якоря:  продольное  x*d = 1,22  и  поперечное  x*q = 0,73.  Рассчитайте  угловую  характеристику  активной  мощности  и  начертите  график  характеристики.  Определите  угол  на-грузки  генератора  в  номинальном  режиме.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь. 

12. Номинальный полезный механический момент на валу син-хронного  двигателя  М2Н = 6,016·10 3 Нм.  Номинальные  данные  двига-теля:  UНЛ = 6000 В;  IНЛ = 37 А;  cosφН = 0,9;  f1 = 50 Гц.  Число  пар  по-люсов  р = 6.  Определите  полную  и  активную  мощности,  потребляе-мые  двигателем  из  сети,  а  также  КПД  машины  в  номинальном  ре-жиме.
В а р и а н т  22
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 30;  p = 1;  a = 2;  y = 0,6(.

2.  Известны  номинальные  полная  мощность  гидрогенератора  SН = 26,2 МВ·А; линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 10,5 кВ;  номинальная  частота  f1 = 50 Гц;  номинальная  частота  вращения  ро- тора  nН = 125 об/мин.  Схема  соединения  обмотки  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 126;  обмо-точный  коэффициент  kО1 = 0,94.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармонической  МДС  якоря.  
 7.  Определите  ОКЗ  синхронного  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  SН = 31,25 МВ·А;  UНЛ = 10,5 кВ.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  статора  xC = xd = 6,57 Ом.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.
	F* f
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0

	Е* f
	0,56
	1,0
	1,2
	1,31
	1,37
	1,43


9.  Определите номинальные электромагнитные мощность и мо-мент  синхронного  двухполюсного  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  SН = 62,5 МВ·А;  UНФ = 6062 В;  cosφН = 0,8;  η Н = 98,35 %;  f1 = 50 Гц.  Потери  мощности  в  номинальном  режиме:  механические  рМЕХ = 176,7 кВт;  на  возбуждение  рf = 115,2 кВт;  доба-вочные  рД = 85,1 кВт;  магнитные  рМ = 298,2 кВт. 

10.  Какую  максимальную  активную  мощность  может  отдавать  синхронный  гидрогенератор  при  токе  возбуждения  If = 0.  Номиналь-ные   данные   генератора:   SН = 107 МВ·А;   UНЛ = 13,8 кВ;   cosφН = 0,8. 

Схема  обмотки  статора  звезда,  сопротивления  фазы  обмотки  стато-ра:  продольное  x*d = 1,44;  поперечное  x*q = 0,82. 

12.  Двухполюсный  синхронный  двигатель  нагружен  номиналь-ной  мощностью  Р*2Н = 0,9.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  якоря  x*С = x*d = 1,9.  Ток  возбуждения  двигателя  I* f = 2,4.  Характе-ристика  холостого  хода  нормальная.  Оцените  устойчивость  работы  двигателя  при  снижении  напряжения  сети  в  1,2  раза  и  неизменной  нагрузке  на  валу.  Если  двигатель  останется  в  синхронизме,  то  оп-ределите  угол  нагрузки  θ  двигателя  при  пониженном  напряжении  сети.  Если  двигатель  выйдет  из  синхронизма,  определите,  как  и  до  какой  величины  нужно  изменить  ток  возбуждения,  чтобы  восстано-вить  устойчивость  работы  двигателя.  Потерями  мощности  и  насы-щением  машины  пренебречь. 

В а р и а н т  23
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  2p = 8;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  Основная  гармоническая  магнитного  потока  возбуждения   Фf = 0,06 Вб  индуктирует  в  трехфазной  обмотке  статора  ЭДС  часто-той  f1 = 50 Гц.  Действующее  значение  линейной  ЭДС  равно  400 В.  Обмотка  статора  соединена  в  звезду;  обмоточный  коэффициент  об-мотки  статора  kО1 = 0,92.  Определите  число  последовательно  соеди-ненных  витков  фазы  статора.
7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.)  и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  активная  мощность PH = 200 МВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 15,75 кВ;  коэф-фициент  мощности  cosφH = 0,85.  Определите  стороны  реактивного  треугольника  в  относительных  единицах,  индуктивное  сопротивле-ние  Потье  x*Р,  приведенную  к  обмотке  возбуждения  номинальную  МДС  обмотки  якоря  F*a f Н  и  рассчитайте  графически  и.н.х.  при  то-ке  якоря  I* = 0,5.

	Ff ,  А
	36060
	64940
	79760
	94470
	125800
	174700
	209000
	254000

	Ef , В
	5460
	9090
	10000
	10780
	11380
	12270
	12800
	13150

	U,  В
	–
	–
	–
	–
	0
	6500
	9090
	10000


9.  Определите  номинальные  механическую  вращающую  мощ-ность  турбины,  электромагнитную  и  активную  электрическую  мощ-ности  двухполюсного  синхронного  турбогенератора.  К  валу  генера-тора  от  турбины  подведен  вращающий  момент  M1Н = 6,456·10 5 Нм.  Частота  тока  f1 = 50 Гц;  ток  в  фазе  обмотки  якоря  IНФ = 8625 А.  Ак-тивное  сопротивление  фазы  обмотки  якоря  r = 1,974·10 – 3  Ом.  На-пряжение  возбуждения  Uf = 350 В;  сопротивление  обмотки  возбуж-дения  rf = 0,114 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 0,92.  Потери  мощности  в  режиме  номинальной  нагрузки:  магнитные  pМ = 394 кВт;  механичес-кие  pМЕХ = 468 кВт;  добавочные  pД = 616 кВт.

10.  Синхронный  генератор  включен  в  электрическую  систему  и  нагружен  номинальной  мощностью.  Статическая  перегружаемость  kП = 1,6;  номинальный  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Оцените  устойчивость  работы  генератора  при  медленном  кратковременном  увеличении  момента  на  валу  в  1,6  раза.  Если  работа  генератора  ус-тойчива,  то  определите  угол  нагрузке  θ  после  увеличения  момента  на  валу.

12.  Номинальные  данные  синхронного  двигателя:  полезная  ме-ханическая  мощность  на  валу  P2Н = 400 кВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 6000 В;  КПД  ηН = 93 %;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,833.  Определите  линейный  ток  и  потребляемую  двигателем  из  сети  ак-тивную  мощность.

В а р и а н т  24
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 1;  a = 1;  y = 0,7(.

2. Определите  амплитуды  основных  гармонических  МДС  Ff 1m и  индукции  в  зазоре Bδ f 1m  распределенной  обмотки  возбуждения  двух-полюсного  турбогенератора.  Число  витков  обмотки  возбуждения     wf = 256;  отношение  обмотанной  части  ротора  ко  всей  окружности ротора  γ = 0,686;  зазор  между  статором  и  ротором  δ = 27мм;  коэф-фициент  зазора  kδ = 1,138;  ток  возбуждения  If = 158A.  Насыщением  магнитной  цепи  пренебречь.

7.  В  таблице приведена характеристика холостого хода синхрон-ного  гидрогенератора.  Определите  ток  установившегося  трехфазного

короткого  замыкания  I*K,  если  ток  возбуждения  I*f = I* f Х.  Известны  номинальные  данные  генератора:  полная  мощность  SH = 78,8 MB·A;  линейное  напряжение  UHЛ = 13,8кВ.  Индуктивные  сопротивления  об-мотки  статора:  рассеяния  хσ = 0,484 Ом;  продольное  взаимоиндукции  ха d = 2,08 Ом;  схема  обмотки  статора  звезда.

	I*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,55
	1,0
	1,21
	1,27


9.  В режиме номинальной нагрузки гидрогенератора механичес-кий  вращающий  момент  турбины  M1H = 1,024·10 6 Hм;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8;  частота  напряжения   f1 = 50 Гц.  На  роторе  ге-нератора  12  полюсов.  Потери  мощности  холостого  хода  (постоян-ные)  pХХ = 601,6 кВт;  короткого  замыкания  (переменные)  при  номи-нальной  нагрузке  pKH = 632 кВт.  Определите  активную  и  полную  электрические  мощности  генератора.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  загрузки  при  работе  с  постоянным  cosφН  для  значений  коэффи-циента  загрузки  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25.

10.  Определите  в  Вт  и  относительных  единицах  предел  стати-ческой  устойчивости  синхронного  гидрогенератора  со  следующими  данными:  SH = 203,5 MB·A;  UHЛ = 13,8 кВ;  cosφН = 0,85.  Схема  обмот-ки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротивления  обмотки  статора:  продольное  х*d = 1,05;  поперечное  х*q = 0,69.  Ток  возбужде-ния  в  режиме  номинальной  нагрузки  I* f Н = 1,81.  Характеристика  хо-лостого  хода  нормальная.  Насыщением  магнитной  цепи  пренебречь.

12.  Синхронный  двигатель  включен  в  сеть  с  линейным  напря-жением  UHЛ = 6000 В,  частотой  f1 = 50 Гц  и  нагружен  номинальной  мощностью  P2H = 800 кВт.  Номинальные  КПД  ηН = 94,5 %  и  коэффи-циент  мощности  cosφН = 0,85.  На  роторе  двигателя  12  полюсов.  Оп-ределите  номинальный  вращающий  момент,  линейный  ток  якоря  и  активную  мощность,  потребляемую  двигателем  из  сети. 

В а р и а н т  25
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 3;  a = 1;  y = 0,8(.

2. Определите  амплитуду  основной  гармонической  МДС  якоря  трехфазного   синхронного   генератора   при   номинальном  токе  в  об- мотке  якоря.  Номинальные  данные  генератора:  полная  мощность    

SН = 40 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 6,3 кВ;  число  полюсов   2р = 2;  число  пазов  статора  z1 = 48.  Двухслойная  петлевая  обмотка  якоря  соединена  по  схеме  звезда;  шаг  обмотки y1 = 20;  число  парал-лельных  ветвей  а1 = 2;  в  каждой  катушке  обмотки  один  виток.
7.  Турбогенератор  со  следующими  данными:  SН = 235 МВ·А; UНЛ = 20 кВ  работает  с  МДС  возбуждения  F* f = 1,7  током  нагрузки  I* = 0,5  и  номинальным  коэффициентом  мощности  cosφН = 0,85.  Об-мотка  статора  генератора  соединена  в  звезду.  Характеристика  хо-лостого  хода  приведена  в  таблице.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  В  увеличение  напряжения  при  отключении  генерато-ра  от  сети  и  неизменном  токе  возбуждения. 
	F* f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	E* f
	0
	0,56
	1,0
	1,22
	1,32
	1,38
	1,43
	1,47


9.  Определите  мощность  возбудителя  синхронного  гидрогене-ратора  со  следующими  номинальными  данными:  линейные  напряже-ние  UНЛ = 13,8 кВ;  линейный  ток  IНЛ = 4480 А;  коэффициент мощнос-ти  cosφН = 0,8;  КПД  ηН = 97,6 %.  Известны  потери  мощности  в  ре-жиме  номинальной  нагрузки:  механические  pМЕХ = 552 кВт;  магнит-ные  pМ = 453 кВт;  добавочные  pД = 418 кВт,  электрические  в  обмот-ке  якоря  pЭ = 471 кВт.

10.  Турбогенератор  отдает  в  электрическую  систему  номиналь-ную  мощность.  Статическая  перегружаемость  генератора  kП = 1,7;  номинальный  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85.  Останется  ли  устойчивой  работа  генератора  при  постоянной  механической  мощ-ности  на  валу  и  уменьшении  тока  возбуждения  в  1,8  раза?  Если  работа  машина  будет  устойчива,  то  определите  угол  нагрузки  при  уменьшенном  токе  возбуждения. 

12.  Номинальные  данные  синхронного  двигателя: Р2Н = 630 кВт; UНЛ = 6 кВ;  cosφН = 0,85. Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронные  индуктивные  сопротивления  обмотки  якоря:  продольное  х*d = 1,27;  поперечное  х*q = 0,89.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f Н = 1,92. Ха-рактеристика  холостого  хода  нормальная.  Рассчитайте  и  начертите  угловую  характеристику. Определите  номинальный  и  максимальный углы  нагрузки.  Насыщение  магнитной  системы  и  потери  мощности  не  учитывайте. 

В а р и а н т  26
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 42;  p = 1;  a = 1;  y = 0,65(.

2.  Определите  действующее  значение  основной  гармонической  фазной  ЭДС  обмотки  статора  турбогенератора  в  режиме  холостого  хода. Основная гармоническая магнитного потока возбуждения в за-зоре  машины  Фf = 2,21 Вб.  Частота  индуктируемой  в  обмотке  стато-ра  ЭДС  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  последова-тельно  соединенных  витков  фазы  w1 = 8;  обмоточный  коэффициент kО1 = 0,93.  Рассчитайте  полную  номинальную  мощность  генератора,  если  номинальный  фазный  ток  якоря  IН = 3660 А.

7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.) и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  синхронного  гидрогенератора  с  номинальными  данными:  полная  мощность  SH = 134 МВ.А;  линейное  напряжение  UНЛ = 11 кВ.  Схема  обмотки  статора – звезда.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  Ом  индуктивное  сопротивление  взаимоиндукции  хa d  при  токах  возбуждения  I*f = I*f Х  и   I*f Н = 1,8.

	I*f
	0,5
	0,94
	1,0
	1,5
	2,0
	2,14
	2,6

	E*f
	0,53
	0,96
	1,0
	1,22
	1,3
	1,31
	1,35

	U*
	–
	0
	0,06
	0,61
	0,94
	1,0
	1,1


9.  Номинальные  данные  двухполюсного  турбогенератора:  фаз-ные  напряжение  и  ток  обмотки  якоря  UНФ = 7,97 кВ;  IНФ = 5228 A;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8;  частота  напряжения  f1 = 50 Гц. Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  электрические  в  об-мотке  якоре  (включая  добавочные)  pЭ = 376,7  кВт;  в  обмотке  воз-буждения  рf = 337,1 кВт;  механические  pМЕХ = 243,5 кВт;  магнитные  рМ = 439,2 кВт.  Определите  номинальные  активную  и  полную  элек-трические  мощности  генератора;  механические  вращающиеся  мощ-ности  Р1Н  и  момент  М1Н  турбины.  Рассчитайте  КПД  генератора  при  номинальной  нагрузке.

10.  Номинальные  данные  гидрогенератора:  активная  мощность  РН = 115 МВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 11 кВ.  Синхронные  ин-дуктивные  сопротивления  обмотки  якоря:  продольное   х*d = 0,86;  по-

перечное  х*q = 0,54.  Определите  в  Вт  и  в  относительных  единицах  предел  статической  устойчивости  в  режиме  номинальной  нагрузки  генератора.

12.  Синхронный  двигатель  в  номинальном  режиме  развивает  полезный  механический  момент  на  валу  М2Н = 1,273·10 4 Нм.  Данные двигателя: UНЛ = 6000 В; η Н = 93 %;  f1 = 50 Гц;  cosφН = 0,9.  Число  пар  полюсов  р = 8.  Определите  номинальный  ток  якоря;  активную  мощ-ность,  потребляемую  двигателем;  реактивную  мощность,  генерируе-мую  двигателем.

В а р и а н т  27
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 2;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  В  таблице  приведена  характеристика  холостого  хода  турбо-генератора  в  относительных  единицах.  Номинальные  данные  турбо-генератора:  полная  мощность  SН = 40 МВ(А;  линейное  напряжение  UНЛ = 6,3 кВ;  частота  f1 = 50 Гц.  Ток  возбуждения,  обеспечивающий  номинальное  напряжение  при  холостом  ходе,  If Х = 178 А.  Схема  об-мотки  статора  звезда.  Число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 8;  обмоточный  коэффициент  kО1 = 0,93.  Число  витков  обмотки  возбуждения  wf = 128.  Рассчитайте  характеристику  холостого  хода  (х.х.х.)  Еf = f (Ff );  определите  поток  обмотки  возбуждения  при  номинальном  напряжении  генератора.  

	F*f
	0,5
	1,0
	1,62
	2,1
	2,7

	F*f
	0,58
	1,0
	1,21
	1,33
	1,4


7.  Определите  ОКЗ  синхронного  генератора  с  сопротивления-ми обмотки статора: рассеяния  хσ = 0,12 Ом; взаимоиндукции по про-дольной  оси  хa d = 1,72 Ом.  Номинальные  данные  и  характеристика  холостого  хода  генератора  приведены  в  задаче  № 2. 

9.  Определите механические мощность и момент турбины, под-водимые  в  режиме  номинальной  нагрузки  к  валу  гидрогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  частота   f1  = 50 Гц;  полная  электрическая  мощность  SН = 253 МВ(А;  КПД η Н = 98,3 %;  коэффици-ент  мощности  cosφН = 0,85.  Число  пар  полюсов  генератора  p = 22.

            10.  Турбогенератор  включен  в  электрическую  систему  и  рабо-тает  в  режиме  номинальной  нагрузки  с  номинальным  коэффициент-том  мощности  cosφН = 0,85.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  обмотки  якоря  х* С = х* d = 2,62.  Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы,  рассчитайте  в  относительных  единицах  угловую  характе-ристику  активной  мощности  и  определите  статическую  перегружае-мость  генератора.  Ток  возбуждения  соответствует  номинальному  ре-жиму  генератора. 

12.  Данные  синхронного  двигателя:  Р2Н = 630 кВт;  f1 = 50 Гц. кратность  максимального  момента  Мm /МН = 1,7.  Число  пар  полюсов  машины  р = 6.  Определите  максимальный  момент  нагрузки,  при  ко-тором  сохранится  устойчивая  работа  двигателя,  если  уменьшить  ток  возбуждения  в  1,8  раза.  Явнополюсностью  машины,  потерями  мощ-  ности  и  насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

В а р и а н т  28
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 2;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  В  электрическую  систему  с  частотой  напряжения  f1 = 50 Гц  включены двухполюсные турбогенераторы и гидрогенераторы с чис-лом пар полюсов р = 25. Определите частоты вращения роторов тур-  бо-  и  гидрогенераторов. 

7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.)  и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря синхронного  турбогенератора.  Номинальные  данные  генератора:  ак-тивная  электрическая  мощность  PH = 250 МВт;  линейное  напряжение  UHЛ = 20 кВ; коэффициент мощности cosφН = 0,85. Схема обмотки ста-тора  звезда.  Определите  индуктивное  сопротивление  Потье  х*Р (х*σ).

	Ff, A
	39600
	79250
	90300
	119000
	158500
	192000
	238000

	Ef, B
	6120
	11550
	12950
	13880
	14700
	15150
	15500

	U, B
	–
	–
	0
	3240
	9020
	11550
	12830


9.  Определите  номинальные  КПД  и  коэффициент  мощности  синхронного  двухполюсного  турбогенератора  с  номинальными  дан-ными:   фазное  напряжение  UHФ = 11547 В;  фазный  ток  IНФ = 16980 А. 

Активное  сопротивление  фазы якоря  r = 1,484·10 – 3 Ом.  Номинальный  вращающий  момент  турбины  М1Н = 1,612·10 6 Нм.  Номинальный  ток  возбуждения  If Н = 3611 A  при  напряжении  возбуждения  Uf = 451 В;  КПД  возбудителя  η f = 0,95.  Потери  мощности  в  режиме  номиналь-ной  нагрузки:  механические  pМЕХ = 966 кВт;  магнитные  pМ = 692 кВт;  добавочные  pД = 1760 кВт.

10.  Номинальные  данные  синхронного  турбогенератора:  полная мощность  SH = 1111 МВ·А;  линейное  напряжение  UHЛ = 24 кВ;  коэф-фициент  мощности  cosφН = 0,9.  Схема  обмотки  статора  звезда;  син-хронное  индуктивное  сопротивление  х*С = х*d = 2,9. К  валу  от  турби-ны  приложена  механическая  мощность  P*1 = 0,7.  Ток  возбуждения  машины  I*f = 2,2.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Оце-ните  устойчивость  работы  генератора.  Если  работа  генератора  ус-тойчива,  то  определите  угол  нагрузки  генератора.  Насыщением  маг-нитопровода  пренебречь.

12.  Трехфазный синхронный двигатель с номинальными данны-ми: UHЛ = 10 кВ;  IHЛ = 670 А;  η Н = 95,8 %  развивает  полезную  механи-ческую  мощность  на  валу  P2H = 10000 кВт.  Определите  электричес-кую  потребляемую  двигателем  из  сети  активную  мощность,  и  коэф-фициент  мощности.

В а р и а н т  29
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  2p = 4;  a = 2;  y = 0,75(.

2.  Определите  действующее  значение  основной  гармонической  линей​ной  ЭДС  обмотки  статора  турбогенератора  в  режиме  холосто-го  хода.  Основная  гармоническая  магнитного  потока  возбуждения  в  зазоре  Фf = 2,81 Вб.  Частота  индуктированной  ЭДС  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  обмотка  статора  двухслойная;  число  полю- сов обмотки 2p = 2; число параллельных ветвей a1 = 1. Число зубцов  статора  z1 = 42;  шаг  обмотки  у1 = 17.  Все  катушки  одновитковые.

7.  Для синхронного генератора с данными, приведенными в за-дачах  № 3, №4,  рассчитайте  графически  индукционную  нагрузочную характеристику  при  токе  якоря  I* = 0,8.  Изменением  сопротивления  рассеяния  об​мотки  статора  пренебречь.  

9.  К валу гидрогенератора в режиме номинальной нагрузки под-ведён механический вращающий момент турбины М1Н = 25,257(10 6 Нм. Номинальные  дан​ные  генератора:  частота  f1 = 50 Гц;  линейное  на-пряжение  UНЛ = 15,75 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Схема  обмотки  статора  звезда.  На  роторе  генератора  84  полюса.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  механические  pМЕХ = 793кВт; магнитные  pМ = 493 кВт;  на  возбуждение  pf = 643 кВт;  электрические в  обмотке  якоря  pЭ = 837 кВт;  добавочные  pД = 368 кВт.  Определите  номинальный  КПД,  активную  и  полную  электрические  мощности, отдаваемые  генератором  в  сеть.

10.  Турбогенератор с нормальной характеристикой холостого хо-да вклю​чен в электрическую систему с напряжением U* = 1 и работа-   ет с номинальной на​грузкой и коэффициентом мощности cosφН = 0,85. Ток возбуждения генератора I* f H = 3,05. Синхронное индуктивное со-противление обмотки статора х* С = х*d = 2,51. Пренебрегая насыщени-ем магнитной сис​темы, рассчитайте в относительных единицах угло-вую характеристику активной мощности и начертите график этой ха-рактеристики.  Опреде​лите  номинальный  угол  нагрузки  θН  машины.

 12.  Номинальные  данные  двигателя:  UНЛ = 6000В;  IНЛ = 440,4А;  cosφН = 0,9.  Потери  мощности:  холостого  хода  pХХ = 52 кВт;  корот-кого  замыкания  pКН = 67,5 кВт.  Рассчитайте  зависимость  КПД  двига-теля  от  нагрузки  для  значений  коэффициента  загрузки  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25.  Начертите  график  этой  зависимости. 

В а р и а н т  30
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 42;  p = 1;  a = 2;  y = 0,65(.

2.  Определить  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармо-нической  МДС  обмотки  якоря  трёхфазного  синхронного  турбогене-ратора  со  следующими  данными:  номинальная  частота  f1 = 50 Гц; число  последовательно  соединённых  витков  фазы  статора  w1 = 14;  число  пар  полюсов  p = 1;  коэффициент  укорочения  обмотки  статора kУ1 = 0,956;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,956;  номинальный  фазный  ток  якоря  IHФ = 4200 А.

7.  По  приведённым  в  таблице  характеристикам  холостого  хода  (х.х.х.)   и  индукционной  нагрузочной  (и.н.х.)  при  номинальном  токе якоря  определите  приведённую  к  обмотке  возбуждения  МДС  якоря  F*a f  при  токе  якоря  I* = 0,5.  Данные  турбогенератора:  номинальные  полная  электрическая  мощность  SH = 125 МВ·А  и  линейное  напря-жение  UНЛ = 10,5 кВ;  схема  обмотки  статора  звезда. 
	Ff , А
	27090
	48890
	73870
	97800
	117200
	131000
	151000

	Ef , В
	4620
	7970
	9640
	10280
	10520
	10600
	10680

	U , В
	–
	–
	0
	3820
	6850
	7970
	8770


9.  Номинальные  данные  двухполюсного  турбогенератора:  пол-ная  электрическая  мощность  SH = 31,25 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 10,5 кВ; коэффициент мощности cosφН = 0,8; частота f1 = 50 Гц.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Потери  мощности  в но-минальном  режиме  генератора:  магнитные  pМ = 143 кВт;  механи-ческие  pМЕХ = 129 кВт;  на  возбуждение  pf = 72 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  pЭ = 208 кВт;  добавочные  pД = 37 кВт.  Определите  ме-ханический  момент  М1Н  турбины,  вращающей  ротор  турбогенерато-ра.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  нагрузки  при  работе  с  посто-янным  коэффициентом  мощности  cosφН  для  значений  коэффициента  загрузки  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25.

10. Двухполюсный турбогенератор работает параллельно с элек-трической системой при токе возбуждения I*f = 1,5. Номинальные дан-ные  генератора:  SH = 888 МВ·А;  UНЛ = 24 кВ;  cosφН = 0,9;  f1 = 50 Гц.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда,  синхронное  индуктив-ное  сопротивление  фазы  статора  х* C = х*d = 2,44.  Характеристика  хо-лостого  хода  нормальная.  Определите  в  Вт  и  в  относительных  еди-ницах  максимальную  электромагнитную  мощность,  до  которой  мож-но  нагрузить  генератор  при  условии  сохранения  статической  устой-чивости.  Насыщением  магнитопровода  пренебречь.

12.  Определите  полезный  механический  момент  М2  на  валу  и КПД  синхронного  двигателя  со  следующими  данными:  UНЛ = 10 кВ;  IНЛ = 829,6 А;  cosφН = 0,9.  Потери  мощности  холостого  хода  (посто-янные)  pХХ = 180 кВт;  короткого  замыкания  (переменные)  при  номи-нальной  нагрузке  pКН = 237 кВт.  Число  пар  полюсов  машины  р = 14.

В а р и а н т  31
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 30;  p = 1;  a = 1;  y = 0,7(.

2.  Ротор  синхронного  генератора  вращается  с  угловой  механи-ческой  скоростью  ( = 78,5 рад/сек.  Магнитный  поток  обмотки  воз-буждения  индуктирует  в  трёхфазной  обмотке  статора  ЭДС  частотой  f1 = 50 Гц.  Определите  число  полюсов  машины  и  частоту  вращения  основной  гармонической  магнитодвижущей  силы  (МДС)  якоря.

7.  Рассчитайте  и  начертите  характеристику  короткого  замыка-ния  IК = f (Ff )  синхронного  генератора  с  индуктивными  сопротивле-ниями  обмотки  якоря:  рассеяния  х(σ = 0,11  и  продольным  взаимоин-дукции  х(a d = 1,73.  Номинальные  данные  турбогенератора:  активная  электрическая  мощность  PН = 100 МВт;  линейное  напряжение  обмот-ки  якоря  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.

	Ff , А
	144000
	28800
	43200
	53000
	72000
	80800
	91500
	109200

	Ef , В
	4300
	7970
	9080
	9480
	10120
	10350
	10600
	10840


9.  К валу ротора гидрогенератора с числом пар полюсов р = 40 подведён  номинальный  вращающий  механический  момент  турбины M1Н = 22,855·10 6 Нм.  Номинальные  КПД  η Н = 98,05 %  и  коэффици-ент  мощности  cosφН = 0,9.  Частота  напряжения  f1 = 50 Гц.  Известны  потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  электрические  в  об-мотке  якоря  pЭ = 847 кВт;  магнитные  pМ = 653 кВт.  Определите  но-минальные  электромагнитные  мощность  и  момент  генератора.

10.  Рассчитайте  и  начертите  угловую  характеристику  активной  мощности  синхронного  гидрогенератора  со  следующими  номиналь-ными  данными:  PН = 176 МВт;  UНЛ = 13,8 кВ;  IНЛ = 8170 А.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда,  синхронные  индуктивные  сопро-тивления:  продольное  х*d = 0,61;  поперечное  х*q = 0,53.  Определите  номинальный  и  максимальный  углы  нагрузки  генератора.  Насыще-ние  магнитопроводов  не  учитывайте.

12.  Двухполюсный  синхронный  двигатель  нагружен  номиналь-ной  мощностью  P(2Н = 0,9.  Ток  возбуждения  номинальный  I(f Н = 2,1.  Продольное  синхронное  индуктивное  сопротивление  якоря  х(d = 1,5. Характеристика  холостого  хода  нормальная.  При  соединении  обмот-ки  статора  в  треугольник  фазное  напряжение  U(Ф = U(НФ = 1  и  дви-гатель   работает  с  достаточным   запасом   устойчивости.  Оцените  ус-

тойчивость  работы  двигателя  в  случае  соединения  обмотки  статора  в  звезду  при  неизменных  напряжении  в  сети,  токе возбуждения,  на-грузке  на  валу  двигателя.  Если  двигатель  останется  в  синхронизме,  определите  угол  нагрузки.  В  противном  случае  укажите,  как  и  до  какой  величины  нужно  изменить  мощность  нагрузки  на  валу  P2,  чтобы  двигатель  работал  устойчиво  при  соединении  обмотки  стато-ра  в  звезду.

В а р и а н т  32
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 60;  p = 5;  a = 2;  y = 0,85(.

2.  Определите  амплитуды  первых  гармонических  МДС  Ff 1m  и  индукции  в  зазоре  Bδ f 1m  распределённой  обмотки  возбуждения  тур-богенератора  с  числом  пар  полюсов  р = 1.  Зазор  между  статором  и  ротором  δ = 55 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,11.  Отношение  обмо-танной  части  ротора  к  полной  окружности  ротора  γчисло  витков  обмотки  возбуждения  wf = 112.  Ток  возбуждения  If = 725 А.  Насыщением  магнитной  цепи  пренебречь.

7.  По исходным данным и результатам решения задач № 3, № 4, №5  и  №6  определите  в  относительных  единицах  и  в  А  ток  установившегося  короткого  замыкания  при  номинальной  МДС  возбуждения  F*f H  синхронного  генератора.

9.  Номинальные  данные  синхронного  гидрогенератора:  полная  электрическая  мощность  SH = 31,18 МВ·А;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UНЛ = 10,5 кВ;  частота  f1 = 50 Гц;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85.  Обмотка  якоря  с  числом  пар  полюсов  р = 20  соединена  по  схеме  звезда. Номинальный  электромагнитный  момент  генератора  MH = 1,69910 6 Нм.  Потери  мощности  в  магнитопроводе  генератора  рМ = 126 кВт.  Определите  активное  сопротивление  фазы  обмотки  статора  в  Ом  и  относительных  единицах.  

10.  Двухполюсный турбогенератор номинальной активной мощ-ностью  РН = 63 МВт  включен  в  электрическую  систему  с  номинальным  линейным  напряжением  UНЛ = 10,5 кВ  частотой  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  продольное  синхронное  индуктивное  сопротивление  х*d = 2,31.  Ток  возбуждения  I*f = 1,4. Характеристика  холостого  хода  нормальная.    

Оцените  устойчивость  работы  генератора  при  моменте  турбины  на  валу  M1 = 0,1510 6 Нм.  Если  режим  работы  устойчив,  то  найдите  угол  нагрузки  генератора.  В  противном  случае  определите, до  какой  величины  и  как  следует  изменить  ток  возбуждения,  чтобы  обеспечить  устойчивую  работу  генератора.  Потерями  мощности  и  насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

12.  Номинальный  механический  вращающий  момент  на  валу  синхронного  двигателя  M2Н = 10 4 Нм.  Данные  двигатели:  IНЛ = 37 А;  UНЛ = 6000 В;  cosφН = 0,9.  Число  полюсов  на  ротор  2р = 20.  Определите  полную  и  активную  электрические  мощности,  потребляемые  из  сети,  и  КПД  двигателя  при  номинальной  нагрузке.

В а р и а н т  33
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 2;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Определите  амплитуду  основной  гармонической  индукции  магнитного поля якоря трехфазного синхронного турбогенератора со  следующими  данными:  число  пар  полюсов  р = 1;  число  пазов  ста-тора  z1 = 42;  шаг  обмотки  y1 = 17;  число  параллельных  ветвей  фазы  обмотки  статора  a1 = 1.  Фазный  ток  статора  I = 2400 А.  Зазор  меж-ду  статором  и  ротором  δ = 55 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,11.  На-сыщением  магнитной  цепи  машины  пренебречь.
7.  Определите графически индукционную нагрузочную характеристику  (и.н.х.)  синхронного  гидрогенератора  при  номинальном  токе  якоря  I*Н = 1.  Данные  генератора:  номинальные  полная  электрическая  мощность  SH = 264,7 МВ·А  и  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 15,75 кВ;  схема  обмотки  статора  звезда;  продольные  индуктивные  сопротивления  фазы  якоря – взаимоиндукции  х*a d = 0,86  и  синхронное  х*d = 1,07. Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.  Пересчитайте  и.н.х.  в  именованные  единицы, принимая  ток  возбуждения  If Х = 720 А.
	I*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	   0,54
	1,0
	1,22
	1,28


9.  Определите  КПД  и  вращающий  механический  момент  турбины   синхронного   гидрогенератора  со  следующими   номинальными данными: линейное напряжение обмотки якоря UНЛ = 15,75 кВ; линейный  ток  якоря  IНЛ = 21600 А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85;  частота  f1 = 50 Гц.  На  роторе  гидрогенератора  64  полюса.  Полные  потери  мощности  при  номинальной  нагрузке  Σр = 10,725 МВт. 

10.  В  электрическую  систему  включен  гидрогенератор  с  нор-мальной характеристикой холостого хода. Номинальные данные гид-рогенератора:  РН = 26,5 МВт;  UНЛ = 10,5 кВ;  IНЛ = 1715 А.  Схема  со-единения  обмотки  статора  звезда.  Синхронные  индуктивные  сопро-тивления  обмотки  якоря:  продольное  х*d = 1,2;  поперечное  х*q = 0,75.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f Н = 1,74.  Определите  статическую  перегружаемость  генератора  без  учета  насыщения  магнитной  системы  машины.  

12.  Кратность  максимального  момента  четырехполюсного  син-хронного  двигателя  Мm / МН = 1,65.  Данные  двигателя: Р2Н = 2000 кВт; f1 = 50 Гц;  cosφН = 0,9.  Создаваемый  нагрузкой  момент  на  валу  двигателя  M2 = 1,273·10 4 Нм.  Останется  ли  двигатель  в  синхронизме  если  уменьшить  тока  возбуждения  в  2  раза  при  неизменной  нагрузке  на  валу  двигателя.  Если  работа  двигателя  устойчива,  найдите  угол  нагрузки  двигателя.  В  противном  случае  определите, во  сколько  раз  и  как  нужно  изменить  ток  возбуждения,  чтобы  обеспечить  устойчивость  работы  двигателя.  Явнополюсностью  машины,  потерями  мощности  и  насыщением  магнитопровода  пренебречь.  

В а р и а н т  34
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 2;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  В таблице приведена кривая намагничивания  Фf = f (Ff ) трех-фазного  синхронного  турбогенератора.  Данные  турбогенератора:  но-минальное  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  частота  f1 = 50 Гц;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 14;  обмоточ-ный  коэффициент  kО1 = 0,913;  схема  обмотки  статора  звезда.  Рас-считайте  характеристику  холостого  хода  в  относительных  единицах.
	Ff , A
	2,42·10 4
	4,39·10 4
	5,09·10 4
	6,81·10 4
	8,98·10 4

	Фf , Вб
	1,618
	2,81
	3,068
	3,38
	3,71


7.  В  таблице  приведена  индукционная  нагрузочная  характерис-тика  турбогенератора  при  номинальном  токе  обмотки  якоря  I*Н = 1.  Номинальная  полная  мощность  генератора  SH = 100 МВ·А. Используя  исходные  данные  и  результаты  решения  задачи  № 2,  определите  в  именованных  и  относительных  единицах  стороны  реактивного  тре-угольника.  
	F*f
	1,8
	2,26
	3,0
	3,36
	4,16

	U*
	0
	0,5
	1,0
	1,1
	1,2


9.  Определите  электромагнитные  мощность  и  момент  синхрон-ного  двухполюсного  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  полная  электрическая  мощность  SH = 7,5 МВ·А;  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 6,73кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8;  КПД  ηН = 97,44 %;  частота  напряжения  f1 = 50 Гц. Схема  обмотки  статора  звезда.  Известны  потери  мощности:  механические  рМЕХ = 47,3 кВт;  добавочные  рД = 13,4 кВт.  Номинальный  ток  возбуждения  If Н = 243 А;  активное  сопротивление  цепи  возбуждения  rf = 0,42 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 89 %. 

10.  Синхронный гидрогенератор включен в сеть с номинальным напряжением.  Синхронные  сопротивления  фазы  обмотки  якоря:  про-дольное  х*d = 1,21;  поперечное  х*q = 0,84.  Механическая  мощность  турбины  Р*1 = 0,5.  Сохранится  ли  устойчивость  работы  генератора  при  потере  возбуждения  (I*f = 0).  Если  работа  генератора  будет  устойчива,  определите  угол  нагрузки  машины. 

12. Рассчитайте угловую характеристику момента двухполюсно- го  синхронного  турбодвигателя  M2 = f (θ). Номинальные  данные  дви-гателя: Р2Н = 31500 кВт;  UНЛ = 10 кВ;  cosφН = 0,9.  Схема  обмотки  ста-тора  звезда;  синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  статора  х*С = х*d = 1,82.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f Н = 2,4. Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Начертите  зависимость  M2 = f (θ).  Определите  номинальный  и  максимальный  углы  нагрузки.  Насыще-нием  магнитопровода  и  потерями  мощности  пренебречь.  

В а р и а н т  36

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 4;  a = 4;  y = 0,8(.

2.  Магнитный поток основной гармонической индукции магнит-ного  потока  обмотки  возбуждения  Фf = 6,28 Вб  индуктирует  в  об-мотке  статора  трёхфазного  синхронного  турбогенератора  линейную ЭДС  Ef Л = 20 кВ  частотой  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звез-да.  Коэффициент  укорочения  kУ1 = 0,96;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,96.  Определите  число  последовательно  соединённых  витков фазы  обмотки  статора.

7.  Гидрогенератор  с  номинальными  данными:  полная  электри-ческая  мощность  SН = 65,5 МВА;  линейное  напряжение  UНЛ =10,5 кВ  включен  в  сеть  и  работает  с  номинальными  коэффициентом  мощ-ности  cosφН = 0,8  и  током  нагрузки  I*Н = 1.  При  этом  МДС  возбуж-дения  F*f H = 2,19.  Продольные  индуктивные  сопротивления  обмотки  статора:  синхронное  х*d = 1,29;  взаимоиндукции  х*a d = 1,14;  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  В  изменение  напряжения  ΔU  при  отключении  генератора  от  сети  и  постоянном  токе  возбуждения  I*f = I*f H = сonst,  а  также  составляю-щие  ΔU,  обусловленные  реакцией  якоря  и  падением  напряжения  на  сопротивлении  рассеяния.
	F*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,54
	1,0
	1,22
	1,28


9.  Номинальный  механический  вращающий  момент  на  валу  двухполюсного  турбогенератора  M1Н = 1,61710 5 Нм.  Частота  генери-руемого  напряжения  f1 = 50 Гц,  номинальный  коэффициент  мощнос-ти  cosφН = 0,8.  Потери  холостого  хода  (постоянные)  рХХ = 471 кВт;  потери  короткого  замыкания  (переменные)  при  номинальной  нагруз-ке  рКН = 338 кВт.  Определите  активную  и  полную  электрические  мощности  генератора.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  нагрузки  при  неизменном  коэффициенте  мощности  cosφН  для  значений  коэф-фициента  загрузки  kЗ = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25  и  начертите  график  этой  зависимости.

10.  Рассчитайте  угловую  характеристику  активной  мощности турбогенератор с  номинальнымими  данными:  активная  электрическая  мощность  РН = 110 МВт; линейное  напряжение  UHЛ = 10,5 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.Схема  обмотки  статора звезда, синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  статора  х*C = х*d = 2,13.  
Начертите  график  характеристики  и  определите  номинальный  угол  нагрузки  θН  генератора.  Насыщение  магнитной  системы  не  учиты-вайте.  Ток  возбуждения  генератора  считайте  соответствующим  но-минальному  режиму.
12.  Определите  линейный  ток  и  потребляемую  из  сети  актив-ную  мощность  синхронного  двигателя  со  следующими  номинальны-ми данными: полезная механическая мощность на валу Р2Н = 630 кВт; линейное  напряжение  UНЛ = 10 кВ;  КПД  ηН = 95,6 %;  коэффициент мощности  cosφН = 0,9.

В а р и а н т  36
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 54;  p = 1;  a = 2;  y = 0,85(.

2.  Определите  действующие  значения  фазной  и  линейной  ЭДС  обмотки  статора  трёхфазного  синхронного  генератора  при  холостом  ходе.  Основная  гармоническая  магнитного  потока  обмотки  возбуж-дения  Фf = 0,025 Вб;  частота  индуктируемой  ЭДС  f1 = 50 Гц.  Число  последовательно  соединенных  витков  фазы  обмотки  w1 = 48;  обмо-точный  коэффициент  kО1 = 0,9.  Схема  обмотки  статора  звезда.
7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода  (х.х.х)  и  индукционная  нагрузка  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  син-хронного  турбогенератора  с  номинальными  данными:  полная  элек-трическая  мощность  SH = 125 МВ·А;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UНЛ = 13,8 кВ.  Схема  обмотки  якоря  звезда.  Определите  в  Ом  и относительных единицах индуктивные сопротивления обмотки яко-ря:  рассеяния  хσ;  продольные  взаимоиндукции  хa d  и  синхронное  хd .  Сопротивления  хd  и  хa d  определите  для  двух  значений  МДС  воз-буждения  F*f = 1,51  и  F*f H = 2,35.

	Ff , А
	0,55
	1,0
	1,51
	2,0
	2,4
	2,68
	3,08

	Ef , В
	0,58
	1,0
	1,21
	1,29
	1,32
	1,34
	1,35

	U*
	–
	–
	0
	0,48
	0,86
	1,0
	1,1


9.  Определите  мощность  возбуждения  турбогенератора  с  номи-нальными  данными:  фазные  напряжение  UНФ = 9093 В  и  ток  якоря  IНФ = 8625 А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85;  КПД  ηH = 98,62 %;

частота  f1 = 50 Гц.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  механические  рМЕХ = 468 кВт;  магнитные  рМ = 394 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  рЭ = 677 кВт;  добавочные  рД = 379 кВт;  КПД  воз-будителя  η f = 0,92.

10.  Определите  до  какой  максимальной  активной  мощности  можно  нагрузить  синхронный  гидрогенератор  при  уменьшении  тока  возбуждения  до  нуля.  Данные  гидрогенератора:  SH = 65,5 МВ·А;   UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда,  синхрон-ные  индуктивные  сопротивления:  продольное  х*d = 1,29;  поперечное  х*q = 0,77.  Какова  величина  максимального  угла  нагрузки  при  токе  возбуждения  If = 0?

12.  Восьмиполюсный  синхронный  двигатель  включен  в  сеть  с  напряжением  UНЛ = 6 кВ  частотой  f1 = 50 Гц  и  нагружен  номиналь-ной  мощностью  на  валу  Р2Н = 630 кВт.  Номинальные  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9  и  КПД  ηН = 94,3 %.  Определите  номинальные  частоту  вращения  ротора;  полезный  механический  момент  на  валу;  потребляемую  из  сети  активную  мощность;  линейный  ток  статора  двигателя.

В а р и а н т  37
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 1;  a = 2;  y = 0,66(.

2.  Турбогенератор  номинальной  мощностью  SH = 31,25 МВ·А  включен  в  сеть  с  фазным  напряжением  UHФ = 6,06 кВ  и  частотой    f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  пар  полюсов  p = 1.  Число  последовательно  соединенных  витков  фазы  статора  w1 = 16;  коэффициент  укорочения  kУ1 = 0,966;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,956. Определите амплитуду и частоту вращения основной гар-монической  МДС  якоря.

7.  Для  гидрогенератора  с  нормальной  характеристикой  холос-того  хода  определите  ОКЗ.  Номинальные  данные  гидрогенератора:  активная  мощность  PH = 82,5 МВт;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UHЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.  Схема  об-мотки  статора  звезда.  Индуктивные  сопротивления  обмотки  якоря: рассеяния  хσ = 0,257 Ом;  продольное  взаимоиндукции  хa d = 1,375 Ом.

9.  Определите механические мощность и момент турбины, элек-тромагнитную  и  активную  электрическую  мощности  двухполюсного  синхронного  турбогенератора  в  номинальном  режиме.  Номинальные  данные  турбогенератора:  UHЛ = 13,8 кВ;  IHЛ = 7,875 кА;  cosφН =  0,85;  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  активное  сопротивление  фазы  обмотки  статора  r = 2,89·10 – 3 Ом.  Номинальный  ток  обмотки  возбуждения  If H = 1900 А;  активное  сопротивление  цепи  возбужде-ния  rf = 0,1631 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 0,9.  Потери  мощности  ге-нератора:  механические  pМЕХ = 295 кВт;  магнитные  pМ = 314 кВт;  до-бавочные  pД = 609 кВт.

10.  К  валу  турбогенератора  подведена  механическая  мощность  P*1 = 0,5P*H.  Статическая  перегружаемость  генератора  kП = 1,65;  но-минальный  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85.  Напряжение  элек-трической  системы,  в  которую  включен  генератор,  номинальное.  Определите  угол  нагрузки  машины  при  токах  возбуждения  I*f = I*f H    и  I*f = 0,5I*f H.  Потерями  мощности  и  насыщением  магнитной  систе-мы  пренебречь.

12. Трехфазный синхронный двигатель с номинальными данны-ми:  UHЛ = 6 кВ;  IHЛ = 57,1 А;  ηН = 93,7 %  развивает  полезную  меха-ническую  мощность  на  валу  P2H = 500 кВт.  Определите  потребляе-мую  двигателем  из  сети  активную  электрическую  мощность  и  ко-эффициент  мощности.

В а р и а н т  38
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 60;  p = 1;  a = 2;  y = 0,833(.

2.  Определите угловую механическую скорость вращения рото-  ра  синхронного  генератора,  если  в  обмотке  статора  с  числом  пар  полюсов  р = 5  индуктируется  ЭДС  частотой  f1 = 50 Гц.  

7.  По  приведенным  в  таблице  характеристикам  холостого  хода  (х.х.х.)  и  индукционной  нагрузочной  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря определите индуктивное сопротивление Потье х*Р и приведен-ную  к  обмотке  возбуждения  МДС  якоря  F*a f H  синхронного  гидроге-нератора.  Графически  рассчитайте  и.н.х.  генератора  при  токе  в  фазе якоря  I* = 0,5.  Номинальные  данные  гидрогенератора:  активная  элек-трическая  мощность  PH = 120 МВт;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UHЛ = 11 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Схема  об-мотки  статора  звезда.  

	If , А
	527
	990
	1055
	1580
	2110
	2250
	2740

	Ef , А
	3370
	6100
	6370
	7780
	8290
	8350
	8610

	U, В
	–
	–
	382
	3880
	5980
	6370
	7020


9.  Гидрогенератор с  р = 7  включен в сеть промышленной часто-ты  f1 = 50 Гц  с  номинальным  линейным  напряжением  UHЛ = 10,5 кВ. Генератор  работает  с  номинальными  механическим  вращающим  мо-ментом  турбины  М1Н = 12,569·10 5 Нм  и  коэффициентом  мощности  cosφН =  0,8.  Потери  мощности:  на  возбуждение  рf  = 247 кВт;  меха-нические  pМЕХ = 552 кВт;  магнитные  pМ = 321 кВт;  электрические  в  обмотке якоря (включая добавочные) в режиме номинальной нагруз-   ки  pЭ = 290 кВт.  Определите  номинальный  КПД,  полную  и  актив-ную  электрические  мощности  машины  в  номинальном  режиме. 
10.  Определите  в  Вт  и  относительных  единицах  предел  стати-ческой  устойчивости  гидрогенератора  мощностью  SН = 144 МВ·А  с  линейным  напряжением  UHЛ = 10,5 кВ.  Обмотка  статора  соединена  в  звезду;  синхронные  индуктивные  сопротивления  фазы  якоря:  про-дольное  х*d = 1,16  и  поперечное  х*q = 0,78.  Номинальный  ток  воз-буждения  I*f H = 1,7.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  На-сыщением  магнитной  системы  машины  пренебречь. 
12.  Кратность  максимального  момента  трехфазного  синхронно-го  двигателя  Мm /МН = 1,65.  Данные  двигателя:  номинальная  полез-ная  мощность  на  валу  P2H = 500 кВт,  частота  f1 = 50 Гц.  Число  пар  полюсов  р = 12.  Определите  максимальный  момент  нагрузки,  при  котором  двигатель  удерживается  в  синхронизме,  если  уменьшить  ток  возбуждения  в  два  раза.  Явнополюсностью  машины,  насыщени-ем  магнитопроводов  и  потерями  мощности  пренебречь. 

В а р и а н т  39
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 3;  a = 3;  y = 0,8(.

2.  Трехфазная обмотка статора двухполюсного синхронного тур-богенератора  включена  в  сеть  частотой   f1 = 50 Гц.  Ротор   невозбуж-

ден и вращается с синхронной скоростью. Ток в фазах обмотки ста-  тора  I = 1300 А  образует  вращающееся  магнитное  поле  машины,  ко-торое  индуктирует  в  обмотке  статора  ЭДС  самоиндукции.  Опреде-лите действующее значение основной гармонической ЭДС фазы ста-тора.  Данные  обмотки  статора:  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 16;  число  пазов  на  полюс  и  фазу  q1 = 8;  шаг  об-мотки y = 20; полюсное деление τ = 1500 мм; расчетная длина магни-топровода  lδ = 2100 мм.  Зазор  между  статором  и  ротором  δ = 32 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,095.  Насыщением  магнитной  цепи  и  рас-сеянием  обмотки  статора  пренебречь 

7.  По  исходным  данным  и  результатам  решения  задач  № 3,   № 4,  №5  и  №6  определите  в  относительных  единицах  и  в  А  ток  трехфазного  установившегося  короткого  замыкания  обмотки  якоря  при  номинальной  МДС  возбуждения  F*f H  синхронного  генератора.

9.  Определите  механический  вращающий  момент,  подведенный  от  турбины  к  валу  гидрогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  полная  электрическая  мощность  SН = 144,44 МВ·А;  линей-ное  напряжение  UHЛ = 10,5 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН =  0,9;  КПД  ηН = 98,1 %;  частота  f1 = 50 Гц.  На  роторе  генератора  32  полю-са.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда. 
10.  Синхронный  турбогенератор  включен  в  электрическую  сис-тему и работает в режиме номинальной нагрузки. Статическая пере-гружаемость  генератора  kП = 1,7;  номинальный  коэффициент  мощ-ности  cosφН =  0,85.  Останется  ли  устойчивой  работа  генератора  при  неизменном  вращающем  моменте  на  валу  и  уменьшении  тока  воз-буждения  в  1,7  раза.  Если  работа  генератора  устойчива,  то  опреде-лите  угол  нагрузки  генератора  θ.  

12.  Номинальные данные синхронного двигателя: полезная мощ-ность  на  валу  P2H = 20 МВт;  линейное  напряжение  UHЛ = 10 кВ;  ко-эффициент  мощности  cosφН =  0,9.  Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронные  индуктивные  сопротивления:  продольное  и  поперечное  х*d = х*q = 1,65.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f H = 2,15.  Характе-ристика  холостого  хода  нормальная.  Рассчитайте  угловую  характе-ристику  двигателя  Р2 = f (θ)  и  начертите  график  этой  характеристи-ки. Определите номинальный и максимальный углы нагрузки. Насы-щением  магнитной  системы  и  потерями  мощности  пренебречь. 

В а р и а н т  40
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 12;  p = 1;  a = 2;  y = 0,67(.

2.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармо-нической  МДС  якоря  трехфазного  двухполюсного  турбогенератора  при  токе  в  обмотке  якоря  I = 1500 А.  Частота  тока  в  об​мотке  якоря  f1 = 50 Гц.  Обмотка  якоря  двухслойная,  петлевая.  Число  пазов  стато-ра  z1 = 48,  шаг  об​мотки  y = 20. Число  витков  в  катушке  wК = 1.  Чис-ло  параллельных  ветвей  обмотки  статора  а = 1.  
7. Для синхронного гидрогенератора с номинальными данными:  активная  электрическая  мощность  PН = 640 МВт;  линейное  напряже-ние  UНЛ = 15,75 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9  определите  продольное  синхронное  индук​тивное  сопротивление  в  относитель-ных  единицах  и  в  Ом.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Ток  установившегося  трехфазного  короткого  замыкания  I*К = 0,342  при  токе  возбуждения  If = 745 А.  Характеристика  холостого  хода  ге-нератора  приведена  в  таблице.
	If , A
	0
	745
	1490
	2240
	2980
	4020

	Ef , В
	0
	4920
	9093
	11100
	11820
	12280


9.  Номинальные данные синхронного двухполюсного турбогене-ратора:  линейные  напряжение  UНЛ = 10,5 кВ  и  ток  IНЛ = 3437 А;  ко-эффициент  мощности  cosφН = 0,8;  частота  f1 = 50 Гц.  Потери  мощ-ности  при  номинальной  нагрузке:  магнитные  рМ = 296,2 кВт;  меха-нические  рМЕХ = 176,7 кВт;  электрические  потери  в  обмотке  якоря  (включая  добавочные)  рЭ = 219 кВт;  на  возбуждение  рf = 115,2 кВт.  Определите  номинальные  активную  электрическую  мощность  гене-ратора;  механические  мощность  и  момент  турбины.

10.  Известны  номинальные  данные  синхронного  гидрогенерато-ра:  SН = 63 МВ(А;  UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8.  Обмотка  статора  соеди-нена  в  звезду,  синхронные  индуктивные  сопротивления:  продольное х*d = 1,06;  поперечное  х*q = 0,65.  ЭДС  обмотки  статора  в  номиналь-ном  режиме  E*f = 1,8.  Определите  в  Вт  и  относи​тельных  единицах  предел  статической  устойчивости  и  максимальный  угол  нагрузки генератора.
12.  Синхронный  двигатель  в  номинальном  режиме  развивает  полезный  механический  момент  на  валу  М2Н = 1,273(10 4 Нм.  Данные  двигатели:  UНЛ = 6000 В;  ηН = 95,4 %;  f1 = 50 Гц;  cosφН = 0,9 (опережа-ющий).  На  роторе  двигателя  4  полюса.  Определите  линейный  ток  якоря;  ак​тивную  мощность,  потребляемую  двигателем  из  сети;  реак-тивную  мощ​ность,  генерируемую  двигателем.
В а р и а н т  41
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 2;  a = 2;  y = 0,85(.

2.  В  таблице  приведена  характеристика  холостого  хода  турбо-генератора в относительных единицах. Номинальное линейное напря-жение  генератора  UНЛ = 13,8 кВ;  ток  возбуждения,  обеспечивающий  номинальное  напряжение  при  холостом  ходе,  If Х = 785 A;  номиналь-ная  частота  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  после-довательно  соединенных  витков  фазы  статора  w1 = 14;  обмоточный  коэффициент  kО1 = 0,913.  Число  витков  обмотки  ротора  wf = 56.  Рас-считайте  характеристику  холостого  хода  в  именованных  единицах;   определите  магнитный  поток  обмотки  возбуждения  при  номиналь-ном  напряжении  генератора  в  режиме  холостого  хода.  

	F*f , A
	0,53
	1,0
	1,16
	1,55
	2,04
	2,62

	E*f , В
	0,58
	1,0
	1,1
	1,21
	1,33
	1,4


7.  В  таблице  приведена  индукционная  нагрузочная  характерис-тика  при  номинальном  токе  якоря  синхронного  турбогенератора  с  номинальными  данными:  активная  мощность  РН = 80 МВт;  коэффи-циент  мощности  cosφН = 0,8.  Характеристика  холостого  хода  и  дру-гие  данные  генератора  приведены  в  задаче  № 2.  Определите  в  от-носительных  единицах  и  в  Ом  индуктивное  сопротивление  рассея-ния  (Потье)  х*σ ≈ х*Р  обмотки  якоря.

	F*f , A
	1,8
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	E*f , В
	0
	0,23
	0,72
	1,0
	1,13
	1,19


9.  Определите номинальные КПД и коэффициент мощности син-хронного двухполюсного турбогенератора с линейными напряжением  UНЛ = 6,3 кВ   и   током  IНЛ = 687,3 А.   Активное   сопротивление   фазы

обмотки  статора  r = 17,1·10 – 3 Ом.  Номинальный  механический  вра-щающий  момент  на  валу  М1Н = 1,96·10 4 Нм.  Номинальный  ток  воз-буждения  If Н = 234,5 А;  активное  сопротивление  цепи  возбуждения  rf = 0,465 Ом;  КПД  возбудителя  η f = 0,9.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Потери  мощности  в  режиме  номинальной  нагруз-ки:  механические  рМЕХ = 47,3 кВт;  магнитные  рМ = 43,5 кВт;  добавоч-ные  рД = 24,2 кВт.

10.  Турбогенератор  включен  в  электрическую  систему  и  рабо-тает  в  режиме  номинальной  нагрузки  с  коэффициентом  мощности cosφН = 0,9.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  обмотки  якоря  х*С = х*d = 2,38.  Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы,  рас-считайте  в  относительных  единицах  угловую  характеристику  актив-ной  мощности.  Начертите  характеристику.  Определите  статическую  перегружаемость  генератора.    

12.  Двухполюсный  синхронный  турбодвигатель  включен  в  сеть  на  холостом  ходу  с  током  возбуждения  I*f = I*f Х. Характеристика  хо-лостого  хода  нормальная.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  обмотки  якоря  х*С = х*d = 1,6.  Пренебрегая  насыщением  магнитной  системы и потерями мощности, оцените устойчивость работы двига-теля  при  механической  мощности  нагрузки  на  валу  Р*2 = 0,7.  Если  работа  двигателя  устойчива,  определите  угол  нагрузки  генератора.  
В а р и а н т  42
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 2;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  Ротор  синхронного  генератора  с  числом  пар  полюсов  p = 2  вращается с угловой механической скоростью Ω = 187,4 рад/с. Основ-ная  гармоническая  магнитного  потока  возбуждения Фf  = 0,1 Вб.  Чис-ло  последовательно  соединённых  витков  фазы  w1 = 10;  обмоточный  коэффициент  kО1 = 0,9;  схема  обмотки  статора  звезда.  Определите  частоту  и  действующие  значения  линейной  и  фазной  ЭДС  обмотки  статора  генератора.

7.  Рассчитайте и начертите характеристику короткого замыкания  синхронного турбогенератора со следующими данными: номинальная  активная  электрическая  мощность PН = 200 МВт;  номинальное  линей-

ное  напряжение  UНЛ = 15,75 кВ;  схема  обмотки  статора  звезда;  син-хронное  индуктивное  сопротивление  обмотки  якоря  х*С = х*d = 1,96. Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.  Номинальный  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85.

	F*f , A
	36060
	64940
	79760
	94470
	122100
	202600

	E*f , В
	5456
	9093
	10000
	10910
	11820
	12730


9.  Номинальные  данные  синхронного  двухполюсного  турбоге-нератора: SН = 125 МВ(А; UНЛ = 13,8 кВ;  cosφН = 0,8;  f1 = 50 Гц.  Обмот-ка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Потери  холостого  хода  (пос-тоянные)  pХХ = 682,6 кВт;  потери  короткого  замыкания  (переменные)  при  номинальной  нагрузке  pКН = 714 кВт.  Определите  номинальный  вращающий момент М1Н на валу генератора. Рассчитайте зависимость  КПД  от  загрузки  при  постоянном  cosφН  для  значений  коэффициен-та  загрузки  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25.

10.  Известны  номинальные  данные  синхронного  турбогенерато-ра:  РН = 100 МВт;  UНЛ = 10,5 кВ;  IНЛ = 6875А.  Схема  обмотки  стато-ра звезда, синхронное индуктивное сопротивление фазы обмотки ста-тора  х*С = х*d = 2,06.  Механическая  мощность  на  валу  Р*1  = 0,6.  Ха-рактеристика  холостого  хода  нормальная.  Ток  возбуждения  I*f = 2,0. Пренебрегая  насыщением,  оцените  устойчивость  работы  генератора.  При  устойчивой  работе  генератора  определите  угол  нагрузки  θ.  В  противном  случае  определите,  как  и  до  какой  величины  нужно  из-менить  ток  возбуждения,  чтобы  работы  машины  была  устойчивой. 

12.  Номинальные  данные  синхронного  двигателя: P2Н = 630 кВт; UНЛ = 6000 В;  cosφН = 0,9 (опережающий).  Число  пар  полюсов  маши-ны  р = 16.  Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронные  индуктивные  сопротивления:  продольное  х*d = 1,2  и  поперечное  х*q = 0,7.  Номи-нальный  ток  возбуждения  I*f Н = 1,7. Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Рассчитайте  и  начертите  график  угловой  характеристи-ки  момента  М = f (θ).  Определите  номинальный  и  максимальный  уг-лы  нагрузки.  Насыщением  магнитной  системы  и  пренебречь. 

В а р и а н т  43
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 2;  a = 4;  y = 0,85(.

57

2.  В  катушке  обмотки  возбуждения  на  полюсе  явнополюсного  ротора  189  витков.  Ток  в  катушке  If  = 3,5 А.  Воздушный  зазор  под центром  (на  оси)  полюса  между  статором  и  ротором  δ = 1 мм.  Оп-ределите  индукцию  Bδ f m  магнитного  потока  возбуждения  в  зазоре под  центром  полюса. 
7.  Определите графически индукционную нагрузочную характе-ристику  при  токе  якоря  I*Н = 1  для  синхронного  турбогенератора  со  следующими  данными:  номинальные  активная  электрическая  мощность  РH = 80 МВт  и  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85;  схема  обмотки  статора  звезда;  индуктивное  сопротивление  рассеяния  фазы  статора  х*σ = 0,16;  приведенная  к  обмотке  возбуждения  номинальная  МДС  якоря  F*a f Н = 1,58. Характеристика  холостого  хода  приведена  в  таблице.  

	Ff , А
	24240
	43890
	50900
	68140
	89750
	114800

	Ef , В
	4620
	7970
	8767
	9644
	10600
	11160


9.  Определите  электромагнитные  мощность  и  момент  синхрон-ного гидрогенератора с номинальными данными: фазные напряжение  UНФ = 9093 В  и  ток  IНФ = 6968 А;  частота   f1 = 50 Гц;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9;  КПД  η Н = 98,2 %.  Число  полюсов  на  роторе  машины  2р = 84.  Потери  мощности  в  режиме  номинальной  нагруз-ки:  механические  pМЕХ = 793 кВт;  на  возбуждение  pf = 643 кВт;  доба-вочные  pД = 368 кВт.

10.  Номинальные  данные  синхронного  двухполюсного  турбоге-нератора:  РН = 200 МВт;  UНЛ = 15,75 кВ;  cosφН = 0,85.  Номинальный  ток  возбуждения  I*f Н = 2,6.  Схема  обмотки  статора  звезда,  синхрон-ное  индуктивное  сопротивление  фазы  якоря  х*С = х*d = 2,28.  Харак- теристика холостого хода нормальная. Пренебрегая насыщением маг-нитной системы, рассчитайте в относительных единицах угловую ха-рактеристику  активной  мощности  генератора,  начертите  график  ха-рактеристики.  Определите  номинальный  угол  нагрузки  генератора. 

12.  Неявнополюсный синхронный двигатель нагружен полезной  механической  мощностью  Р*2  = 0,65  при  токе  возбуждения  I*f = 1,1.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Синхронное  индуктив-ное  сопротивление  обмотки  якоря  двигателя  х*С = х*d = 1,9.  Оцените  устойчивость  работы  двигателя.  Если  работа  двигателя  устойчива, определите  угол  нагрузки θ.  Если  двигатель  выпадает  из  синхрониз-
ма, определите, как и до какого значения следует изменить ток воз-буждения,  чтобы  работа  двигателя  была  устойчива.  Насыщением  магнитопровода  и  потерями  мощности  пренебречь.
В а р и а н т  44
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 54;  p = 1;  a = 1;  y = 0,7(.

2.  Определите  амплитуду  и  частоту  вращения  основной  гармо-нической МДС якоря трехфазной синхронной машины со следующими данными: число пар полюсов р = 2; число последовательно соединенных  витков  фазы  w1= 35;  коэффициент  укорочения  kУ1 = 0,951, коэффициент  распределения  kР1 = 0,954.  Ток  в  фазе  якоря  I = 108 А.

7.  По  исходным  данным  и  результатам  решения  задач  № 3,   № 4,  №5  и  №6  определите  в  относительных  единицах  и  в  А  ток  трехфазного  установившегося  короткого  замыкания  при  МДС  возбуждения  F*f  = 0,75F*f H  синхронного  генератора.

9.  Определите в Ом и относительных единицах активное сопро-тивление  фазы  обмотки  статора  двухполюсного  турбогенератора  со  следующими  номинальными  данными:  полная  электрическая  мощность  SН = 188,2 МВ·А;  линейное  напряжение  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85;  частота  напряжения  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки статора звезда. Номинальный электромагнитный момент машины  МН = 0,512·10 6 Нм.  Магнитные  потери  мощности  в  сердечнике  статора  генератора  pМ = 314 кВт.

10.  Турбогенератор  работает  параллельно  с  электрической  сис-темой  в  режиме  холостого  хода  с  током  возбуждения  I*f Х = 1.  Данные  генератора:  SН = 125 МВ·А;  UНЛ = 10,5 кВ;  cosφН = 0,8;  f1 = 50 Гц.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление  якоря  х*С = х*d = 2,15.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Определите  в  Вт  и  относительных  единицах  максимальную электромагнитную мощность, до которой может быть на-гружен  генератор.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

12.  Определите  частоту  вращения  ротора,  полезный  механический  момент  на  валу  и  КПД  синхронного  двигателя  со  следующими  номинальными  данными: UНЛ = 6000 В;  I НЛ = 71,9 А;  cosφН = 0,9. Число  пар  полюсов  р = 12.  Потери  мощности:  холостого  хода  (постоянные)  рХХ = 22,7 кВт;  короткого  замыкания  (переменные)  при  номинальной  нагрузке  рКН = 19 кВт.
В а р и а н т  45

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 24;  p = 1;  a = 2;  y = 0,6(.

2. Определите  амплитуды  основных  гармонических  МДС  Ff 1m  и индукции  в  зазоре  Bδ f 1m  обмотки  возбуждения  двухполюсного  тур-богенератора.  Число  витков  обмотки  возбуждения  wf = 108;  ток  воз-буждения  If = 500 А;  отношение  обмотанной  части  ротора  к  полной длине  окружности  ротора  γзазор  между  статором  и  ротором  δ = 34 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,12.  Насыщением  магнитной  системы  пренебречь.

7.  В таблице приведена характеристика холостого хода синхронного  гидрогенератора  с  номинальными  данными:  активная  электрическая  мощность РН = 171 МВт;  линейное  напряжение UНЛ = 15,75 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  При  номинальной  нагрузке  ге-нератора  МДС  возбуждения  F*f H = 1,74.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  В  изменение  напряжения  ΔU  при  сбросе  нагрузки.  Выделите  составляющие  изменения  напряжения,  обусловленные действием  МДС  якоря  и  падением  напряжения  на  сопротивлении  рассеяния.
	F*f 
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,55
	1,0
	1,21
	1,27


9.  Номинальные данные гидрогенератора: линейные напряжение UНЛ = 13,8 кВ  и  ток  IНЛ = 8179 А;  частота  напряжения  f1 = 50 Гц;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Полные  потери  мощности  при  номинальной  нагрузке  Σр = 3888 кВт.  Определите  КПД  генератора  в режиме  номинальной  нагрузки.  

10.  Рассчитайте  и  начертите  угловую  характеристику  активной  мощности, определите номинальный угол нагрузки трехфазного синхронного   гидрогенератора  с  номинальными  данными:   полная   электрическая  мощность  SН = 133,33 МВ·А;  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8.  
Схема  обмотки статора звезда; синхронные индуктивные сопротивления фа- зы  статора:  продольное  х*d = 0,54;  поперечное  х*q = 0,36.  Номиналь-ный  ток  возбуждения  I*f Н = 1,32.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Насыщением  магнитопровода  машины  пренебречь.

12.  Двухполюсный  синхронный  двигатель  нагружен  номиналь-ной  мощностью  Р*2Н = 0,9.  Синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  обмотки  статора  х*С = х*d = 1,72.  Номинальный  ток  возбужде-ния  I*f Н = 2,1.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Останет-ся  ли  двигатель  в  синхронизме  при  уменьшении  тока  возбуждения  в  1,5  раза  и  неизменном  моменте  нагрузки  на  валу.  Если  работа  двигателя  устойчива,  определите  угол  нагрузки  θ.  Если  двигатель  выйдет  из  синхронизма,  определите  минимальный  ток  возбуждения, при  котором  работа  двигателя  будет  устойчива.  Насыщением  маши-ны  и  потерями  мощности  пренебречь.   

В а р и а н т  46
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 60;  p = 5;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  Определите  действующие  значения  основных  гармонических  линейной  и  фазной  ЭДС  якоря  синхронного  турбогенератора  в  режиме  холостого  хода.  Основная  гармоническая  магнитного  потока  возбуждения  Фf = 1,38 Вб.  Частота  индуктируемой  ЭДС  f1 = 50 Гц.  Схема  обмотки  статора  звезда;  число  последовательно  соединенных  витков  фазы  w1 = 28.  Коэффициент  укорочения  kУ1 = 0,965;  коэффициент  распределения  kР1 = 0,96.

7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода (х.х.х.)  и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  трехфазного синхронного генератора. Номинальные данные машины:  активная  электрическая  мощность  РН = 250 МВт;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UНЛ = 20 кВ;  коэффициент мощности  cosφН = 0,85.  Схема  обмотки  статора  звезда.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  А  приведенную  к  обмотке  возбуждения  МДС  якоря  при  токе  якоря  I* = 1.

	Ff , A
	39600
	79250
	90300
	119000
	158500
	192000
	238000

	Ef , B
	6120
	11550
	12950
	13880
	14700
	15150
	15500

	U, B
	–
	–
	0
	3240
	9020
	11550
	12830


9.  Определите  электромагнитные  мощность  и  момент  трехфазного двухполюсного турбогенератора с номинальными данными: полная  электрическая  мощность  SН = 31,25 МВ(А;  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 10,5 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8;  КПД  ηН = 97,7 %.  Номинальный  ток  возбуждения  If Н =476 А;  напряжение  возбуждения  Uf = 164 В;  КПД  возбудителя  η f = 0,92.  Потери  мощности:  механические  рМЕХ = 183 кВт;  добавочные  рД = 44,2 кВт.

10.  Турбогенератор  с  нормальной  характеристикой  холостого  хода  мощностью  РН = 12 МВт  включен  в  сеть  с  линейным  напряжением  UНЛ = 6,3 кВ.  Номинальный  коэффициент  мощности  генератора  cosφН = 0,8.  Обмотка  статора  генератора  соединена  по  схеме  звезда, синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  якоря  х*С = х*d = 2,09.  Генератор  работает  с  номинальным  током  возбуждения  I*f Н = 2,54  и  нагружен  активной  мощностью  Р* = 0,6.  Определите  угол  нагрузки  генератора.  Как  изменится  угол  нагрузки  при  снижении  напряжения  в  1,4  раза  и  неизменной  механической  мощности  турбины  на  валу.  Потерями  мощности  и  насыщением  магнитопровода  пренебречь. 

12.  Перегрузочная  способность  (статическая  перегружаемость)  синхронного  двигателя  kП = 1,9.  Данные  двигателя:  Р2Н = 17,5 МВт;  f1  = 50 Гц;  cosφН = 0,9.  На  роторе  двигателя  16 полюсов.  Останется  ли  двигатель  в  синхронизме  при  уменьшении  тока  возбуждения  в  2  раза  и  моменте  нагрузки  на  валу  М2 = 0,446(10 6 Нм.  Потерями  мощности, насыщением магнитопровода и явнополюсностью машины пренебречь.

В а р и а н т  47

1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 2;  a = 2;  y = 0,85(.
2.  Основная гармоническая магнитного потока обмотки возбуждения  Фf = 2,84 Вб  индуктирует  в  обмотке  статора  трехфазного  турбогенератора  фазную  ЭДС  Еf = 10,4 кВ  частотой  f1 = 50 Гц.   Коэффициенты  укорочения  kУ1 = 0,958  и  распределения  kР1 = 0,965.  Определите  число  последовательно  соединенных  витков  фазы. 

7. Определите  ОКЗ  синхронного  гидрогенератора  с  номинальными  данными:  активная  электрическая  мощность  РН = 25 МВт;  линейное  напряжение  обмотки  якоря  UНЛ = 10,5 кВ;  коэффициент мощности  cosφН = 0,8.  Обмотка  статора  соединена  по  схеме  звезда.  Ин-дуктивные  сопротивления  обмотки  статора:  рассеяния  хσ = 0,423 Ом; продольное  взаимоиндукции  хa d = 3,88 Ом.  Характеристика  холостого  хода  генератора  приведена  в  таблице.
	F*f 
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,53
	1,0
	1,22
	1,28


9.  Номинальный механический вращающий момент турбины на  валу  двухполюсного  турбогенератора  М1Н = 1,612(10 6 Нм.  Генератор  включен в сеть частотой  f1 = 50 Гц и работает с номинальным коэффициентом  мощности  cosφН = 0,9.  Потери  холостого  хода  (постоянные)  рХХ = 3034 кВт;  потери  короткого  замыкания  (переменные)  при  номинальной  нагрузке  рКН = 3473 кВт.  Определите  активную  и  полную  электрические  мощности  генератора.  Рассчитайте  зависимость  КПД  от  загрузки  машины  при  неизменном  cosφН  для  значений  коэффициента  загрузки  kЗ = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1,0;  1,25  и  начертите  график  зависимости  η = f (kЗ). 

10.  Турбогенератор  номинальной  мощностью  SН = 3,125 МВ·А  включен  в  электрическую  систему  с  номинальным  линейным  напря-жением  UНЛ = 3,15 кВ  и  частотой  f1  = 50 Гц. Схема  обмотки  статора звезда,  синхронное  индуктивное  сопротивление  фазы  обмотки  якоря х*С = х*d = 1,77.  Ток  возбуждения  генератора  I*f  = I*f Х.  Характеристика  холостого  хода  нормальная.  Число  пар  полюсов  машины  р = 1.  Оцените  статическую  устойчивость  генератора  при  подаче  на  вал  ротора  вращающего  механического  момента  турбины  М1 = 8(10 3 Нм.  Если  генератор  работает  устойчиво,  то  определите  угол  нагрузки  θ. В  противном  случае  определите  минимальный  ток  возбуждения, при  котором  будет  обеспечена  устойчивость  генератора.  Потерями  мощности  и  насыщением  магнитной  системы  пренебречь. 

12.  Синхронный двигатель с техническими данными: UНЛ = 6 кВ; IНЛ = 562 А;  ηН = 95,2 %  развивает полезную механическую мощность  на  валу Р2Н = 5000 кВт.  Определите  потребляемую  из  сети  активную электрическую  мощность  и  коэффициент  мощности. 
В а р и а н т  48
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 48;  p = 4;  a = 2;  y = 0,8(.

2.  Ротор  синхронного  генератора  вращается  с  угловой  механи-ческой  скоростью  ( = 62,8 рад/с.  Магнитный  поток  обмотки  возбуж-дения  индуктирует  в  трехфазной  обмотке  статора  ЭДС  с  частотой  f1 = 50 Гц.  Определите  число  полюсов  машины  и  частоту  вращения  МДС  якоря  генератора.

7.  В  таблице  приведены  характеристики  холостого  хода  (х.х.х.) и  индукционная  нагрузочная  (и.н.х.)  при  номинальном  токе  якоря  синхронного  генератора.  Номинальные  данные  генератора:  полная  электрическая  мощность SН = 133,33 МВ·А;  линейное  напряжение  об-мотки  якоря  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Схе-ма  обмотки  статора  звезда.  Определите  в  относительных  единицах  и  в  Ом  индуктивное  сопротивление  взаимоиндукции  обмотки  якоря  при  токах  возбуждения  I*f = I*f Х  и  I*f Н = 1,83.
	I*f
	0,5
	0,93
	1,0
	1,5
	2,0
	2,14
	2,63

	E*f
	0,54
	0,95
	1,0
	1,22
	1,3
	1,31
	1,35

	U*
	–
	0
	0,07
	0,62
	0,94
	1,0
	1,1


9.  Определите  мощность  возбудителя  гидрогенератора  с  номи-нальными  данными:  линейные  напряжение  UНЛ = 15,75 кВ  и  ток  об-мотки  статора  IНЛ = 21560 А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85;  КПД  ηН = 97,9 %. Число  пар  полюсов  машины  р = 64,  частота  напря-жения  f1 = 50 Гц.  Потери  мощности  при  номинальной  нагрузке:  ме-ханические  pМЕХ = 3076 кВт;  магнитные  pМ = 1945 кВт;  электрические  в  обмотке  якоря  pЭ = 2769 кВт;  добавочные  pД = 650 кВт. 
10.  В  электрическую  систему  включен  гидрогенератор  со  сле-дующими  номинальными  данными:  SH = 29,55 МВ·А;  UНЛ = 6,3 кВ; cosφН = 0,9.  Схема  соединения  обмотки  статора  звезда,  синхронные  индуктивные  сопротивления  х*d = 1,0;  х*q = 0,68.  Определите  стати-ческую  перегружаемость,  номинальный  и  максимальный  углы  на-грузки  генератора  без  учета  насыщения  магнитопровода  машины.  Ток  возбуждения  генератора  считайте  соответствующим  номиналь-ному  режиму  работы  генератора.
12.  Синхронный  двигатель  включен  в  сеть  промышленной  час-тоты с линейным напряжением UНЛ = 10 кВ и нагружен номинальной  мощностью  на  валу P2Н = 8000 кВт.  Номинальные  КПД  ηН = 95,9 %  и   коэффициент мощности cosφН = 0,9. Число пар полюсов обмотки ста-тора  р = 9.  Определите  номинальную  частоту  вращения  ротора;  по-лезный  момент  на  валу,  линейный  ток  якоря,  потребляемую  из  се-ти  активную  электрическую  мощность.

В а р и а н т  49
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной петлевой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 36;  p = 2;  a = 4;  y = 0,85(.

2.  Номинальная  полная  электрическая  мощность  турбогенера-тора  SН = 15 МВ·А;  номинальное  линейное  напряжение  обмотки  ста-тора  UНЛ = 6,3 кВ;  номинальная  частота   f1 = 50 Гц;  число  пар  полю-сов  p = 1;  схема  соединения  фаз  статора  звезда;  число  последова-тельно  соединенных  витков  фазы  w1 = 14;  обмоточный  коэффициент  обмотки  статора  kО1 = 0,917.  Определите  амплитуду  основной  гармо-нической  МДС  якоря.
7.  Определите  продольное  синхронное  индуктивное  сопротив-ление  обмотки  якоря  синхронного  генератора  в  относительных  еди-ницах  и  в  Ом.  При  токе  возбуждения  I*f = 0,5  ток  трехфазного  ко-роткого  замыкания  обмотки  якоря  IК = 2880 А.  Номинальные  данные  генератора:  активная  электрическая  мощность  PН = 78 МВт,  фазный  ток  статора  IНФ = 3840 А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,85.  Схе-ма  обмотки  статора  звезда.  Характеристика  холостого  хода  генера-тора  приведена  в  таблице.

	I*f
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	E*f
	0
	0,54
	1,0
	1,21
	1,27


9.  Номинальные данные гидрогенератора: линейные напряжение  UНЛ = 10,5 кВ  и  ток  IНЛ = 1440 А;  коэффициент  мощности cosφН = 0,8;  частота  f1 = 50 Гц.  Число  пар  полюсов  p = 24.  Обмотка  статора  со-единена по схеме звезда. Активное сопротивление фазы обмотки ста-тора  r =0,0213 Ом.  Номинальный  ток  возбуждения  If Н = 858 А;  ак-тивное  сопротивление  цепи  возбуждения  rf = 0,193 Ом;  КПД  возбу-дителя  η f = 0,85.  Потери  мощности:  магнитные  pМ = 138,5 кВт;  меха-

нические  pМЕХ = 88,3 кВт;  добавочные  pД = 62,8 кВт.  Определите  ме-ханические  мощность  и  момент,  подводимые  к  валу  генератора;  ак-тивную  электрическую  и  электромагнитную  мощности  генератора.

10.  Синхронный гидрогенератор включен в сеть с номинальным  напряжением. Синхронные индуктивные сопротивления обмотки яко- ря:  продольное  x*d = 1,37;  поперечное  x*q = 0,92.  Механическая  мощ-ность  турбины  на  валу  генератора  P*1 = 0,33.  Оцените  устойчивость  генератора  при  потере  возбуждения  (If = 0).  Если  работа  генератора  устойчива,  то  укажите  угол  нагрузки,  с  которым  будет  работать  ге-нератор, и после снижения тока возбуждения до нуля. Потерями мощ-ности  пренебречь.

12.  Номинальные  данные  синхронного  двигателя:  полезная  ме-ханическая  мощность  на  валу  P2Н = 5000 кВт;  линейное  напряжение  UНЛ = 10 кВ;  КПД  ηн = 95 %;  коэффициент  мощности  cosφН  = 0,9. Определите  линейный  ток  и  потребляемую  из  сети  активную  элек-трическую  мощность  при  номинальной  нагрузке  двигателя.

В а р и а н т  50
1.  Начертите схему-развертку трехфазной двухслойной волновой  обмотки  со  следующими  данными:  Z = 60;  p = 1;  a = 1;  y = 0,8(.

2.  Определите  амплитуду  основной  гармонической  магнитного  пол​я  якоря  трехфазного  синхронного  турбогенератора  со  следующи-ми  дан​ными:  число  пар  полюсов  р = 2;  число  пазов  сердечника  ста-тора  z1 = 54;  шаг  обмотки  y = 22;  число  последовательно  соединен-ных  витков  фазы  w1 = 18;  фазный  ток  обмотки  статора  I = 3200 A.  Зазор  машины  δ = 80 мм;  коэффициент  зазора  kδ = 1,07.  Насыщением  магнитной  системы  генератора  пренебречь.
7.  Рассчитайте  графически  индукционную  нагрузочную  харак-теристику  синхронного  гидрогенератора  при  токе  якоря  I* = 0,65.  Номинальные  данные  генератора:  активная  электрическая  мощность РН = 135 МВт;  линейное  напряжение  обмотки  статора  UНЛ = 13,8 кВ;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,9.  Схема  об​мотки  статора  звезда.  Индуктивные  сопротивления  фазы  статора:  рассеяния  xσ = 0,166 Ом  и  продольное  взаимоиндукции  xad = 0,916 Ом.  Характеристика  холос-того  хода  генератора  нор​мальная.
9.  Определите  номинальные  КПД  и  механический  вращающий  момент  турбины  на  валу  двух​полюсного  турбогенератора  с  номи-нальными  данными:  полная  электрическая  мощность  SН = 62,5 МВ(А;  коэффициент  мощности  cosφН = 0,8;  частота  f1 = 50 Гц.  Полные  по-тери  мощности  при  номи​нальной  нагрузке  (p = 843 кВт.
10.  Рассчитайте  угловую  характеристику  активной  мощности  трехфазного  двухполюсного  турбо​генератора  со  следующими  номи-нальными  данными:  РН = 4 МВт;  UНЛ = 3,15 кВ;  cosφН = 0,8.  Схема  обмотки  статора  звезда;  синхронное  сопротивление  фазы  обмотки  статора  х*С = х*d = 1,92.  Начертите  гра​фик  характеристики  и  опреде-лите  номинальный  угол  нагрузки  гене​ратора.  Насыщение  магнито-провода не учитывайте. Ток возбуждения считайте соответствующим  номинальному  режиму  работы  генератора.
12.  Кратность  максимального  момента  синхронного  двигателя  Мm /МН = 1,9.  Номинальная  полезная  механическая  мощность  на  ва-лу  двигателя  Р2Н = 6300 кВт.  Частота  напряжения  сети  f1 =50 Гц.  На  роторе  двигателя  20  полюсов.  Определите  максимальный  момент  на  валу,  при  котором  двигатель  удержится  в  синхронизме,  если  ток возбуждения  уменьшится  в  2,5  раза  по  сравнению  с  номинальным.  Явнополюсностью  машины,  насыщением  магнитопровода  и  потеря-ми  мощности  пренебречь.
П Р И Л О Ж Е Н И Я

                                                                                                                                                                Таблица  П1

                    Технические  данные  трехфазных  вертикальных  синхронных  гидрогенераторов.

                  Схема  обмотки  якоря  звезда.  Частота  напряжения  50 Гц.  Ток  якоря  отстающий 

	№ 

зада-ния
	2р
	РН ,

МВт
	UНЛ ,

кВ
	cosφН
	ОКЗ
	Параметры  (сопротивления)  фазы  обмотки  якоря, Ом
	Момент  инерции  J·10 – 6,  кг·м 2

	
	
	
	
	
	
	
[image: image1.wmf]σ

x

 
	
[image: image2.wmf]d

x


	
[image: image3.wmf]/

d

x


	
[image: image4.wmf]//

d

x


	
[image: image5.wmf]q

x


	
[image: image6.wmf]//

q

x


	x2
	x0
	

	01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
	42

64

30

24

30

48

48

40

44
40

60

84

60

96

20

88

48

88
	640

500

300

260

250

240

225

220

215
200

175

171

150

175

173

128

117

115
	15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8
	0,9

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,93

0,85

0,85

0,85

0,9

0,85

0,9

0,85

0,8

0,85

0,9
	0,67

0,67

0,81

0,64

0,72

0,87

0,99

0,77

1,0

0,75

1,05

0,96

1,04

1,74

1,0

0,61

0,91

0,81
	0,0642

0,0852

0,109

0,0973

0,105

0,197

0,154

0,231

0,134

0,244

0,172

0,227

0,225

0,149

0,102

0,29

0,151

0,325
	0,551

0,666

0,921

1,34

1,24

1,39

1,0

1,44

1,03

1,5

1,22

1,44

1,43

0,6

0,98

2,08

1,61

1,95
	0,15

0,177

0,257

0,341

0,277

0,433

0,328

0,419

0,314

0,485

0,458

0,483

0,495

0,299

0,271

0,678

0,443

0,656
	0,103

0,127

0,171

0,226

0,162

0,285

0,225

0,294

0,206

0,337

0,265

0,34

0,347

0,221

0,168

0,476

0,263

0,492
	0,338

0,38

0,594

0,876

0,754

0,888

0,675

0,957

0,677

1,01

0,81

0,96

0,96

0,52

0,65

1,324

1,01

1,267
	0,11

0,135

0,177

0,235

0,17

0,285

0,234

0,304

0,206

0,359

0,272

0,342

0,363

0,235

0,178

0,5

0,263

0,522
	0,106

0,131

0,176

0,23

0,148

0,285

0,225

0,309

0,206

0,348

0,269

0,341

0,354

0,226

0,173

0,488

0,263

0,507
	0,052

0,068

0,077

0,08

0,084

0,159

0,105

0,126

0,084

0,095

0,128

0,119

0,162

0,118

0,07

0,149

0,066

0,17
	25,5

46,75

6,625

2,0

5,375

13,75

14,0

8,0

11,25

7,5

18,25

20,5

15,5

25,0

1,75

15,3

9,4

17,6


                                                                                                                                            Продолжение  табл. П1

	№ 

зада-ния
	2р
	РН ,

МВт
	UНЛ ,

кВ
	cosφН
	ОКЗ
	Параметры  (сопротивления)  обмотки  якоря, Ом
	Момент  инерции  J·10 – 6,  кг·м 2

	
	
	
	
	
	
	
[image: image7.wmf]σ

x

 
	
[image: image8.wmf]d

x


	
[image: image9.wmf]/

d

x


	
[image: image10.wmf]//

d

x


	
[image: image11.wmf]q

x


	
[image: image12.wmf]//

q

x


	x2
	x0
	

	19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
	40

12

52

30

24

20

16

30

32

32

14

40

12

30

20

36

44

32

32

18

14
	100

85,5

80

80

67

115

60

27,5

130

57

55

55

52,4

50,5

46

41,5

40

37,5

36

35

32,5
	13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

11,0

11,0

11,0

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5
	0,9

0,8

0,8

0,85

0,85

0,9

0,9

0,9

0,9

0,85

0,8

0,85

0,8

0,8

0,9

0,91

0,8

0,85

0,8

0,8

0,8
	1,1

0,74

0,96

0,92

0,99

1,23

1,21

0,96

0,91

1,02

0,93

1,15

0,82

1,0

1,05

0,92

1,03

0,94

1,07

1,03

1,06
	0,295

0,209

0,286

0,249

0,258

0,092

0,153

0,554

0,109

0,206

0,178

0,222

0,162

0,206

0,207

0,382

0,337

0,338

0,245

0,328

0,288
	1,66

2,57

2,1

2,33

2,59

0,82

1,59

4,36

0,885

1,71

1,83

1,57

2,17

1,84

2,37

2,78

2,27

2,83

2,7

2,6

2,71
	0,634

0,49

0,648

0,633

0,652

0,217

0,4

1,39

0,267

0,477

0,45

0,583

0,471

0,47

0,561

0,895

0,662

0,75

0,735

0,731

0,76
	0,442

0,321

0,419

0,389

0,483

0,146

0,245

0,974

0,168

0,345

0,289

0,368

0,269

0,309

0,345

0,58

0,507

0,55

0,466

0,529

0,461
	1,18

1,46

1,41

1,51

1,6

0,511

1,07

2,81

0,6

1,13

1,11

1,06

1,3

1,14

1,4

1,81

1,35

1,88

1,62

1,69

1,74
	0,454

0,339

0,447

0,395

0,573

0,152

0,249

0,99

0,176

0,362

0,313

0,375

0,269

0,314

0,367

0,604

0,54

0,575

0,49

0,554

0,461
	0,447

0,33

0,432

0,392

0,527

0,149

0,247

0,982

0,172

0,354

0,3

0,37

0,269

0,312

0,356

0,592

0,525

0,563

0,478

0,542

0,461
	0,168

0,15

0,19

0,158

0,138

0,068

0,096

0,376

0,075

0,107

0,12

0,135

0,113

0,138

0,151

0,339

0,212

0,2

0,147

0,227

0,149
	2,72

0,22

6,0

1,75

0,83

1,12

0,38

0,35

3,5

0,87

0,18

1,68

0,1

1,12

0,39

1,27

1,89

0,58

0,66

0,23

0,15


                                                                                                                                                 Окончание  табл. П1

	№ 

зада-ния
	2р
	РН ,

МВт
	UНЛ ,

кВ
	cosφН
	ОКЗ
	Параметры  (сопротивления)  обмотки  якоря, Ом
	Момент  инерции  J·10 – 6,  кг·м 2

	
	
	
	
	
	
	
[image: image13.wmf]σ

x

 
	
[image: image14.wmf]d

x


	
[image: image15.wmf]/

d

x


	
[image: image16.wmf]//

d

x


	
[image: image17.wmf]q

x


	
[image: image18.wmf]//

q

x


	x2
	x0
	

	40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
	32

24

52

40

32

16

52

20

40

28

40
	30

29

28

26,5

25,5

25

23,5

22

21,6

21,5

20
	10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

6,3

10,5

10,5

10,5
	0,8

0,9

0,8

0,85

0,85

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,85
	1,01

0,95

0,96

0,91

0,99

0,87

1,04

0,79

1,01

1,15

1,11
	0,5

0,448

0,567

0,594

0,456

0,42

0,574

0,173

0,6

0,418

0,679
	3,08

3,83

3,47

4,14

3,93

4,44

3,83

1,95

4,29

3,77

4,48
	0,906

1,1

1,32

1,2

0,99

1,0

1,35

0,433

1,12

1,11

1,55
	0,7

0,684

0,882

0,884

0,735

0,72

0,863

0,303

0,87

0,779

1,05
	1,91

2,5

2,27

2,65

2,37

2,58

2,55

1,13

2,64

2,22

3,07
	0,735

0,719

0,945

0,955

0,772

0,776

0,863

0,361

1,0

0,903

1,08
	0,717

0,7

0,914

0,92

0,753

0,744

0,863

0,332

0,935

0,841

1,07
	0,28

0,281

0,378

0,336

0,313

0,215

0,267

0,079

0,327

0,238

0,422
	0,46

0,29

1,45

0,77

0,4

0,13

1,04

0,15

0,81

0,325

0,43


                                                                                                                                                      Таблица  П2

Нормальные  характеристики  холостого  хода:

Т – турбогенераторы,  Г – гидрогенераторы

	I*f   (F*f )
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5

	Е*f
	Т
	0
	0,58
	1,0
	1,21
	1,33
	1,4
	1,46
	1,51

	
	Г
	0
	0,53
	1,0
	1,23
	1,3
	— 
	—
	—


70
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й    С П И С О К
           1.  Копылов И.П.  Электрические  машины / И.П. Копылов.  М.:  Высшая  школа;  Логос,  2000.  607 с.

           2.  Копылов И.П.  Электрические  машины / И.П. Копылов.  М.: Энергоатомиздат,  1986.  360 с.

           3.  Иванов-Смоленский А.В.  Электрические  машины / А.В. Ива-нов-Смоленский.  М.:  Энергия,  1980.  928 с.

           4.  Вольдек А.И.  Электрические  машины / А.И. Вольдек.  Л.: Энергия,  1978.  832 с.

           5.  Брускин Д.Э.  Электрические  машины:  Ч. 1,2  / Д.Э. Брускин,  А.Е. Зорохович,  В.С. Хвостов. М.:  Высшая  школа,  1979.  288 с;  304 с.

           6.  Костенко М.П.  Электрические  машины.  Ч. 1,2 / М.П. Костен-ко,  Л.М. Пиотровский.  Л.:  Энергия,  1973.  544 с;  648 с.

           7.  Асинхронные  и  синхронные  машины:  Метод.  указания / Со-став.:  Л.Ф. Силин,  А.Н. Грунов.  Красноярск:  ИПЦ  КГТУ,  2003.  40 с.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

           Введение                                                                                       3

           Рекомендуемая  литература                                                        4

           Общие  задачи                                                                              5

           Варианты  задач                                                                           7
           Приложения:   таблица  П1                                                        67

                                     таблица  П2                                                        69

           Библиографический  список                                                      70

Содержание                                                                                 71





















5

_1165743435.unknown

_1165743548.unknown

_1163513272.unknown

_1163513164.unknown

_1163513094.unknown

_1163513097.unknown

_1163512999.unknown

_1163513009.unknown

