1. Расчет общего равномерного искусственного освещения (методом светового потока) для цеха с габаритами: 60 × 36 × 9.

2. Расчет контурного повторного заземления защитного нулевого проводника (для цеха из п.3). Грунт – супесок. Измеренное удельное сопротивление грунта ρизм  = 3,0 х 104 Ом•см при средней его влажности. Заданное сопротивление заземляющего устройства Rз =20 Ом.

