- Электробезопасность. Выбор схемы сети и режима

нейтрали.

2. Решить задачу

В электроустановке возникло замыкание фазы на корпус. Найти ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к электроустановке, если сеть трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью, 380/220 В, сопротивление пола 0 Ом, сопротивление обуви 0 Ом, сопротивление тела человека 1 кОм, сопротивление изоляции фаз 500 кОм. Установка не заземлена. Оценить опасность такого прикосновения.