Первые вопросы билета:

- Понятие и назначение АСУ ТЭС. Виды и назначение АСУ ТП.

- Понятие электроэнергетической системы (ЭЭС). Функциональная структура типовой ЭС. Баланс мощностей в ЭС.

- Объединенная ЭС (ОЭС). Баланс мощностей в ОЭС.

- Структура и задачи оптимального управления ОЭС.

- Понятия и признаки многоуровневых иерархических систем (МИС).

- Организация оперативно-диспетчерского управления ТЭС.

- Понятие функциональной группы и подгруппы (ФГ и ФПГ) технологического оборудования. Состав ФГ по котлу, турбине и вспомогательному оборудованию.

- Эргономика автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора энергоблока.

- Основные показатели оперативной загруженности дежурного персонала энергоблоков. Понятие и определение оптимального коэффициента загруженности.

- АСУ ТП энергоблока как система управления единым технологическим процессом.

- Принципы автоматизированного управления.

- Концепции построения АСУ ТП энергоблоков и ТЭС: общая и частная.

- Информационные и управляющие функции АСУ ТП ТЭС.

- Назначение и состав общеблочных автоматических систем регулирования частоты и мощности.

- Регулирование мощности группы параллельно работающих энергоблоков.

- Автоматические тепловые защиты (ТЗ) оборудования энергоблоков.

- Преимущества группового управления по сравнению с индивидуальным.

- Назначение и функционирование локальных АСР энергоблока.

- Общие сведения по автоматике ЭС. Устройства автоматического управления и автоматического регулирования. Характеристики регулирования.

- Способы и условия включения синхронных генераторов на параллельную работу.

- Автоматическое регулирование напряжения на подстанциях.

- Автоматическое регулирование частоты вращения турбин. Гидромеханический первичный регулятор.

- Система автоматического регулирования парогенератора.

- Система автоматического управления теплообменником.

- Основные элементы автоматизации котельных установок.

Вторые вопросы билета:

- Технические средства измерения для учета потребляемой теплоты в системах отопления.

- Основные характеристики элементов автоматики: статические и динамические характеристики, коэффициент передачи, погрешность, порог чувствительности.

- Принцип действия и основные характеристики датчиков.

- Принцип действия и основные характеристики реле.

- Принцип действия и основные характеристики исполнительных механизмов.

- Статические и динамические характеристики объекта управления.

- Аккумулирующая способность объекта управления. Самовыравнивание объекта управления.

- Запаздывание в объектах управления.

- Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные, совместные.

- Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

- Измерительные комплекты температуры в схемах автоматизации.

- Измерительные комплекты давления в схемах автоматизации.

- Измерительные комплекты расхода в схемах автоматизации.

- Измерительные комплекты уровня в схемах автоматизации.

- Системы автоматического регулирования воздуха в помещении.

- Управление энергопотреблением. Цель управления. Критерии эффективности управления. Функции управления.

- Роль и место моделирования в системах сбора, обработки и передачи информации.

- Системы управления энергопотреблением в промышленном производстве.

- Автоматизированные системы управления. Автоматизированная система управления Единой электроэнергетической системой в России.

- Задачи управления электропотреблением.

- Сеть сбора и передачи информации в оперативных информационно-управляющих комплексах.

- Технические средства оперативных информационно-управляющих комплексов.

- Автоматизированные системы контроля за энергопотреблением. Функции, назначение, технические средства.

- Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование нагрузок энергопотребления.

- Анализ и обеспечение надёжности при планировании энергетических режимов.

Третьи вопросы билета:

- Методика оптимального управления энергопотреблением.

- Регулировочный диапазон оборудования, технический минимум, маневренные характеристики. Пути расширения регулировочного диапазона.

- Ограничения по условиям надежности, устанавливаемые на диапазон изменения нагрузки энергоблока, устойчивого сжигания топлива, шлакоудаления.

- Методы оптимального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами в пределах станции (ТЭС, АЭС) при однотипном и разнотипном оборудовании.

- Выбор и оптимизация состава генерирующего оборудования при прохождении провалов нагрузки при однотипном и разнотипном составе оборудования. Учет факторов надежности при выборе состава генерирующего оборудования.

- Мобильность энергоблоков, участие их в регулировании частоты в энергосистеме.

- Способы получения дополнительной мощности на конденсационных энергоблоках за счет режимных мероприятий (форсирование котла, отключение ПВД).

- Выравнивание графиков нагрузки энергосистем и электростанций за счет использования аккумуляторов тепла и ГАЭС.

- Масляная система турбоагрегата, основные схемы и характеристики маслосистемы современных энергоблоков.

- Особенности эксплуатации оборудования ТЭЦ, графики тепловых нагрузок, диаграммы режимов, их использование в процессе эксплуатации.

- Участие теплофикационных агрегатов различного типа в регулировании графиков тепловой и электрической нагрузок.

- Эффективность работы теплофикационных турбин в режимах регулирования.

- Графики нагрузок и режимы работы электростанций.

- Эксплуатация энергоблоков и станций с поперечными связями при стационарных нагрузках, режимные карты и нормативные характеристики энергоблоков.

- Государственная политика в области повышения эффективности использования энергии.

- Энергетический баланс установки, электростанции, региона.

- Виды балансов. Составление и анализ топливно-энергетического баланса.

- Энергетические обследования предприятий. Виды, цели и задачи. Методика и организация проведения.

- Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики. Энергетический паспорт и энергетический баланс предприятия.

- Методы и средства измерения расхода и тепла.

- Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии.

- Основные причины нерационального расхода энергоресурсов в системах теплоснабжения, пути снижения.

- Типовые объекты энергоаудита и основные энергосберегающие рекомендации.

- Учет отпускаемой электрической и тепловой энергии. Расход на собственные нужды. Современные средства измерений.

- Технико-экономический анализ энергосберегающих проектов.