Техникум высоких технологий машиностроения    Омск

Это нужно срочно !!!!

Задание  №3

Тема: «Разветвленные однофазные цепи переменного тока»

Основное задание:

· Цепь переменного тока содержит несколько элементов, образующих параллельные ветви. Пример рисунка, и задание к нему содержатся в таблице и соответствуют варианту, присвоенному каждому студенту. 

· Напряжение источника U=50В
            R 1 = 2 [image: image1.emf] 


Схема 2


 


   R


1


 


   U


 


 


   R


2


 


   C


2


 




 

Схема 2  

   R 1  

   U  

 

   R 2  

   C 2  

Ома

            R 2 = 3 Ома

            X C2 = 4 Ома

Найти:

· Токи в обеих ветвях I1 и  I2, их активные и реактивные составляющие.

· Ток в неразветвленной части цепи

· Активную, реактивную и полную мощности

· Коэффициент мощности всей цепи. 

· Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. 

задание №4
Тема: «Электрические цепи постоянного тока»

Основное задание:

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Пример рисунка, и задание к нему содержатся в таблице и соответствуют варианту, присвоенному каждому студенту.

Найти общее сопротивление всей цепи и токи в ветвях схемы.

Uав=25 В
R1=4 Ом

[image: image2.emf] 


R


6


 


B


 


R


4


 


R


5


 


R


3


 


R


2


 


R


1


 


A


 




 

R 6   B  

R 4  

R 5  

R 3  

R 2  

R 1  

A  

R2=15 Ом

R3=10 Ом

R4=5 Ом

R5=10 Ом

R6=4 Ом

Это нужно срочно !!!!

�EMBED Word.Picture.8���


�EMBED Word.Picture.8���





[image: image3.wmf] 

Схема 2

 

   R

1

 

   U

 

 

   R

2

 

   C

2

 

[image: image4.wmf] 

R

6

 

B

 

R

4

 

R

5

 

R

3

 

R

2

 

R

1

 

A

 

_1548406774.doc










   U







   R1







   R2







   C2







Схема 2












_1548406743.doc


R1







R2







R3







R5







R4







A







B







R6












