Образец оформления титульного листа контрольной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ИИБМТ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

“МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ”

Вариант _____

210302 – Радиотехника.

Выполнил:

студент гр. _______

_________________

Проверил:

доцент каф. ИИБМТ

__________________

Рязань 2010

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Номер выполняемого варианта соответствует порядковому номеру, под которым студент значится в списке группы на момент получения задания.

- Контрольная работа выполняется на листах формата А4 в рукописном или печатном виде. Все страницы должны быть сброшюрованы любым способом (сшиты, соединены стиплером, помещены в папку скоросшиватель).

- Первая страница должна быть оформлена согласно образцу.

- Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее 3 см для возможных замечаний.

- Каждое задание должно начинаться с новой страницы.

- Задание должно переписываться полностью, с обязательным указанием варианта.

- Все расчеты должны сопровождаться четкими, исчерпывающими пояснениями.

- Обозначения единиц должны соответствовать действующим ГОСТам, системе единиц СИ.

- Условные обозначения в тексте, формулах и расчетах должны быть расшифрованы.

- Работы оформленные небрежно, вызывающие сомнения или затруднения при чтении не рассматриваются и возвращаются для переработки.

Рекомендуемая литература

- Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1989. -384 с.

- Беркутов A.M., Елисеев В:В., Лукьянов Ю.А., Садовский Г.А. Стандартизация в измерительной технике: Учебное пособие/ Г.А. Садовского. -Рязань: РРТИ, 1986. -76 с.

- Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. - М.: Издательский дом "Додэка - XXI", 2002. -384 с.

- Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. Учебное пособие для вузов. -М.: Изд-во стандартов, 1972. -312 с.

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. -479 с.

- Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения. - М.: Радио и связь, 1985. -368 с.

- Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений: Пер. с англ. - М: Мир, 1990. -535 с.

- Методы электрических измерений: Учебное пособие для вузов/ Л.Г. Журавин, М.А. Мариненко, Е.И. Семенов, Э.И. Цветков; под ред. Э.И. Цветкова. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. -288 с.

- Нефедов    В.И.,    Хахин    В.И.,    Федорова    Е.В.    и    др.    Метрология    и электрорадиоизмерения   в   телекоммуникационных   системах.   Учебник   для вузов/ Под ред. В.И. Нефедова. - М.: Высшая школа, 2001. -383 с.

10. Ю.Никифоров   А.Д.   Метрология,   стандартизация   и   сертификация:   Учеб. пособие / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. - 3-е изд. испр. - М.: Высш. шк., 2005.-422 с.

11. Новицкий П.В., Зограф И.А.  Оценка погрешностей результатов измерений.-Л.: Энергоатомиздат, 1985.-248 с.

12. 0рнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. - Киев: Вища школа, 1983. -455 с.

13.Основы метрологии и измерительная техника: Методические указания к

лабораторным работам/ Под ред. A.M. Беркутова и В.И. Жулева. - Рязань:

РГРТА, 1998.-88 с.

14.Радкевич     Я.М.,     Схиртладзе     А.Г.,     Лактионов     Б.И.     Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2004. - 767с.

15.Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: Учебник для вузов / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.-336 с.

16.Садовский Г.А. Основы теории погрешностей измерительных устройств:

Учебное пособие. - Рязань: РРТИ, 1981. -84 с.

17.Садовский   Г.А.   Погрешности   цифровых   средств   измерений:   Учебное пособие. - Рязань: РРТИ, 1990. -60 с.

18.Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие для вузов. - М.:

Логос,2001.

19.Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В.   Метрология, стандартизация,

сертификация: Учебное пособие. - М.: Логос, 2003. - 536 с.

- Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Борис Владимирович Дворяшин. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 304 с. ISBN 5-7695-2058-2

- Иванников Д.А., Фомичев Е.Н. Основы метрологии и организации метрологического контроля: Учебное пособие -Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2001

22.  Радкевич А.Г., Схиртладзе Б.И., Лактионов «Метрология,

стандартизация и сертификация» 2004г.

Вопросы для контрольного задания по дисциплине

«МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

1.	1.  Естественнонаучный  эксперимент,  его  роль  и  место  в  познании.
Особенности инженерно-физического и метрологического эксперимента.

2.    Систематические,       случайные       и       грубые       погрешности.

3.	  Необходимо поверить амперметр, изображенный на рис. 1. Изобразите схему для поверки, сформулируйте требования к применяемому оборудованию, разработайте таблицу для записи результатов поверки, опишите процедуру поверки.

2.	1.   Физические      величины.      Единицы      физических      величин.

2.   Законы распределения случайных погрешностей.

3.	  В таблице 3 приведены результаты поверки амперметра, определите класс точности поверяемого амперметра.

3.	1.   Системы единиц измерения. Система СИ.

2.  Типовые приемы и методы выявления и исключения систематические погрешностей.

3. В таблице 2 приведены результаты поверки амперметра, определите класс точности поверяемого амперметра, рассчитайте вариацию поверяемого амперметра

4.	1.   Закон РФ "Об обеспечении единства измерений".
2.  Типовые приемы и методы выявления и исключения грубых
погрешностей (промахов).

3. В таблице  1    приведены результаты поверки амперметра. Определите

преобладающую погрешность поверяемого амперметра (аддитивная или

мультипликативная).

5.	1. Эталоны.

2.    Основные      характеристики      приборов,      структурные      схемы. 3.    В таблице 2 приведены результаты поверки амперметра класса точности 2,5. Определите пригодность прибора к дальнейшей эксплуатации.

6.	1.   Измерительные     сигналы.     Модели     измерительных     сигналов.

- Точечные   оценки   параметров  распределения   случайных   величин.

- В таблице 3.1 приведены результаты измерения периода сигнала генератора. Определите математическое ожидание периода, абсолютную и относительную погрешность, дисперсию и среднеквадратическое отклонение.

7.	1.   Формы представления измерительных сигналов.

2.   Интервальные оценки оцениваемых параметров.

3.	В таблице 3.2 приведены результаты измерения периода сигнала
генератора. Определите доверительный интервал длительности периода
частоты используя распределение Стьюдента, для доверительной
вероятности 0,95.

8. 1.    Уравнение измерений. Классификация измерений.

2.    Электромеханические измерительные приборы. Обобщенное
уравнение шкалы.

3.	В таблице 3.3 приведены результаты измерения периода сигнала
генератора. Определите наличие промахов в результатах измерения, при
их выявлении - исключите их, и повторите процедуру.

9.	1.   Методы и средства измерений, их классификация.

2.	Обработка результатов прямых равнорассеянных экспериментов.

3.	В таблицах 3.1-3.3 приведены результаты измерения периода сигнала
генератора разными операторами. Определите, являются ли измерения

равноточными (равнорассеянными), в случае, если 2 или 3 ряда равноточными – объедините их и оцените параметры полученного ряда наблюдений.

10. 1. Основные характеристики средств измерений. Понятия погрешности и точности       измерений.       Достоверность      результатов       измерений.

2.	Измерение токов и напряжений с помощью электромеханических
приборов.

3.	На базе амперметра с параметрами - ток полного отклонения 50 мкА,
сопротивление - 50 Ом, разработать амперметр с двумя диапазонами

11.1.  Причины       возникновения       погрешностей.       Классификация погрешностей.

2.   Приборы магнитоэлектрической,    электромагнитной,

электродинамической систем.

3. На базе вольтметра с параметрами - напряжение полного отклонения
0,5 В, сопротивление - 10000 Ом, разработать вольтметр с двумя

диапазонами измерений - 1В и 10В. Изобразить принципиальную схему и рассчитать добавочные сопротивления.