Решить  4 задачи ( 1.1 . 2.1. 3.1 . 4.1 )

В  таблице вариант ( мой 1 )

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ»

Для обучающихся очного и заочного отделений направления подготовки «Агроинженерия» направленность «Электротехнологии и электрооборудование»

Составитель Семенов А.Е.

Орел 2015г

ВВЕДЕНИЕ

Основными целями и задачами данных методических указаний являются расширение возможностей для самостоятельной работы обучающихся,закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, развитие творческого и логического мышленияобучающихся.

Ниже представлены четыре раздела: воздушные линии, кабельные линии, трансформаторы иэлектрические машины. Каждый раздел содержит вариантыпрактических заданий и необходимый для их выполнения теоретическийматериал и справочные данные. В приложении приведены кроссворды,предназначенные для проверки остаточных знаний обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ (ВЛ)………………………………………… | 4 |
|  | Задача 1.1……………………………………………………………….. | 4 |
|  | Задача 1.2………………………………………………………………… | 11 |
| 2. | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (КЛ)…………………………………………. | 13 |
|  | Задача 2.1…………………………………………………………………. | 13 |
| 3. | ТРАНСФОРМАТОРОВЫ……………………………………………. | 18 |
|  | Задача 3.1……………………………………………………………….. | 18 |
|  | Задача 3.2……………………………………………………………….. | 27 |
| 4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ……………………………………. | 32 |
|  | Задача 4.1……………………………………………………………….. | 32 |
|  | Задача 4.2……………………………………………………………….. | 37 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………… | 39 |
|  | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………… | 41 |

1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ (ВЛ)

Задача 1.1. Воздушная линия соединяет источник энергии с потребителем. Вид потребителя определяется по табл. 1.1 в соответствии с номером варианта (это может быть либо асинхронный двигатель (АД), либотрансформатор (Т), либо синхронный двигатель (СД).Технические данные выбираются в зависимости от номера варианта из соответствующейтаблицы; либо потребитель задаётся непосредственно значением потребляемой нагрузки в МВт и МВА). Считать, что все трансформаторы работают в повышающем режиме.

Рисунок 1.1

1. Для данной схемы по заданной нагрузке, материалу провода ичислу часов использования максимума нагрузки выбрать воздушную линию по экономической плотности тока.

2. Для данной схемы по заданной нагрузке выбрать воздушную линию по допустимому нагреву.

3. Определить поправочный температурный коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 1.1

1. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.

Сечения проводников должны быть проверены по экономическойплотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм2, определяется из соотношения

где I – расчётный ток в час максимума энергосистемы, А; Jэ – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.2.

Для АД и СД

где Pн – номинальная активная мощность, кВт; U – номинальное напряжение, В; cosφн – коэффициент мощности; h – КПД двигателя.

Для трансформаторов

Сечение, полученное в результате указанного расчёта, округляетсядо ближайшего стандартного сечения. Расчётный ток принимается длянормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных иремонтных режимах сети не учитывается.

2. Соблюдение режима термической стойкости провода.

По полученному значению расчётного тока потребителя выбираемсечение провода исходя из условия:

где Iдд – длительно допустимый ток, А.

3. Соблюдение режимов работы линии по токам нагрузки.

Провода воздушных линий при протекании по ним электрического тока нагреваются. Правилами устройств электроустановок установлена предельно допустимая температура голых проводов при длительном протекании тока, равная 70 °С. Для проводов ВЛ предусмотрены длительно допустимые токовые нагрузки Iн, рассчитанные из условия равенства температуры окружающей среды 25 °С.

Если температура окружающей среды отличается от +25 °С, длительно допустимую нагрузку It определяют с учётом поправочного коэффициента:

где tпр – предельно допустимая температура нагрева провода; tокр – температура окружающей среды.Предельно допустимые токовые нагрузки допускаются только в аварийных случаях. Во всех остальных случаях ток должен быть не большерабочего максимального, взятого в качестве исходного параметра прирасчёте и выборе проводов низковольтной сети. Режим напряжения линииконтролируется на вторичных зажимах трансформатора (на вводах потребителя). При отклонении напряжения выше допустимого пользуются переключателем трансформатора (в отключённом состоянии).

4. Перегрузка провода.

Возможную перегрузку провода в интервале температур воздуха0…40°С и скорости ветра 1…5 м/с определяют по номограммам, гдеVв – скорость ветра, м/с; kп– кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной.

На рисунке 1.2 по оси ординат откладывают тепловые потери на охлаждение провода на 1 м (Qохл, Вт/м), а по оси абсцисс – скорость ветра(Vв, м/с). Зависимости тепловых потерь при температуре окружающеговоздуха 0° и + 40 °С и температурах провода определяют для 70, 80 и90 °С, что соответствует кратности перегрузки 1,25…2,0 номинальныхзначений.

Рисунок. 1.2. Номограммы зависимости тепловых потерь на охлаждение

Справа от номограммы расположена ещё одна номограмма, на которой по оси ординат откладывается теплоотдача (Qнаг, Вт/м), а по оси абсцисс – кратность допустимой перегрузки по отношению к номинальной.

Зависимости теплоотдачи от кратности допустимой перегрузки поотношению к номинальной даны при температурах провода 50, 70, 80 и90 °С и перегрузках 1,25…2,0 номинальных значений.

Определение возможной перегрузки провода АС 25/4,2 принимаемпо номограммам при следующих условиях:

Примеры решения задач.

1. Для потребителя Sном = (2 + j3) МВА, напряжение Uн = 10 кВ.Число часов использования максимума нагрузки 3500 часов. Проводамедные.Определяем расчётную нагрузку потребителя:

Экономическая плотность тока jэ = 2,1.

Экономически обоснованное сечение провода

Округляем до ближайшего стандартного сечения 10 мм2.

В случае другого вида нагрузки расчётный ток определяется по соответствующей формуле.

Для АД и СД

Для трансформаторов

2. Для потребителя Sном = (2 + j3) МВА, напряжение Uн = 10 кВ.

Выбрать сечение провода исходя из условий термической стойкости.

Исходя из условия Iр ≤ Iдд выбираем провод сечением 10 мм2.

3. Найти поправочный температурный коэффициент для окружающей

среды с температурой 45 °С и провода с предельной температурой 67 °С.

Таблица 1.1

Продолжение таблицы 1.1

Таблица 1.2. Экономическая плотность тока

Таблица 1.3. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов

Таблица 1.4. Технические данные асинхронных двигателей

Таблица 1.5. Технические данные синхронных двигателей (cosφ = 0,9)

Таблица 1.6. Технические данные силовых трансформаторов

Задача 1.2. Воздушная линия электропередачи (ВЛ) длиной L, выполненная сталеалюминевыми проводами сечением F, проходит в районе интенсивного гололёдообразования. Плавка гололёда на проводах ВЛможет осуществляться от шин низкого напряжения (НН) 6…10 кВ.

Рассчитать мощность S и напряжение U, требуемые для плавки гололёда переменным и выпрямленным током.

Способ плавки выбрать в соответствии с вариантом, представленным

в табл. 1.7.

Таблица 1.7

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 1.2

Принципиальные схемы плавки гололёда переменным и выпрямленным током приведены на рис. 1.3. При плавке гололёда переменным током (рис. 1.3, а) ВЛ подключается к шинам 6…10 кВ непосредственно.

При плавке гололёда выпрямленным током (рис. 1.3, б) ВЛ подключаетсяк шинам 6…10 кВ через выпрямитель UZ. В обоих случаях на другомконце провода ВЛ замыкаются накоротко.

Ток плавки Iплрекомендуется принимать равным (1,0…2,0) Iдоп. Величины допустимо длительного тока Iдоп и удельного сопротивления r0для проводов различных сечений приведены в табл. 1.8, сопротивлениеx0 = 0,4 Ом/км.

Рисунок 1.3. Принципиальные схемы плавки гололёда переменным (а)и постоянным (б) током

Таблица 1.8

Плавка гололёда переменным током (рис. 1.3, а)

1. Принять определённую величину тока плавки гололёда Iпл.

2. Определить сопротивления проводов ВЛ (R, X, Z).

3. По величине тока Iпл и полному сопротивлению Z вычислить линейное напряжение источника питания U, принять ближайшее номинальное напряжение.

4. По величинам Iпл и U определить полную трёхфазную мощность S,

требуемую для плавки гололёда.

Плавка гололёда выпрямленным током (рис. 1.3, б)

1. Принять определённую величину тока плавки гололёда Iпл.

2. Определить активное сопротивление проводов R.

3. По принятой величине тока Iпл и сопротивлению R вычислить напряжение на выходе выпрямителя Ud.

4. По величинам Iпл и Ud рассчитать мощность на выходе выпрямителя Pd.

5. При определении мощности и линейного напряжения на входе

выпрямителя использовать следующие приближённые выражения:

2. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (КЛ)

Задача 2.1. Кабельная линия соединяет источник энергии с потребителем. Вид потребителя определяется по табл. 2.1 в соответствии с номером варианта (это может быть либо асинхронный двигатель (АД), либотрансформатор (Т), либо синхронный двигатель (СД) – тогда его технические данные выбираются в зависимости от номера варианта из соответствующей таблицы; либо потребитель задаётся непосредственно значениемпотребляемой нагрузки в МВт и МВА).

Считать, что все трансформаторы работают в повышающем режиме.

Рисунок 2.1

1. Для данной схемы по заданной нагрузке выбрать кабельную линию по экономической плотности тока.

2. Для данной схемы по заданной нагрузке выбрать кабельную линию по длительно допустимому току.

3. В зависимости от места нахождения (в земле З или воздухе В),температуры окружающей среды и типа кабеля определить длительно допустимую нагрузку кабельной линии с учётом температуры окружающей среды выбирается в зависимости от заданного варианта.

4. Скорректировать температуры окружающей среды.

допустимую нагрузку кабельной линии по данным предыдущей задачи по более точной формуле.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 2.1

1. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.

Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм2, определяется из соотношения

где I – расчётный ток в час максимума энергосистемы, А; Jэ – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.2.

Таблица 2.1

Таблица 2.2. Длительно допустимые температуры жил кабеляв зависимости от типа кабеля

Сечение, полученное в результате указанного расчёта, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчётный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

2. Выбор кабельной линии по длительно допустимому току.

В зависимости от вида потребителя (двигатель, трансформатор и т.д.)определяется номинальный потребляемый нагрузкой ток и по нему выбирается кабельная линия исходя из условия:

3. Соблюдение режимов работы кабельных линий по токам нагрузки.

Допустимые температуры нагрева токоведущих жил определяются конструкцией кабеля (типом применяемой изоляции), рабочим напряжением, режимом его работы (длительный, кратковременный). Длительно допустимые температуры токоведущих жил не должны превышать табличных значений.

Допустимые токовые нагрузки для нормального длительного режима

кабельной линии определяют по таблицам, приведённым в электротехническом справочнике. Эти нагрузки зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воздух).

Для кабелей, проложенных в земле, длительно допустимые токовые нагрузки приняты из расчёта прокладки одного кабеля в траншее на глубине 0,7…1,0 м при температуре земли tд = 15 °С. Для кабелей, проложенных на воздухе, температура окружающей среды принята равной tд = 25 °С.

Если расчётная температура tр окружающей среды отличается от принятых условий tн, вводится поправочный коэффициент k1, равный

где tд – допустимая температура жилы кабеля.

За расчётную температуру почвы принимается наибольшая среднемесячная температура (из всех месяцев года) на глубине прокладки кабеля. За расчётную температуру воздуха принимают наибольшую среднюю суточную температуру, повторяющуюся не менее трёх дней в году.

При прокладке в одной траншее нескольких кабелей вводят поправочный коэффициент k2, зависящий от числа параллельно проложенных кабелей и расстояния между ними.

В условиях необходимости применения обоих поправочных коэффициентов длительно допустимая нагрузка

Длительно допустимые нагрузки определяют по участку трассы кабельной линии с наихудшими условиями охлаждения, если длина участка не менее 10 м.

Кабельные линии напряжением до 6…10 кВ, несущие нагрузкименьше номинальных при коэффициенте предварительной нагрузки не более 0,6…0,8 могут кратковременно и длительно перегружаться. Для более точного определения нагрузочной способности кабеля рекомендуется измерять температуру металлических оболочек кабелей tоб, а затемопределять температуру жилы кабеля tж по формуле

где Δtкаб – перепад температур от оболочки до жилы кабеля; tоб – температура оболочки, измеренная при опыте, °С.

Если в результате измерений температура жилы кабеля tж окажется

ниже допустимой величины tж.д, можно скорректировать нагрузку кабеля, увеличив её до значения, определяемого формулой

где Ipиtж – измеренная нагрузка и температура жилы кабеля.

3. ТРАНСФОРМАТОРЫ

Задача 3.1.

1. Определить число витков намагничивающей обмотки и ток в обмотке при индукционной сушке.

2. Определить параметры сушки трансформаторов токами нулевой последовательности.

Таблица 3.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 3.1

Изоляцию обмоток трансформаторов можно сушить различными методами: в сушильных печах, при помощи ламп инфракрасного света, током короткого замыкания, потерями в собственном баке и токами нулевой последовательности. Однако в условиях эксплуатации получили распространение наиболее экономичные и удобные методы сушки потерями в собственном баке и токами нулевой последовательности. И в том и в другом случае сушку можно проводить на месте установки трансформаторовпри любой температуре окружающей среды, но со сливом масла из баков.

Сушка потерями в собственном баке.

Иногда этот метод называют индукционным. Нагрев происходит потерями в баке, для чего на бак трансформатора наматывают намагничивающую обмотку (рис. 3.1). Чтобы получить более равномерное распределение температуры внутри бака, намагничивающую обмотку наматывают на 40…60% высоты бака (снизу), причём на нижней части бака витки располагают гуще, плотнее, чем на верхней. Провод для обмотки может быть выбран любой.

Рисунок 3.1. Схема сушки трансформатора при помощи намагничивающей обмотки:

а – однофазная намагничивающая обмотка;

б – трёхфазная намагничивающая обмотка; 1 – нагреваемый трансформатор;

2 – намагничивающая обмотка; 3 – источник питания

1. Порядок расчёта.

Число витков

где U – напряжение источника тока, В; l – периметр бака, м.

Величину A определяют по табл. 3.2 в зависимости от удельных потерь ΔР, кВт/м2:

где kT – коэффициент теплоотдачи, для утеплённого бака kT = 5, для неутеплённогоkT = 12 Вт/(м2×°С); F – поверхность бака трансформатора, м2;

Fo – поверхность бака, занятая обмоткой, м2; tk – температура нагревабака, обычно равна 100 °С; tо – температура окружающей среды, °С.

Ток в обмотке

где cos φ = 0,54…0,7 для трансформаторов с гладкими или трубчатыми баками; для трансформаторов с ребристыми баками cos φ = 0,3.

Чем толще стенки бака, массивнее детали наружного крепежа, тем выше значение cosφ.

Температуру нагрева трансформатора можно регулировать изменением подводимого напряжения, изменением числа витков намагничивающей обмотки, периодическими отключениями питания намагничивающей обмотки.

Таблица 3.2

2. Сушка токами нулевой последовательности (ТНП).

Этот способ отличается от предыдущего тем, что намагничивающей обмоткой служит одна из обмоток трансформатора, соединённая по схеме нулевой последовательности. Трансформаторы имеют 12 группу соединения обмоток. В этом случае очень удобно использовать в качестве намагничивающей обмотку низшего напряжения, которая имеет выведенную нулевую точку.

При сушке трансформатора токами нулевой последовательности (рис. 3.2)нагрев происходит за счёт потерь в намагничивающей обмотке, в стали магнитопровода и его конструктивных деталей, в баке от действия потоков нулевой последовательности. Таким образом, при сушке трансформаторов токами нулевой последовательности имеются внутренние и внешние источники тепла. Эта сушка представляет собой как бы сочетание двух способов сушки: током короткого замыкания и потерями в собственном баке.

Рисунок 3.2. Схема сушки трансформатора токами нулевойпоследовательности:1 – потенциал-регулятор;2 – обмотка НН; 3 – обмотка ВН.

Параметры сушки трансформаторов токами нулевой последовательности могут быть определены следующим образом. Мощность, потребляемая намагничивающей обмоткой:

где Δp – удельный расход мощности.

Для трансформаторов без тепловой изоляции бака, сушка которых протекает при температуре активной (выемной) части 100…110 °С и окружающей среды 10…20 °С, можно применять Δp = 0,65…0,9 кВт/м2.

Меньшее значение удельной мощности принимают для трансформаторов меньшей мощности.

Подводимое напряжение при соединении намагничивающей обмотки в звезду

где z0 – полное сопротивление нулевой последовательности фазы обмотки, оно может быть определено опытным путём (табл. 3.3); cosφо = 0,2…0,7.

Чем больше мощность трансформатора, массивнее детали его внутреннего крепежа, толще стенки бака, меньше расстояние между магнитопроводом и баком, тем больше значение cosφо. Его значение также можно определить опытным путём. Фазовый ток сушки, необходимый для выбора измерительных приборов и сечения подводящих проводов, для трансформаторов с трубчатыми баками может быть определён из выражения

где Sн – номинальная мощность трансформатора, кВА.

При внутреннем источнике тепла сушка трансформаторов токами нулевой последовательности характеризуется значительно меньшим потреблением мощности (до 40%) и временем сушки (до 40%) по сравнению с сушкой трансформатора потерями в собственном баке.

Недостаток сушки трансформаторов токами нулевой последовательности заключается в том, что напряжение питания нестандартное, т.е. необходим специальный источник тока. Чаще всего таким источником тока может быть сварочный трансформатор.

После сушки трансформатора проводят его ревизию, проверяют расклиновку обмоток, определяют сопротивление изоляции стяжных шпилекмагнитопровода (должно быть не ниже 5 МОм для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно), подтягивают все болтовые соединения. Температура трансформатора при ревизии должна быть на 5…10°выше температуры окружающего воздуха.

Продолжительность пребывания активной части трансформатора на открытом воздухе не должна превышать 16 ч в сухую погоду (относительная влажность воздуха до 75%) и 12 ч во влажную (относительная влажность воздуха свыше 75%). Все трансформаторы после заливки маслом до включения выдерживают 48 ч в тёплом помещении и 120 ч в холодном.

Таблица 3.3. Сопротивления нулевой последовательности фаз обмоток

3. Тепловой расчёт трансформаторов.

Тепловой расчёт трансформатора в установившемся режиме.

Цель расчёта: определение температуры масла в верхних слоях и определение температуры обмотки в наиболее нагретой точке.

υм. доп= 95 °С; υдоп. обм = 140 °С

υм – определяется старением масла, υобм – определяется изоляцией.

Превышение температуры ведёт к более быстрому старению масла и

износу обмотки.

Определение температуры масла.

В общем случае

Коэффициент загрузки трансформатора

где ∆Pм – потери в меди; ∆Pс – потери в стали трансформатора.

Потери в трансформаторе ∆Pт

m – зависит от системы охлаждения трансформатора.

Для трансформаторов типов М и Д m равен 0,9; для Ц и ДЦ равен 1.

Пример расчёта температуры наиболее нагретой точки обмотки

и относительного износа витковой изоляции:

1. Расчёты Өh и V производятся для суточного двухступенчатого прямоугольного графика нагрузки трансформатора ТМН-6300/10 по исходным значениям его параметров.

1.1. Расчёт максимального значения Өh выполняется по формулам:

1.2. Аналогично рассчитываются и остальные характерные точки, по

которым строится график Өh(t), приведённый на рис. 3.3.

Рисунок 3.3. График нагрузки и соответствующие ему графики изменения температуры

График содержит три участка:

а – участок неизменной температуры продолжительностью 24 – t – 4ῖ0 =

= 24 – 2 – 4·3,0 = 10 ч;

б – участок повышения температуры продолжительностью t = 2 ч;

в – участок снижения температуры продолжительностью 4ῖ0 = 4·3,0 =

= 12 ч.

1.3. Относительный износ витковой изоляции V за сутки беспрерывной нагрузки является суммой относительных износов Vi по каждому интервалу ∆ti , на которые разделяется график Өh(t).

Участок неизменной температуры принимается за один интервал ∆t1.

Участок повышающейся температуры разделяется на два интервала – ∆t2и ∆t3 продолжительностью по 1 ч каждый. При этом выполняется условие(–∆t2 = ∆t3) < 0,3ῖ0.

Участок понижающейся температуры разделяется на пять интервалов, из которых первые два (∆t4 и ∆t5) имеют продолжительность по 1 чкаждый, следующие два интервала (∆t6 и ∆t7) – продолжительность по 3 чкаждый и последующий интервал ∆t8 – оставшиеся 6 ч.

1.3.1. В каждом интервале ∆ti проводят горизонтальную линию средней температуры Өhi , пересекающую интервал так, чтобы верхняя и нижняя площади, ограничиваемые линией средней температуры и вертикальными интервалами, были примерно равными.По найденным таким путём значениям Өhiрассчитывают значения Vi:

Относительный износ витковой изоляции за сутки беспрерывной нагрузки составляет«нормальных» суток износа.

Задача 3.2. Для двухступенчатого суточного графика нагрузки(рис. 3.4, а) трансформатора требуется:

1. Рассчитать переходный тепловой режим трансформатора.

2. Оценить допустимость систематической перегрузки.

3. Оценить относительный износ витковой изоляции за сутки.

Варианты заданий приведены в табл. 3.4.

Рисунок 3.4. Двухступенчатый суточный график нагрузки (а)и переходный тепловой режим в трансформаторе (б)

Таблица 3.4

Продолжение таблицы 3.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 3.2

На рисунке 3.4, б показан переходный тепловой режим в трансформаторе при его работе по заданному двухступенчатому графику нагрузки(рис. 3.4, а).Температура воздуха Өa в течение суток принимается неизменнойи равной эквивалентной температуре (прямая 1). Изменение температуры масла Ө0на выходе из обмотки иллюстрируется зависимостью 2;изменение температуры наиболее нагретой точки обмотки Өh – зависимостью 3. Значения эквивалентных годовых температур для городов приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

В установившемся тепловом режиме с нагрузкой K превышение температуры масла на выходе из обмотки над температурой воздуха определяется по выражению:

По этому выражению вычисляются значения, соответствующие установившемуся тепловому режиму трансформатора, работающего с нагрузкой K1 или K2. Необходимые числовые данные приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Изменение превышения температуры масла на выходе из обмотки над температурой воздуха в переходном тепловом режиме при изменении нагрузки от значения K1 до значения K2 определяется экспоненциальной зависимостью

Для значений t = 1, 2, 3, …, t по этому выражению строится зависимость ∆Өoa (t) на интервале перегрузки t, определяются превышение температуры масла на выходе из обмотки над температурой воздуха к концу интервала перегрузки ∆Өoat и температура масла на выходе из обмотки к концу интервала перегрузки

Изменение превышения температуры на выходе над температурой воздуха в интервале после перегрузки определяется экспоненциальной зависимостью:

Для значений t = 1, 2, 3, …, 3ῖ0 по этому выражению строится зависимость ∆Өoa (t) на интервале после перегрузки. Считается, что через время, равное 3ῖ0, переходный тепловой процесс полностью затухает.

При изменении нагрузки изменение температуры обмотки происходит намного быстрее, чем изменение температуры масла, поскольку тепловая постоянная времени обмоток значительно меньше ῖ0. С некоторым приближением можно считать, что при скачкообразном изменении нагрузки изменение температуры наиболее нагретой точки обмотки происходит мгновенно.

В установившемся тепловом режиме с нагрузкой K1превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла на выходе из обмотки определяется по выражению:

По аналогичному выражению определяется значение∆Өho (K2) , соответствующее нагрузке K2.

Дальнейшее изменение температуры наиболее нагретой точки обмотки в интервале перегрузки t определяется изменением температуры масла. Экспоненты увеличения температуры наиболее нагретой точки обмотки ∆Өh и масла ∆Өo идут параллельно (рис. 3.4, б). Температура наиболее нагретой точки обмотки к концу интервала перегрузки составит:

При скачкообразном уменьшении нагрузки до значения K1 темпера-

тура наиболее нагретой точки обмотки мгновенно уменьшается на вели-

чину ∆Өho(K1) и в дальнейшем экспоненты уменьшения температур наиболее нагретой точки обмотки и масла идут параллельно (рис. 3.4, б).

Допустимость систематической перегрузки трансформатора оценивается сопоставлением рассчитанных к концу интервала перегрузки температур наиболее нагретой точки обмотки Өh разбить на интервалы Өti ,в которых изменение температуры Өh можно считать линейным. На каждом из таких интервалов изменение Өh заменяется средним значением Өhi . Участок с неизменной температурой Өh , предшествующий перегрузке, считается одним интервалом Өti .

Износ изоляции за сутки определяется в соответствии с 6-градуснымправилом старения изоляции по выражению:

Размерность износа изоляции – «нормальные» сутки. Одни «нормальные» сутки соответствуют износу изоляции за сутки при работе трансформатора с таким постоянным графиком нагрузки, при котором температура наиболее нагретой точки обмотки Өh = 98 °С.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (ЭМ)

Задача 4.1. Выбор асинхронного двигателя.

Определить расчётную мощность двигателя, выбрать по каталогу АД, предназначенный для привода механизма с циклическим графиком нагрузки в продолжительном или повторно-кратковременном режимах работы. Провести проверку двигателя по перегрузочной способности.

Таблица 4.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 4.1

1. Эквивалентный момент на валу

2. Продолжительность включения

3. Эквивалентная мощность

4. Расчётная мощность

где ПВст – стандартная продолжительность включения – ближайшая большая по таблице 4.2.

5. По расчётной мощности выбираем двигатель

6. Максимальный момент двигателя

где Мmax* – кратность максимального момента, для ДПТ – 2…2,5, для

АД – 1,6…2,5.

7. Проверка двигателя по перегрузочной способности.

Сравниваем наибольший момент нагрузки (Мнб), определяемый по графику нагрузки с максимальным моментом двигателя

Задача 4.2. Пуск асинхронного двигателя.

Асинхронный двигатель (АД) питается от системы напряжением U (кВ) посредством воздушной линии ВЛ длиной L (км) и трансформатора Т. Определить потери напряжения ∆u, % при пуске двигателя. Длина ВЛ соответствует номеру варианта (табл. 4.3). Трансформатор Т и воздушную линию ВЛ подобрать в соответствии с питаемым асинхронным двигателем АД.

Таблица 4.3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮЗАДАЧИ 4.2

При пуске АД от трансформатора потери напряжения определяют по формуле

где zл – сопротивление линии, зависящее от марки, сечения и длины провода; zк – сопротивление короткого замыкания трансформатора, определяемое по его паспортным данным:

zд– сопротивление электродвигателя при пуске:

где Uном – номинальное напряжение;

Iп – пусковой ток электродвигателя.

ПРИЛОЖЕНЕ 1

Задание №1

По горизонтали: 4. Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. 5. Единица измерения электрической проводимости. 7. Вращающаяся часть двигателя переменного тока. 8. Неподвижная часть двигателя. 11. Выключатель с тремя клавишами. 12. Устройство для регулирования сопротивления. 14. Сверхпроводящий металл. 15. Скользящий токосъёмный контакт. 16. Устройство, состоящее из одного или нескольких проводов, заключённых в общую оболочку. 19. Устройство, преобразующее механическую энергию в  электрическую.

По вертикали: 1. Тело, обладающее магнетизмом. 2. Прибор, который измеряет несколько электрических величин. 3. Что измеряется в герцах? 6. Вид трансформатора по назначению. 8. Прибор для учёта электрической энергии. 9. Приспособление для поддержания проводов воздушных линий. 10. Графическое и буквенное изображение электрических цепей. 13. Устройство для зажигания люминесцентной лампы. 17. Вид соединения обмоток трёхфазного двигателя. 18. Одна или несколько токоведущих жил.

Задание №2

По горизонтали: 6. Свойство материалов препятствовать прохождению электрического тока. 8. Примесь, увеличивающая электронную проводимость. 11. Единица измерения частоты. 12. Устройство, преобразующее переменный ток  в  постоянный и наоборот. 13. Электроустановка, предназначенная для приёма, преобразования, распределения и передачи электроэнергии. 16. Сборочная единица оборудования. 18. Вращающаяся часть двигателя постоянного тока. 21. Трансформатор для регулирования напряжения. 22. Процесс получения неразъёмного соединения при помощи припоя. 23. Единица измерения сопротивления.

По вертикали: 1. Восстановление работоспособности электрооборудования. 2. Наука о здоровье. 3. Несколько деталей, имеющих общее функциональное назначение. 4. Один из методов измерения электрических величин. 5. Включение генераторов на параллельную работу с соблюдением определённых условий. 7. Расстояние между вершинами зубьев в треугольной резьбе. 9. Общая точка соединения обмоток «звездой». 10. Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником, имеющим воздушный зазор. 14. Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. 15. Многовитковая катушка с большим индуктивным и малым активным сопротивлениями. 17. Нарушение целостности организма в результате вредного или опасного фактора. 19. Вращающаяся часть двигателя переменного тока. 20. Неподвижная часть двигателя, создающая вращающееся магнитное поле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Эксплуатация электрооборудования: учебник / Г. П. Ерошенко [и др.]. - М. :КолосС, 2008. - 344 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-0526-9

- Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Ерошенко [и др.]. - М. :КолосС, 2008.- www.rukont.ru – 10.01.2014.

- Эксплуатация электрооборудования: / Г. П. Ерошенко, Е.П. Кондратьева. - М . : ИНФРА – М, 2014. – 336с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение: - учебник / Б.И. Кудрин.-3-е изд., стер.-М.: Академия, 2015.-352с.

- Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007.-280с

- Основы технической диагностики / Пархоменко П. П., Согомонян Е. С. – М.: Энергоидат, 2009. -174 с.

- Электроснабжение сельского хозяйства/ Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов. – М.: КолосС, 2008. - 655с.: ил. – (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений).