Контрольная работа № 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ

Задача 1. Для электрической цепи, схема которой приведена на рис. 1.1-1.50, по, заданным в табл. 1, сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее: 1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа; 2) найти все токи, пользуясь методом контурных токов; 3) проверить правильность решения, применив метод узлового напряжения. Предварительно упростить схему, заменив треугольник сопротивлений R4, R5 и R6 эквивалентной звездой. Начертить расчетную схему с эквивалентной звездой и показать на ней токи; 4) определить ток в резисторе R6 методом эквивалентного генератора; 5) определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.

| Номера |  | E1, В | E2, В | E3, В | R01, Ом | R02, Ом | R03, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.50 | 9 | 6 | 27 | - | 1,0 | 0,8 | 4,5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 |

Задача 2. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 2.1-2.50, по заданным в табл. 2 параметрам и ЭДС источника определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов  и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Определить показание вольтметра и активную мощность, измеряемую ваттметром.

| Номера |  | E, В | f, Гц | C1, мкФ | C2, мкФ | C3, мкФ | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2.50 | 50 | 50 | - | 318 | - | 159 | - | 31,8 | 5 | 10 | 80 |

Задача 3. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 3.1-3.17, по данным в табл. 3 параметрам и линейному напряжению, определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе (для четырехпроводной цепи), активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

| Номера |  | Uл, В | Ra, Ом | Rb, Ом | Rc, Ом | Xa, Ом | Xb, Ом | Xc, Ом | Rab, Ом | Rbc, Ом | Rca, Ом | Xab, Ом | Xbc, Ом | Xca, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3.17 | 380 | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |

Контрольная работа 2

ТРАНСФОРМАТОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Задача 1. Для трехфазного трансформатора, параметры которого приведены в табл. 6, определить коэффициент мощности холостого хода cos, сопротивление первичной и вторичной обмоток расчетные сопротивления Z0, R0 и X0, угол магнитных потерь . Построить векторную диаграмму трансформатора для нагрузки и cosПостроить внешнюю характеристику U2 = f1() и зависимость КПД от нагрузки f2() для cosНачертить Т-образную схему замещения трансформатора.

| Номер варианта | Группа соединений | Данные для расчета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sном, кВ·А | U1 ном, В | U20, В | uк, % | Pк, Вт | P0, Вт | i0, % |
| 50 | Y/Y0-0 | 630 | 6000 | 400 | 5,0 | 7600 | 1680 | 3,2 |

Задача 2 (варианты №№ 26-50). Двигатель параллельного возбуждения, номинальное напряжение которого Uном, развивает номинальную мощность Рном. Номинальная частота вращения якоря nном и номинальный КПД ном. Потери мощности в цепи якоря Pя и в цепи возбуждения Pв заданы в процентах от потребляемой мощности двигателя Р1ном (табл. 8). Определить: ток в цепи возбуждения, ток якоря при номинальной нагрузке Iя.ном, пусковой вращающий момент при пуске двигателя с пусковым реостатом, скорость вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и включении в цепь якоря добавочного сопротивления, равного 3Rя. Построить естественную и реостатную механическую характеристики двигателя

| Номер варианта | Данные для расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном, В | Pном, кВт | Pя, % | Pв, % | nном, об/мин | nном, % |
| 50 | 110 | 60 | 5,0 | 4,0 | 1150 | 84,5 |

Задача 3 (варианты №№ 26-50) Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, номинальная мощность которого Pном, включен в сеть на номинальное напряжение Uном частотой сети f = 50 Гц. Определить: номинальный Iном и пусковой Iпуск токи, номинальный Мном, пусковой Мпуск и максимальный Мmax моменты, полные потери в двигателе при номинальной нагрузке Рном. Как изменится пусковой момент двигателя при снижении напряжения на его зажимах на 15 % и возможен ли пуск двигателя при этих условиях с номинальной нагрузкой? Построить механическую характеристику двигателя. Данные для расчета приведены в табл. 10.

| Номер варианта | Данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном, В | Pном, кВт | Sном, % | ном | cosном | p |  |  |  |
| 50 | 380 | 75 | 3,0 | 0,925 | 0,92 | 2 | 2,0 | 1,1 | 7,0 |