Требуется составить схему релейной защиты, рассчитать и выбрать элементы РЗ от токов КЗ

и перегрузки, проверить надёжность РЗ. Исходные данные для расчёта: тип трансформатора

ТМ-100/35/0,4; выключатель с пружинным приводом, схема РЗ – «неполная звезда», ток

трёхфазного короткого замыкания Iкн=0,2 кА, Iкк=0,04 кА.