Вариант 14

ЗАДАНИЕ № 2 РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задача 2.3. Расчет трехфазной цепи

К трехфазной четырехпроводной цепи подключены: три однофазные нагрузки, соединенные в звезду, и одна симметричная трехфазная нагрузка, фазы которой соединены в треугольник () или звезду (Y). В табл. 2.3 для каждого варианта заданы: линейное напряжение сети U; активная мощность Р и коэффициент мощности cos трехфазной нагрузки и каждой фазы однофазной нагрузки.

Требуется:

- определить эквивалентные активные и реактивные сопротивления каждой фазы нагрузки;

- рассчитать линейные и фазные токи источника и каждой нагрузки;

Дополнительное задание № 3

- построить векторные и топографические диаграммы для источника и каждой нагрузки.

Таблица 2.3

|  | Вар | U, В | Трехфазная нагрузка | Однофазная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фаза "А" | Фаза "В" | Фаза "С" |
|  |  |  | Р, кВт | cos  | Схема | Р, кВт | cos  | Р, кВт | cos  | Р, кВт | cos  |
| ВД-15 | 1 | 220 | 4 | 0,81 |  | 2,8 | 0,92 | 2,3 | 1,00 | 1,3 | 0,56 |
|  | 2 | 220 | 2,2 | 0,87 |  | 0,8 | 0,51 | 1,5 | 1,00 | 1,2 | 0,91 |
|  | 3 | 660 | 3 | 0,88 |  | 2,1 | 1,00 | 0,7 | 0,81 | 1,5 | 0,84 |
|  | 4 | 220 | 4 | 0,865 |  | 1,9 | 0,50 | 0,7 | 0,92 | 3,0 | 1,00 |
|  | 5 | 660 | 5.5 | 0,875 |  | 2,8 | 0,92 | 1,3 | 0,56 | 2,3 | 1,00 |
|  | 6 | 220 | 7.5 | 0,875 |  | 4,3 | 0,83 | 2,5 | 0,44 | 0,8 | 1,00 |
|  | 7 | 660 | 11 | 0,88 |  | 3,2 | 0,80 | 4,6 | 1,00 | 4,2 | 0,95 |
|  | 8 | 220 | 2,2 | 0,87 | Y | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,75 | 1,6 | 1,00 |
|  | 9 | 660 | 3 | 0,88 | Y | 1,3 | 1,00 | 1,9 | 0,80 | 0,7 | 0,85 |
|  | 10 | 220 | 4 | 0,865 | Y | 2,5 | 0,90 | 0,9 | 0,80 | 1,8 | 1,00 |
|  | 11 | 660 | 5.5 | 0,875 | Y | 1,4 | 0,77 | 3,1 | 0,91 | 1,6 | 1,00 |
|  | 12 | 220 | 7.5 | 0,875 | Y | 4,0 | 0,86 | 1,7 | 0,75 | 1,3 | 1,00 |
|  | 13 | 660 | 11 | 0,88 | Y | 4,0 | 0,79 | 5,0 | 0,60 | 2,0 | 1,00 |
|  | 14 | 220 | 1,1 | 0,81 |  | 1,5 | 1,00 | 0,8 | 0,51 | 1,2 | 0,91 |
|  | 15 | 660 | 1,5 | 0,83 |  | 0,7 | 0,81 | 2,1 | 1,00 | 1,5 | 0,84 |
|  | 16 | 220 | 2,2 | 0,83 |  | 0,7 | 0,92 | 1,9 | 0,50 | 3,0 | 1,00 |
|  | 17 | 660 | 3 | 0,83 |  | 1,3 | 0,56 | 2,8 | 0,92 | 2,3 | 1,00 |
|  | 18 | 380 | 4 | 0,84 |  | 2,5 | 0,44 | 4,3 | 0,83 | 0,8 | 1,00 |
|  | 19 | 380 | 5,5 | 0,86 |  | 4,6 | 1,00 | 3,2 | 0,80 | 4,2 | 0,95 |
|  | 20 | 660 | 1,1 | 0,81 | Y | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 1,6 | 1,00 |
|  | 21 | 220 | 1,5 | 0,83 | Y | 1,9 | 0,80 | 1,3 | 1,00 | 0,7 | 0,85 |
|  | 22 | 380 | 2,2 | 0,83 | Y | 0,9 | 0,80 | 2,5 | 0,90 | 1,8 | 1,00 |
|  | 23 | 380 | 3 | 0,83 | Y | 3,1 | 0,91 | 1,4 | 0,77 | 1,6 | 1,00 |
|  | 24 | 660 | 4 | 0,84 | Y | 1,7 | 0,75 | 4,0 | 0,86 | 1,3 | 1,00 |
|  | 25 | 220 | 5,5 | 0,86 | Y | 5,0 | 0,60 | 4,0 | 0,79 | 2,0 | 1,00 |
|  | 26 | 380 | 1,5 | 0,74 |  | 0,8 | 0,51 | 1,2 | 0,91 | 1,5 | 1,00 |
|  | 27 | 380 | 2,2 | 0,75 |  | 2,1 | 1,00 | 1,5 | 0,84 | 0,7 | 0,81 |
|  | 28 | 660 | 3 | 0,76 |  | 1,9 | 0,50 | 3,0 | 1,00 | 0,7 | 0,92 |