ФГБОУ ВПО

Московский Государственный Технологический Университет

«Станкин»

Кафедра ИИСиТ

Лабораторная работа №1

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

(Вариант: 14-день рождения, 12-месяц рождения)

Выполнил: студент гр. ИДБ-13-07

Матюхина Ю.А.
Проверил: преподаватель

Чумаева М.В.

г. Москва

2016г.

ЦЕЛИ РАБОТЫ:

- Изучение понятий «типовой объект», «типовой регулятор», «типовая желаемая передаточная функция», «типовой желаемый переходный процесс» и их взаимосвязи при настройке регуляторов автоматической системы (АС).

- Изучение передаточных функций типовых объектов, типовых регуляторов, свойств типовых желаемых передаточных функций.

- Получение практических навыков расчётного определения значений настроечных параметров регуляторов АС с целью обеспечения в ней желаемого переходного процесса.

- Освоение программного обеспечения, предназначенного для моделирования автоматических систем (Matlab+Simulink).

- Расчет настроечных параметров типовых регуляторов для объектов без запаздывания.

1. Настройка типового регулятора для типового объекта в виде интегрирующего звена (И-объект)

Желаемая ПФ:

Интегрирующее звено :

Регулятор:

С учетом варианта:

Wзам(s) =11+0,12S

11+0,04s

Kn = 0,140,12

Рис.1.1.Переходный процесс и импульсная характеристика.

Рис.1.2. АЧХ и ФЧХ;ЛАЧХ;Годограф Найквиста ;Корневая плоскость.

Вывод: В результате построения цель достигнута, результирующей замкнутой системой является интегрирующее звено с параметрами: время регулирования 3,91 секунд и частотой пропускания 0,707.

2. Настройка типового регулятора для типового объекта в виде апериодического звена (А-объекта)

ПФ апериодического звена:

Регулятор(ПИ) :

Нетрудно видеть, что настроечные параметры таковы:

где

kи= 1To , kп= TTo

,

или после охвата обратной связью опять получим:

С учетом варианта:

kи=10,12 , kп=0,140,12

Wзам(s)=11+0,12s

Рис.2.1.Переходный процесс и импульсная характеристика.

Рис.2.2. АЧХ и ФЧХ;ЛАЧХ;Годограф Найквиста ;Корневая плоскость.

Вывод: В результате построения цель достигнута, результирующей замкнутой системой является апериодическое звено с параметрами: время регулирования 0,548 секунд и частотой пропускания 0,707 .

3. Настройка типового регулятора для типового объекта в виде колебательного звена (К-объекта)

Колебательное звено :

Регулятор (ПИД) :

Нетрудно видеть, что строчные параметры таковы:

kД = Т2/ Т0,

kП = 2Т /Т0 ,

kИ = 1/Т0.

С учетом варианта:

kд=0,01960,12 , kп=0,120,12, kи=10,12

Wзам(s)=11+0,12s

Рис.3.1.Переходный процесс и импульсная характеристика.

Рис.3.2. АЧХ и ФЧХ;ЛАЧХ;Годограф Найквиста ;Корневая плоскость.

Вывод: В результате построения цель достигнута, результирующей замкнутой системой является колебательное звено с параметрами: время регулирования 1,17сек и частотой пропускания

4.Настройка типового регулятора для типового объекта в виде последовательного соединения апериодического и интегрирующего звеньев (АИ-объекта).

Исходное звено: WРАЗ.1s=1(1+T0s)T2s

а) передаточная функция колебательного звена, настроенного на так называемый технический оптимум

Желаемая передаточная функция: Wз = 12T02s2+2T0s+1

Регулятор: Wp(s) = kп

kП=T22T0

б) передаточная функция колебательного звена, настроенного на так называемый симметричный оптимум

Желаемая передаточная функция: Wз = 18T02s2+4T0s+1

Регулятор WРЕГ.2s=T2(4T0s+1)8T02=T22T0+T28T02s

Видим, что параметры регулятора такие:     kП = Т2 /(2Т0), kИ = Т2 /(8 Т02).

С учетом варианта:

Wраз1(s)=10,12s+10,14s

Wз(s)=12*0,142*s2+2*0,12s+1

Wз(s)=18*0,142*s2+4*0,12s+1

kп=0,142*0,12,  kи=0,140,122*8

Рис.4.1.Переходный процесс и импульсная характеристика.

Рис.4.2. АЧХ и ФЧХ;ЛАЧХ;Годограф Найквиста ;Корневая плоскость.

Вывод: В результате построения цель достигнута, результирующей замкнутой системой         является соединения апериодического и интегрирующего звеньев: техническим оптимумом   4,31% и симметрическим оптимумом 43,4% . Частота пропускания 1,18.

5. Настройка типового регулятора для типового объекта в виде последовательного соединения двух апериодических звеньев (2А-объекта).

Звено:

Регулятор :

Понятно, что kП = Т2 /(2Т0),  kИ = 1/(2Т0).

С учетом варианта:

Wраз(s)=10,12s+1(0,14s+1)

kп=0,142*0,12, kи=12*0,12

Рис.5.1.Переходный процесс и импульсная характеристика.

Рис.5.2. АЧХ и ФЧХ;ЛАЧХ;Годограф Найквиста ;Корневая плоскость.

Вывод: В результате построения цель достигнута, результирующей замкнутой системой является соединения двух апериодических звеньев с параметрами: техническим оптимумом 4,31% и симметричным оптимумом 43,4% .