Задача 1. Для электрической цепи (рисунок.1 и табл.1) пользуясь законами Кирхгофа  определить   токи  во   всех   ветвях.

Рисунок 1

Таблица 1 Данные к задаче 1

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е1, В | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Е2, В | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| R01, Ом | 0. 1 | 0. 1 | 0. 11 | 0.12 | 0. 15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
| R02, Ом | 0. 15 | 0. 15 | 0.2 | 0.22 | 0. 2 5 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
| R1, Ом | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R2, Ом | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| R3, Ом | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| R4, Ом | 4 | 5 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| R5, Ом | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ВНИМАНИЕ! Значения Е1, Е2, R01, R02– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения R1– R5 - по последней.

Задача 2. Для электрической цепи (рисунок.2 и табл.2) пользуясь законами Кирхгофа  определить   токи  во   всех   ветвях.

Рисунок 2

Таблица 2 Данные к задаче 2

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е1, В | 24 | 12 | 8 | 48 | 36 | 96 | 48 | 32 | 192 | 129 |
| Е2, В | 48 | 24 | 16 | 96 | 64 | 48 | 24 | 16 | 96 | 64 |
| Е3, В | 96 | 48 | 32 | 192 | 128 | 24 | 12 | 8 | 48 | 3 6 |
| R1, Ом | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| R2, Ом | 8 | 4 | 2.6 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2.6 | 16 | 12 |
| R3, Ом | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| R4, Ом | 8 | 4 | 2.6 | 16 | 20 | 8 | 4 | 2.6 | 16 | 12 |
| ВНИМАНИЕ! Значения Е1, Е2, Е3,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения R1– R4 – по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 3. В цепь переменного тока  напряжением U и частотой 50 Гц включены последовательно катушка L с индуктивным сопротивлением     ХL	и активным сопротивлением  r,  и конденсатор емкостью С. Пользуясь данными таблицы 3, определить ток, напряжение на зажимах катушки и конденсатора. Вычислить активную и реактивную мощности катушки, конденсатора и всей цепи. Определить, при какой частоте наступит резонанс, и каков при этом будет ток в - цепи, напряжение на зажимах катушки и конденсатора, реактивные мощности катушки и конденсатора и активная мощность   цепи.   Для   обоих   случаев построить векторные диаграммы.

Таблица 3 Данные к задаче 3

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 100 | 150 | 200 | 2 50 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| XL, Ом | 25 | 20 | 30 | 3 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| r, Ом | 10 | 15 | 20 | 2 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| C, мкФ | 250 | 200 | 300 | 3 50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| ВНИМАНИЕ! Значения U, XL– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r, C – по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 4. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из двух параллельных ветвей с сопротивлениями r1 r2 и ХL (рисунок 3 и таблица 4). Определить показания приборов, реактивную мощность цени, построить векторную диаграмму.

Рисунок 3

Таблица 4 Данные к задаче 4

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 127 | 220 | 380 | 127 | 220 | 380 | 127 | 220 | 3 30 | 220 |
| XL, Ом | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 8 | 12 | 18 | 15 |
| r 1, Ом | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| r 2, Ом | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 20 | 6 | 8 | 3 | 9 |

ВНИМАНИЕ! Значения U, XL – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r 1, r 2– по последней.

Задача 5. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из двух параллельных ветвей с сопротивлениями r1 r2 и Хc (рисунок 4 и таблица 5). Определить показания приборов, реактивную мощность цени, построить векторную диаграмму.

Рисунок 4

Таблица 5 Данные к задаче 5

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Xс, Ом | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| r 1, Ом | 10 | 25 | 20 | 25 | 30 | 3 5 | 4 0 | 4 5 | 5 0 | 55 |
| r 2, Ом | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ВНИМАНИЕ! Значения U, Xc– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения – r 1, r 2 - по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 6. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из активных сопротивлений r1 r2, r3r индуктивного сопротивления ХL и емкостного сопротивления   Хс (рисунок 5 и таблица 6). Определить   показания приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощность цепи, построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

Рисунок 5

Таблица 6 Данные к задаче 6

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 500 | 600 |
| XL, Ом | 4.8 | 7 . 2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 17.4 | 18.0 | 19.6 | 21.6 | 25.2 |
| Xс, Ом | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 10 |
| r1, Ом | 1 . 8 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4 .5 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| r2, Ом | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| r3, Ом | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 16.6 |
| ВНИМАНИЕ! Значения U, XL, Xc – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r 1, - r 3 – по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 7. В цепь переменного тока частотой (рисунок 6, таблица 7) последовательно
включены резистор с активным сопротивлением R и конденсатор емкостью С. К
цепи подведено переменное напряжение частотой 50 Гц. Определить показания
измерительных приборов, включенных в цепь, реактивную мощность цепи.
Построить векторную диаграмму и треугольник сопротивлений.

Рисунок 6

Таблица 7 Данные к задаче 7

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Um, В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| C, мкФ | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 |
| R, Ом | 10 | 25 | 20 | 25 | 30 | 3 5 | 4 0 | 4 5 | 5 0 | 55 |

ВНИМАНИЕ! Значения Um– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения C, R – по последней.

Задача 8. В цепь переменного тока частотой 50 Гц (рисунок 7, табл. 8) включена катушка,  обладающая активным сопротивлением R и индуктивным сопротивлением XL. К цепи приложено напряжение u(t)= Um*sinωt, В. Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, а также реактивную и полную мощности цепи. Построить треугольник сопротивлений и векторную диаграмму.

Рисунок 7

Таблица 8 Данные к задаче 8

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Um, В | 110 | 141 | 150 | 181 | 220 | 245 | 281 | 300 | 380 | 400 |
| ХL, Ом | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| R, Ом | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

ВНИМАНИЕ! Значения Um – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ХL, R – по последней.

Задача 9. Пользуясь данными таблицы 9, выразить аналитически синусоидальные токи и напряжения и построить синусоиды величин, векторная диаграмма которых приведена на рисунке 8.

Рисунок 8

Таблица 9 Данные к задаче 9

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| φ, град | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| φ1, град | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| φ2, град | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |

ВНИМАНИЕ! Значения φ, – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения φ1, φ2– по последней.

Задача 10. В разветвленной цепи переменного тока известны: напряжение u=150sin(ωt+φ), токи i1 =1,5sin(ωt+φ1), i2 =2.5sin(ωt+φ2). Пользуясь данными таблицы 9 начертить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжения.

Определить углы сдвига фаз между напряжением и токами и соответствующие им отрезки времени. Частота токов и напряжения 50 Гц.

Таблица 10 Данные к задаче 10

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| φ, град | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 |
| φ1, град | 90 | 45 | 30 | 90 | 60 | 120 | 140 | 30 | 45 | 60 |
| φ2, град | 180 | 160 | 140 | 100 | 90 | 80 | 180 | 100 | 80 | 90 |

ВНИМАНИЕ! Значения φ, – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения φ1, φ2– по последней.

Задача 11. В цепь переменного тока стандартной частоты  включен нагревательный прибор, обладающий одним активным сопротивлением, рассчитанный на номинальное напряжение UN=220B. Напряжение цепи больше номинального и составляет U, В. Для создания на нагревательном приборе напряжения 220В последовательно с ним в цепь включают индуктивную катушку, активным сопротивлением которой можно пренебречь. Пользуясь данными таблицы 11, определить индуктивность катушки, построить векторную диаграмму.

Таблица 11 Данные к задаче 11

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Р, Вт | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

ВНИМАНИЕ! Значения U,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения Р – по последней.

Задача   12. В      трехфазную трёхпроводную   сеть   с   симметричным линейным напряжением    Uл  включены звездой   сопротивления   ra=rb=rc=r  и  ха=хь=хс=х (рис.   9   и  табл.   12) . Определить  фазные  и  линейные  токи, активную мощность  всей  цепи и  каждой фазы отдельно.   Построить   векторную диаграмму токов и напряжений.

Рисунок 9

Таблица 12 Данные к задаче 12

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uл, В | 127 | 220 | 380 | 127 | 220 | 380 | 127 | 220 | 380 | 127 |
| Х, Ом | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 9 |
| r, Ом | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 24 | 2 | 15 | 24 | 9 |

ВНИМАНИЕ! Значения Uл, X – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения  r – по последней.

Задача 13. Для измерения мощности трехфазной цени с симметричным линейным напряжением Uл используются два ваттметра (рис. 10 и табл. 13). Приемник содержит симметричные активно-индуктивные сопротивления Zab=Zbc=Zca.Соединенные треугольником. Мощность каждой фазы приемника РФ при коэффициенте мощности соsφ. Требуется: 1) построить векторную диаграмму цепи; 2) по данным диаграммы вычислить показания каждого ваттметра; 3) показать, что сумма показании ваттметров равна активной мощности трехфазного приемника.

Рисунок 10

Таблица 13 Данные к задаче 13

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uл, В | 127 | 220 | 380 | 660 | 127 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Р, кВт | 1,27 | 2,54 | 2,2 | 4,4 | 1,9 | 3,8 | 7,6 | 3,3 | 6,6 | 13,2 |
| cosφ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |

ВНИМАНИЕ! Значения Uл– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения Р, cosφ – по последней.

Задача 14. В трехфазную четырёхпроводную сеть с симметричным линейным напряжением Uл включены сопротивления ra, rb, rc и ха,хь, хс (рис. 11 и табл. 14) . Определить фазные и линейные токи, ток в нулевом проводе, активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Рисунок 11

Таблица 14 Данные к задаче 14

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uл, В | 127 | 220 | 380 | 660 | 127 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Xа, Ом | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.5 | 8 | 7 | 4 | 12 |
| Xb, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Xc, Ом | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7.5 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| ra, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| rb, Ом | 4 | 2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 8 | 7 | 3.5 | 6 | 2 |
| rc, Ом | 6 | 3 | 1.5 | 8 | 7 | 5.5 | 10 | 9 | 4 | 8 |

ВНИМАНИЕ! Значения Uл, Xа, Xb, Xc,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ra, rb, rc – по последней.

Задача 15. В трехфазную сеть с симметричным линейным напряжением Uл включены треугольником сопротивления rab, rbc, ,  rca  ,и Хab, Хbc, Хca (табл. 15).

Определить фазные и линейные - токи, активную и реактивную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Таблица 15 Данные к задаче 15

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uл, В | 127 | 220 | 380 | 660 | 127 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Xаb, Ом | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.5 | 8 | 7 | 4 | 12 |
| Xbc, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Xca, Ом | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7.5 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| rab, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| rbc, Ом | 4 | 2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 8 | 7 | 3.5 | 6 | 2 |
| rca, Ом | 6 | 3 | 1.5 | 8 | 7 | 5.5 | 10 | 9 | 4 | 8 |

ВНИМАНИЕ! Значения Uл, Xаb, Xbc Xca,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения rab, rbc, rca– по последней.

Задача 16. Для однофазного трансформатора мощностью S кВА напряжением 35/10 кВ известны: мощность потерь холостого хода, ΔРх.х, потери короткого замыкания ΔРк.з при номинальной нагрузке, ток холостого хода Ix.х в процентах от номинального, напряжение короткого замыкания Uк в процентах от номинального. Пользуясь данными таблицы 16, определить активные и реактивные сопротивления обмоток, считая, что сопротивления первичной и вторичной обмоток равны. Вычислить коэффициент мощности при холостом ходе трансформатора.

Таблица 16 Данные к задаче 16

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sн, МВ·А | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 7,0 | 7,6 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,6 |
| ΔРх.х, кВт | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| ΔРк.з, кВт | 37.4 | 43.6 | 48.8 | 56 | 62.2 | 68.5 | 74.8 | 81 | 87 | 93.5 |
| Ix.х, % | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Uк,% | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |

ВНИМАНИЕ! Значения Sн, ΔРх.х – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ΔРк.з, Ix.х, Uк – по последней.

Задача 17. В табл. 17     приведены паспортные	данные трехфазного трансформатора: номинальная мощность SH номинальное напряжение U1H/U2H  потери холостого хода и короткого замыкания Рх.х и Рк.з  Схема соединений обмоток трансформатора «звезда/звезда».

Определить	номинальные	 токи трансформатора и КПД трансформатора при нагрузках 50, 100, 125	%. от номинальной.	Коэффициент мощности нагрузки   cosφ=0.8.

Таблица 17 Данные к задаче 17

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sн, кВ·А | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
| ΔРх.х, Вт | 105 | 150 | 220 | 310 | 365 | 460 | 660 | 780 | 920 | 1420 |
| ΔРк.з, Вт | 600 | 880 | 1300 | 2000 | 1970 | 2700 | 3700 | 3600 | 5400 | 7 500 |
| U1H/U2H, кВ | 6/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 | 11/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 | 11/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 |

ВНИМАНИЕ! Значения Sн, ΔРх.х – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения ΔРк.з U1H/U2H,– по последней.

Задача 18. Асинхронный трехфазный электродвигатель имеет р пар полюсов и включен в сеть с частотой  f  номинальное скольжение двигателя s (таблица 18). Определить номинальную частоту вращения двигателя.

Таблица 18 Данные к задаче 18

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| f, Гц | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| s, % | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |

ВНИМАНИЕ! Значения f, s – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения р – по последней.

Задача 19. Для асинхроннного короткозамкнутого трехфазного электродвигателя, тип которого приведен в таблице 19, определить ток потребляемый двигателем из сети, номинальную частоту вращения, номинальный, максимальный и пусковой моменты, а также пусковой ток и построить механическую характеристику.

Таблица 19 Данные к задаче 19

|  | Тип | Р с ном/ |  | Тип | Р с ном/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | двигателя при nс=3000 об/мин | кВт | Вариант | двигателя при nс=1000 об/мин | кВт |
| 1 | 4А80В2УЗ | 2.2 | 6 | 4A100L6У3 | 2.2 |
| 2 | 4A100L2У3 | 5.5 | 7 | 4А112МВ6УЗ | 4.0 |
| 3 | 4А132М2УЗ | 11 | 8 | 4А132М6УЗ | 7.5 |
| 4 | 4A160S2У3 | 15 | 9 | 4А180М6УЗ | 18.5 |
| 5 | 4A180S2У3 | 22 | 10 | 4АН180М6УЗ | 18.5 |

ВНИМАНИЕ! Значения  принимаются по последней цифре зачетной книжки

ВЫБОР ВАРИАНТА

Таблица 20 Выбор варианта

| Последняя цифра номера зачетной книжки | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номера задач | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 |
|  | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 |
|  | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 |
|  | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 |
|  | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |
|  | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |

Литература

1.	Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.
3- изд., испр.-М.: Вые. шк., 2002.-2 54с.: ил.

- Алиев И. И. Электротехнический справочник. 4- изд., испр.-М.: РадиоСофт, 2002.-383с.:ил.

- Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника: Учебное пособие для вузов.-М.:Энергоатомиздат, 1987.-528с.: ил.

- Кисаримов Р.А. Справочник электрика. 2-  изд., перер. и доп.-М.: РадиоСофт, 2004-510С.: ил.

- Паначевный Б.И. Курс электротехники. 2- изд. дораб.- Рост, на Дону.: «Феникс»; Харьков «Торсинг», 2002-2 8 7с.: ил.

- Правила устройства электроустановок(ПУЭ), 7- изд., изм., испр.- С.-Пт.: 2000,2003-927с.: ил.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники под редакцией В.Г.Герасимова. 4- изд., перераб. и допол.-М.:Энергоатомиздат, 1987.-286 с.:ил.

- Основы промышленной электроники под ред. В.И.Герасимова. 3Ё изд. - М.: Вые. Шк., 1986-ЗЗбс: ил.

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Энергетики и автоматизации производственных процессов

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники»

Направление - строительство

Разработал                                                      доц. каф. Э и АПП Ульянов А.А.

БРЯНСК 2016